BDG-WAD.2720.86.2022								Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

| Pełna nazwa Wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Adres (ulica, nr lokalu, kod pocztowy, miejscowość) |  |
| REGON |  |
| NIP |  |
| Numer telefonu |  |
| E-mail |  |

Zamawiający: 	Urząd Statystyczny w Bydgoszczy

85-066 Bydgoszcz, ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3

FORMULARZ OFERTY

W odpowiedzi na  zapytanie ofertowe na "Dostawa urządzeń klimatyzacyjnych typu split dla Urzędu Statystycznego 
w Bydgoszczy", oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami zapytania ofertowego za cenę:

Dla Części 1 - Bydgoszcz: demontaż, dostawa i montaż dwóch urządzeń klimatyzujących w pomieszczeniu serwerowni 
w budynku Urzędu Statystycznego Bydgoszczy przy ul. Ks. Stanisława Konarskiego 1-3.

cena oferty netto: ..............................................

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

wartość VAT: ..............................................

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

cena oferty brutto: ..............................................

(słownie:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….)

Kompletne urządzenie klimatyzacyjne - 1 sztuka (instalacja w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3)

| L.p. | Parametr | Wymagania | Oferta Wykonawcy: należy wpisać: nazwę producenta, typ, model oferowanego urządzenia lub podzespołu oraz oferowany parametr** | Czy spełnia wymagania minimalne TAK/NIE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcje | Kompletne urządzenie klimatyzacyjne (klimatyzator), przystosowane do pracy ciągłej w cyklu 24-godzinnym |  |  |
| 2. | Chłodzenie | Minimalna wydajność nominalna | 3.5 kW |  |  |
| 3. |  | SEER W/W | 6.1 |  |  |
| 4. |  | Klasa energetyczna | A++ |  |  |
| 5. | Grzanie | Wydajność nominalna | 3.8 kW |  |  |
| 6. |  | SCOP W/W | 3.8 |  |  |
| 7. |  | Klasa energetyczna | A |  |  |
| 8. | Pozostałe | Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej: chłodzenie/grzanie – st. C | -10~48/-10~24 |  |  |
| 9. |  | Zasilanie | 220-240V~50Hz/1 faza |  |  |
| 10. |  | Sterowanie | pilot bezprzewodowy oraz Wi-Fi |  |  |
| 11. |  | Sprężarka | Typu inverter |  |  |
| 12. |  | Gwarancja | Zgodnie z formularzem oferty oraz zapisami z rozdziału IX Zapytania. |  |  |

Kompletne urządzenie klimatyzacyjne - 1 sztuka (instalacja w siedzibie Zamawiającego w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3)

| L.p. | Parametr | Wymagania | Oferta Wykonawcy: należy wpisać: nazwę producenta, typ, model oferowanego urządzenia lub podzespołu oraz oferowany parametr** | Czy spełnia wymagania minimalne TAK/NIE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcje | Kompletne urządzenie klimatyzacyjne (klimatyzator), przystosowane do pracy ciągłej w cyklu 24-godzinnym |  |  |
| 2. | Chłodzenie | Minimalna wydajność nominalna | 6.8 kW |  |  |
| 3. |  | SEER W/W | 6.1 |  |  |
| 4. |  | Klasa energetyczna | A++ |  |  |
| 5. | Grzanie | Wydajność nominalna | 7.3 kW |  |  |
| 6. |  | SCOP W/W | 3.8 |  |  |
| 7. |  | Klasa energetyczna | A |  |  |
| 8. | Pozostałe | Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej: chłodzenie/grzanie – st. C | -10~48/-10~24 |  |  |
| 9. |  | Zasilanie | 220-240V~50Hz/1 faza |  |  |
| 10. |  | Sterowanie | pilot bezprzewodowy oraz Wi-Fi |  |  |
| 11. |  | Sprężarka | Typu inverter |  |  |
| 12. |  | Gwarancja | Zgodnie z formularzem oferty oraz zapisami z rozdziału IX Zapytania |  |  |

dla Części 2 - Włocławek: dostawa i montaż jednego urządzenia klimatyzującego w pomieszczeniu serwerowni w Urzędzie Statystycznym we Włocławku przy ul. Piekarskiej 16 a

cena oferty netto: ............................................

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

wartość  VAT: ..............................................

(słownie:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..)

cena oferty brutto: ..............................................

(słownie:………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….)

Kompletne urządzenie klimatyzacyjne  - 1 sztuka (instalacja w oddziale Zamawiającego we Włocławku, ul. Piekarska 16a)

| L.p. | Parametr | Wymagania | Oferta Wykonawcy: należy wpisać: nazwę producenta, typ, model oferowanego urządzenia lub podzespołu oraz oferowany parametr** | Czy spełnia wymagania minimalne TAK/NIE** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Funkcje | Kompletne urządzenie klimatyzacyjne (klimatyzator), przystosowane do pracy ciągłej w cyklu 24-godzinnym |  |  |
| 2. | Chłodzenie | Minimalna wydajność nominalna | 3.5 kW |  |  |
| 3. |  | SEER W/W | 6.1 |  |  |
| 4. |  | Klasa energetyczna | A++ |  |  |
| 5. | Grzanie | Wydajność nominalna | 3.8 kW |  |  |
| 6. |  | SCOP W/W | 3.8 |  |  |
| 7. |  | Klasa energetyczna | A |  |  |
| 8. | Pozostałe | Zakres temperatur pracy jednostki zewnętrznej: chłodzenie/grzanie – st. C | -10~48/-10~24 |  |  |
| 9. |  | Zasilanie | 220-240V~50Hz/1 faza |  |  |
| 10. |  | Sterowanie | pilot bezprzewodowy oraz Wi-Fi |  |  |
| 11. |  | Sprężarka | Typu inverter |  |  |
| 12. |  | Gwarancja | Zgodnie z formularzem oferty oraz zapisami z rozdziału IX Zapytania. |  |  |

- Oświadczamy, że:

- zapoznaliśmy się z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń;

- oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z Zapytaniem ofertowym oraz jego załącznikami;

- niniejszą ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymogami określonymi przez Zamawiającego określonymi w Zapytaniu ofertowym;

- uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty;

- zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 6 tygodni od podpisania Umowy, jednak nie później niż do dnia 30.11.2022 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

- określona przeze mnie cena oferty obejmuje wszelkie koszty związane z kompleksowym wykonaniem przedmiotu zamówienia;

- znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej wykonanie zamówienia;

- dysponujemy uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem, potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia i zdolnościami finansowymi do wykonania zamówienia;

- posiadamy certyfikat dla przedsiębiorców, o którym mowa w art. 29 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221);

- dysponujemy co najmniej 1 osobą, która posiada certyfikat dla personelu, o którym mowa w art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2221). Ww. osoba będzie brała udział przy realizacji przedmiotowego zamówienia;

- zapoznaliśmy się z projektem umowy i zobowiązujemy się, w przypadku wyboru naszej oferty, do zawarcia umowy zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 8 do Zapytania ofertowego, na warunkach, formie i w zakresie określonych w zapytaniu ofertowym, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego;

- akceptujemy zawarte w treści Zapytania ofertowego: terminy wykonania, warunki płatności, oraz warunki gwarancji;

- jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert;

- jesteśmy / nie jesteśmy* płatnikiem podatku VAT;

- zapoznaliśmy się z klauzulą „Informacja o przetwarzaniu danych osobowych”;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, 
od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.***

- Do niniejszej oferty załączamy:

- ……………………………………;

- ……………………………………;

- ……………………………………;

- ……………………………………

- Do kontaktów w zakresie niniejszego zamówienia wyznaczamy:

...................................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, telefon, adres e-mail)

| ………………………………………………,dnia…………………… | Podpis złożony przez osobę(osoby) uprawnioną(-e) |
| --- | --- |

* niepotrzebne skreślić

**uzupełnia Wykonawca

*** W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

Uwaga: O ile nie wynika to z dokumentów rejestrowych, do oferty należy dołączyć odpowiednie pełnomocnictwo lub upoważnienie do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i przy zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.