Znak sprawy: WAW-WA.2720.19.2022	Warszawa, 04.07.2022 r.

WYKONAWCY

Dotyczy postępowania pn. „Dostawa i montaż platformy dla osób niepełnosprawnych”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Wykonawcy

Zamawiający informuje, że w postępowaniu, od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, wpłynęły pytania dotyczące treści zapytania ofertowego. Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Proszę o informacje czy termin realizacji 60 dni obejmuje również odbiór urządzenia przez Urząd Dozoru Technicznego czy jest to termin uwzględniający wyłącznie dostawę i montaż urządzenia i czy ewentualnie może ulec wydłużeniu?

Odpowiedź 1:

Termin realizacji 60 dni obejmuje wyłącznie dostawę i montaż platformy. Termin ten nie może być wydłużony.

Pytanie 2:

W jakiej odległości od platformy, będzie znajdowało się pomieszczenie, z pracownikiem urzędu, który będzie przywoływany do obsługi platformy?

Odpowiedź 2:

Pomieszczenie z pracownikiem Urzędu mieści się za drzwiami wejściowymi – odległość ok. 5 metrów od ewentualnego punktu przywoławczego.

Dodatkowo informujemy, że długość poręczy schodów wynosi 2,75 m - w załączeniu widok schodów i wejścia do Urzędu.