# Załącznik nr 1 do SIWZ

Sprawa numer: 37/ST/SPIS/PN/2019

Opis Przedmiotu Zamówienia

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania systemowego, narzędziowego oraz bazodanowego dla Centrum Przetwarzania Danych w Głównym Urzędzie Statystycznym, wyszczególnionego w Tabeli 1.

Tabela 1 - Zestawienie oprogramowania objętego zamówieniem

| Pozycja OPZ (sekcja) | Typ oprogramowania | Metoda licencjonowania | Liczba elementów1) objętych licencjonowaniem |
| --- | --- | --- | --- |
| A | Serwerowy system operacyjny dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji | Na rdzeń procesora (per core) | 1032 |
| B | Serwerowy system operacyjny na serwery fizyczne. | Na rdzeń procesora (per core) | 96 |
| C | Oprogramowanie (licencje) pozwalające na uzyskanie dostępu do opisanego w sekcji A serwerowego systemu operacyjnego dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń | Na użytkownika (per user) | 7000 |
| D | Oprogramowanie (licencje) pozwalające na uzyskanie dostępu do aplikacji opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym opisanym w sekcji A | Na użytkownika (per user) | 3000 |
| E | Pakiet produktów narzędziowych do zarządzania i monitorowania serwerów oraz zarządzania wirtualizacją serwerów dedykowany dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji | Na rdzeń procesora (per core) | 1032 |
| F | Pakiet Management Pack do monitorowania środowiska wirtualnego dla pakietu opisanego w sekcji E | Na procesor (per socket) | 60 |
| G | System bazodanowy dla nieograniczonej liczby użytkowników | Na rdzeń procesora (per core) | 112 |

1) procesorów/rdzeni/procesorów/użytkowników, wszystkie wyszczególnione elementy muszą być objęte licencjonowaniem

# Opis środowiska Zamawiającego

- W Ośrodkach Przetwarzania Danych Zamawiający posiada środowisko serwerowe z zainstalowanym systemem operacyjnym MS Windows Server 2008 R2 i MS Windows Server 2012 R2, stanowiącym platformę systemową dla różnych komponentów infrastruktury informatycznej 
w tym:

  - Systemu usług katalogowych bazującego na MS Active Directory w wersji Windows Server 2012 R2 o funkcjonalności lasu i domeny na poziomie wersji Windows Server 2008 R2;

  - Modułu monitorowania wydajności oraz dostępności aplikacji i usług zbudowanego na bazie systemu MS System Center Operations Manager 2012 R2;

  - Modułu zarządzania konfiguracją dla serwerów stworzonego w oparciu o oprogramowanie MS System Center Configuration Manager 2012 R2;

  - Systemu poczty korporacyjnej MS Exchange 2010 Sp3;

  - Systemu komunikacji korporacyjnej MS Lync 2013;

  - Środowisk MS Sharepoint 2013;

  - Środowisk do wirtualizacji serwerów bazujących na oprogramowaniu VMware vCenter 5.1 oraz Hyper-V wraz MS System Center Virtual Machine Manager 2012 R2;

  - Serwerów bazodanowych z oprogramowaniem MS SQL Server 2008 Enterprise oraz MS SQL Server 2012 Enterprise;

  - Środowisk terminalowych CITRIX wykorzystujących oprogramowanie XenApp 6.0 i 6.5 for Windows oraz Citrix Virtual Apps 7.X.

# Wymagania ogólne w zakresie licencji:

- Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi i/lub serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz możliwość sublicencjonowania dla jednostek organizacyjnych służb statystyki publicznej podległych Prezesowi GUS.

- Licencje na zamawiane oprogramowanie muszą być bezterminowe.

- Z uwagi na szeroki zakres funkcjonalny planowanego wdrożenia na bazie zamawianego oprogramowania oraz konieczności minimalizacji kosztów związanych z wdrożeniem, szkoleniami i eksploatacją systemów, Zamawiający wymaga aby zaoferowane licencje, umożliwiały wykorzystanie wspólnych i jednolitych procedur masowej instalacji, uaktualniania, zarządzania 
i monitorowania.

- Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania (umożliwia downgrading) i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

- W ramach umowy Wykonawca jest zobowiązany zapewnić udzielanie uprawnień na witrynie producenta danego oprogramowania wskazanym przez Zamawiającego osobom (pracownikom Zamawiającego) do pobierania kodu zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych.

# Specyfikacja techniczno-eksploatacyjna wraz z cechami użytkowymi przedmiotu zamówienia

# Serwerowy system operacyjny dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji (SSOW)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu operacyjnego dla środowisk 
o wysokim stopniu wirtualizacji, w celu uzupełnienia stanu posiadanego oprogramowania.

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne określone poniżej.

- Zamawiający posiada licencje:

- Windows Server 2008 R2 Datacenter,

- Windows Server 2012 R2 Datacenter.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wymienionych w pkt. 3.

- Oferowany przez Wykonawcę Produkt, musi spełniać wszystkie warunki wymienione poniżej i posiadać następujące, wbudowane cechy:

    - Możliwość uruchomienia oprogramowania serwerowego firm trzecich dedykowanego na system Windows Serwer 2012R2 lub nowszy

    - Możliwość wykorzystania co najmniej 2 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

    - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

    - Możliwość budowania klastrów składających się z 16 węzłów, z możliwością uruchamiania do 2000 maszyn wirtualnych.

    - Możliwość migracji maszyn wirtualnych bez zatrzymywania ich pracy między fizycznymi serwerami z uruchomionym mechanizmem wirtualizacji (hypervisor) przez sieć Ethernet, bez konieczności stosowania dodatkowych mechanizmów współdzielenia pamięci.

    - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

    - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

    - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

    - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

    - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

- pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

- umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

- umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

- umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

    - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

    - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez instytucję lub firmę upoważnioną do wydawania certyfikatu bezpieczeństwa danych. Za równoważny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo danych.

    - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

    - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

    - Graficzny interfejs użytkownika.

    - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

    - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

    - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

    - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

  - Podłączenie SSOW do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

  - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

  - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza,

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej,

- Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

- Konsolidację CA dla wielu lasów domen,

- Automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów,

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec),

- Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów,

- Serwis udostępniania stron WWW,

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, posiadanymi przez Zamawiającego,

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

    - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

    - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

    - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

    - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

    - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego.

- Produkt równoważny, oferowany przez Wykonawcę, musi spełniać wszystkie warunki wymienione poniżej:

- Warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktu określonego w punkcie 3.1) tzn. licencja na oprogramowanie musi być przypisana do liczby rdzeni każdego procesora fizycznego na serwerze. Pozostałe parametry serwera np. ilość pamięci RAM nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSOW) w środowisku fizycznym i nielimitowanej liczby wirtualnych środowisk serwerowego systemu operacyjnego za pomocą wbudowanych mechanizmów wirtualizacji.

- Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania w tym na serwerowy system operacyjny maszyn wirtualnych.

- Ważność licencji na serwer fizyczny i serwerowy system operacyjny maszyn wirtualnych nie jest ograniczona czasowo.

- Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu, opisanych w pkt. 6.

# Serwerowy system operacyjny na serwery fizyczne (SSO)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa serwerowego systemu operacyjnego na serwery fizyczne.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne określone poniżej.

- Zgodnie z opisem środowiska Zamawiającego pkt. II.1. jako serwerowy system operacyjny, wykorzystywany jest:

  - Windows Server 2012 R2

  - Windows Server 2008R2

- Oferowany produkt, przez wykonawcę musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

  - Licencja na oprogramowanie musi być przypisana do liczby rdzeni każdego procesora fizycznego na serwerze. Pozostałe parametry serwera np. ilość pamięci RAM nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji. Licencja musi uprawniać do uruchamiania serwerowego systemu operacyjnego (SSO) w środowisku fizycznym.

  - Ważność licencji na serwer fizyczny i serwerowy system operacyjny maszyn wirtualnych nie jest ograniczona czasowo.

  - Serwerowy system operacyjny (SSO) musi posiadać następujące, wbudowane cechy:

    - Możliwość uruchomienia oprogramowania serwerowego firm trzecich dedykowanego na system Windows Serwer 2012R2 lub nowszy

    - Możliwość wykorzystania co najmniej 2 logicznych procesorów oraz co najmniej 4 GB pamięci RAM w środowisku fizycznym.

    - Możliwość wykorzystywania 64 procesorów wirtualnych oraz 1TB pamięci RAM i dysku o pojemności do 64TB przez każdy wirtualny serwerowy system operacyjny.

    - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany pamięci RAM bez przerywania pracy.

    - Wsparcie (na umożliwiającym to sprzęcie) dodawania i wymiany procesorów bez przerywania pracy.

    - Automatyczna weryfikacja cyfrowych sygnatur sterowników w celu sprawdzenia, czy sterownik przeszedł testy jakości przeprowadzone przez producenta systemu operacyjnego.

    - Możliwość dynamicznego obniżania poboru energii przez rdzenie procesorów niewykorzystywane w bieżącej pracy. Mechanizm ten musi uwzględniać specyfikę procesorów wyposażonych w mechanizmy Hyper-Threading.

    - Wbudowane wsparcie instalacji i pracy na wolumenach, które:

- pozwalają na zmianę rozmiaru w czasie pracy systemu,

- umożliwiają tworzenie w czasie pracy systemu migawek, dających użytkownikom końcowym (lokalnym i sieciowym) prosty wgląd w poprzednie wersje plików i folderów,

- umożliwiają kompresję "w locie" dla wybranych plików i/lub folderów,

- umożliwiają zdefiniowanie list kontroli dostępu (ACL).

    - Wbudowany mechanizm klasyfikowania i indeksowania plików (dokumentów) w oparciu o ich zawartość.

    - Wbudowane szyfrowanie dysków przy pomocy mechanizmów posiadających certyfikat FIPS 140-2 lub równoważny wydany przez instytucję lub firmę upoważnioną do wydawania certyfikatu bezpieczeństwa danych. Za równoważny Zamawiający uzna certyfikat potwierdzający bezpieczeństwo danych.

    - Możliwość uruchamiania aplikacji internetowych wykorzystujących technologię ASP.NET.

    - Wbudowana zapora internetowa (firewall) z obsługą definiowanych reguł dla ochrony połączeń internetowych i intranetowych.

    - Graficzny interfejs użytkownika.

    - Wsparcie dla większości powszechnie używanych urządzeń peryferyjnych (drukarek, urządzeń sieciowych, standardów USB, Plug&Play).

    - Możliwość zdalnej konfiguracji, administrowania oraz aktualizowania systemu.

    - Dostępność bezpłatnych narzędzi producenta systemu umożliwiających badanie i wdrażanie zdefiniowanego zestawu polityk bezpieczeństwa.

    - Możliwość implementacji następujących funkcjonalności bez potrzeby instalowania dodatkowych produktów (oprogramowania) innych producentów wymagających dodatkowych licencji:

- Podstawowe usługi sieciowe: DHCP oraz DNS wspierający DNSSEC,

- Usługi katalogowe oparte o LDAP i pozwalające na uwierzytelnianie użytkowników stacji roboczych, bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania na tych stacjach, pozwalające na zarządzanie zasobami w sieci (użytkownicy, komputery, drukarki, udziały sieciowe) z możliwością wykorzystania następujących funkcji:

  - Podłączenie SSO do domeny w trybie offline – bez dostępnego połączenia sieciowego z domeną,

  - Ustanawianie praw dostępu do zasobów domeny na bazie sposobu logowania użytkownika – na przykład typu certyfikatu użytego do logowania,

  - Odzyskiwanie przypadkowo skasowanych obiektów usługi katalogowej z mechanizmu kosza.

- Zdalna dystrybucja oprogramowania na stacje robocze,

- Praca zdalna na serwerze z wykorzystaniem terminala (cienkiego klienta) lub odpowiednio skonfigurowanej stacji roboczej,

- Centrum Certyfikatów (CA), obsługa klucza publicznego i prywatnego umożliwiające:

- Dystrybucję certyfikatów poprzez http,

- Konsolidację CA dla wielu lasów domen,

- Automatyczne rejestrowanie certyfikatów pomiędzy różnymi lasami domen.

- Szyfrowanie plików i folderów,

- Szyfrowanie połączeń sieciowych pomiędzy serwerami oraz serwerami i stacjami roboczymi (IPSec),

- Możliwość tworzenia systemów wysokiej dostępności (klastry typu failover) oraz rozłożenia obciążenia serwerów,

- Serwis udostępniania stron WWW,

- Wsparcie dla protokołu IP w wersji 6 (IPv6),

- Wbudowane usługi VPN pozwalające na zestawienie nielimitowanej liczby równoczesnych połączeń i niewymagające instalacji dodatkowego oprogramowania na komputerach z systemem Windows, posiadanymi przez Zamawiającego,

- Wbudowane mechanizmy wirtualizacji (Hypervisor) pozwalające na uruchamianie do 1000 aktywnych środowisk wirtualnych systemów operacyjnych. Wirtualne maszyny w trakcie pracy i bez zauważalnego zmniejszenia ich dostępności mogą być przenoszone pomiędzy serwerami klastra typu failover z jednoczesnym zachowaniem pozostałej funkcjonalności.

  - Możliwość automatycznej aktualizacji w oparciu o poprawki publikowane przez producenta wraz z dostępnością bezpłatnego rozwiązania producenta umożliwiającego lokalną dystrybucję poprawek zatwierdzonych przez administratora, bez połączenia z siecią Internet.

  - Wsparcie dostępu do zasobu dyskowego poprzez wiele ścieżek (Multipath).

  - Możliwość instalacji poprawek poprzez wgranie ich do obrazu instalacyjnego.

  - Mechanizmy zdalnej administracji oraz mechanizmy (również działające zdalnie) administracji przez skrypty.

  - Możliwość zarządzania przez wbudowane mechanizmy zgodne ze standardami WBEM oraz WS-Management organizacji DMTF.

- Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego.

- Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego.

# Oprogramowanie (licencje) pozwalające na uzyskanie dostępu do zamawianego w sekcji A serwerowego systemu operacyjny dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa oprogramowania (licencji) pozwalającego na uzyskanie dostępu do zamawianego w sekcji A serwerowego systemu operacyjnego dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji dla użytkowników korzystających z wielu urządzeń.

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne, jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne określone poniżej.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Oferowany produkt musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

  - Licencja dostępowa powinna być przypisana do użytkownika.

  - Licencja dostępowa pozwala na dostęp użytkownikowi do każdego serwera z zainstalowanym, wymienionym w sekcji A serwerowym system operacyjnym do serwerowego systemu operacyjny maszyn wirtualnych

  - Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu. Oprogramowanie równoważne powinno pozwalać jednemu użytkownikowi, używającemu dowolnego urządzenia, na uzyskiwanie dostępu do posiadanych przez Zamawiającego wystąpień oprogramowania serwera z systemem operacyjnym Windows Server 2012 lub Windows Server 2012 R2.

  - Oprogramowanie równoważne musi być kompatybilne i w sposób niezakłócony współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego.

  - Oprogramowanie równoważne nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego.

  - Oprogramowanie równoważne musi w pełni współpracować z systemami już eksploatowanymi u Zamawiającego.

  - Oprogramowanie równoważne musi zapewniać pełną, równoległą współpracę i pełną funkcjonalną zamienność produktu z produktami stosowanymi przez Zamawiającego.

# Oprogramowania (licencje) pozwalającego na uzyskanie dostępu do aplikacji opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym serwerowym systemem operacyjnym, zamawianym w sekcji A

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa licencji na użytkownika (per user) oprogramowania pozwalającego na uzyskanie dostępu do aplikacji opublikowanych na serwerach terminalowych z zainstalowanym systemem dostarczonym w ramach zamówienia wyszczególnionego w sekcji A

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego przez Zamawiającego oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności. Zamawiający oczekuje ofert spełniających co najmniej wymagania minimalne, określone poniżej.

- Zamawiający używa oprogramowania Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs Device CAL 2008 R2 oraz Microsoft Win Rmt Dsktp Svcs Device CAL 2012 R2 (Remote Desktop Services client access licenses).

- Zakup licencji oprogramowania jest uzupełnieniem stanu licencyjnego oprogramowania eksploatowanego i dostosowaniem warunków licencyjnych do wykorzystania oprogramowania zamawianego w sekcji A, w środowisku terminalowo-serwerowym Zamawiającego.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Licencje muszą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) oraz zapewniać możliwość sublicencjonowania dla jednostek organizacyjnych statystyki publicznej podległych Prezesowi GUS.

- Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania.

- Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wykorzystywanych przez Zamawiającego.

- Oferowany produkt musi spełniać wszystkie warunki poniżej.

- licencja dostępowa powinna być przypisana do użytkownika.

- nabycie licencji oprogramowania równoważnego umożliwia legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji określonych w punkcie 4)

- funkcjonalność oprogramowania równoważnego musi zapewnić  funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu. Programowanie równoważne powinno:

    - pozwalać na uzyskanie dostępu do programów opartych na systemie Windows, zainstalowanych na serwerze terminalowym lub do pełnego pulpitu systemu Windows,

    - umożliwiać uruchamianie aplikacji na serwerze terminalowym z jednoczesnym sieciowym przesyłaniem sygnałów dotyczących użycia klawiatury, myszy i ekranu,

    - umożliwiać użytkownikowi dostęp tylko do własnej sesji,

    - realizować zarządzanie sesjami w sposób przezroczysty (niewidoczny dla użytkownika) za pośrednictwem systemu operacyjnego serwera,

    - umożliwiać dostęp do serwera terminalowego z sieci firmowej lub z Internetu.

    - Oprogramowanie musi być kompatybilne i współdziałać ze sprzętem i oprogramowaniem funkcjonującym u Zamawiającego, tj.  Microsoft Active Directory 2012 R2, platformą systemową Microsoft Windows Server 2012 R2 , Citrix Virtual Apps 7.X  lub nowszym oraz z systemem monitorowania System Center Operations Manager 2012 R2.

    - oprogramowanie nie może zakłócić pracy środowiska systemowo-programowego Zamawiającego, w szczególności dotyczy to systemów operacyjnych Microsoft Windows 2008 R2, Microsoft Windows Server 2012 R2 oraz środowiska terminalowego CITRIX wykorzystującego oprogramowanie XenApp 6.0 i 6.5 for Windows Platinum Edition oraz Citrix Virtual Apps 7.X.

# Pakiet produktów narzędziowych do zarządzania i monitorowania serwerów oraz zarządzania wirtualizacją serwerów dedykowany dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji.

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa pakietu produktów narzędziowych do zarządzania i monitorowania serwerów oraz zarządzania wirtualizacją serwerów, dedykowany dla środowisk o wysokim stopniu wirtualizacji, w celu uzupełnienia stanu posiadanego oprogramowania.

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb Statystyki Publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne, nie gorsze w stosunku do minimalnych  określonych poniżej.

- Zamawiający posiada licencje:

  - System Center 2012 R2 Datacenter Edition,

  - System Center 2012 R2 Standard Edition.

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Licencje muszą pozwalać na pobieranie nowych wersji oprogramowania zamawianego systemu w okresie trzech lat.

- Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wymienionych 
w pkt 3.1).

- Oferowany przez Wykonawcę produkt musi posiadać wszystkie funkcje zawarte w opisanych poniżej modułach:

- System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem,

- System zarządzania komponentami,

- System zarządzania środowiskami wirtualnym,

- System tworzenia kopii zapasowych,

- System automatyzacji zarządzania środowisk IT,

- System zarządzania incydentami i problemami,

- Ochrona antymalware.

System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem

System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem musi spełniać następujące wymagania poprzez wbudowane mechanizmy, bez użycia dodatkowych aplikacji. Inwentaryzacja i zarządzanie zasobami: Inwentaryzacja zasobów serwera powinna się odbywać w określonych przez administratora systemu interwałach czasowych. System powinien mieć możliwość odrębnego planowania inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Inwentaryzacja sprzętu powinna się odbywać przez pobieranie informacji z interfejsu WMI, komponent inwentaryzacyjny powinien mieć możliwość konfiguracji w celu ustalenia informacji, o jakich podzespołach będą przekazywane do systemu. Inwentaryzacja oprogramowania powinna skanować zasoby dyskowe przekazując dane o znalezionych plikach do systemu w celu identyfikacji oprogramowania oraz celów wyszukiwania i gromadzenia informacji o szczególnych typach plików (np. pliki multimedialne: wav, mp3, avi, xvid, itp…) System powinien posiadać własną bazę dostępnego na rynku komercyjnego oprogramowania, pozwalającą na identyfikację zainstalowanego i użytkowanego oprogramowania. System powinien dawać możliwość aktualizacji tej bazy przy pomocy konsoli administratora oraz automatycznie przez aktualizacje ze stron producenta. Informacje inwentaryzacyjne powinny być przesyłane przy pomocy plików różnicowych w celu ograniczenia ruchu z agenta do serwera. Użytkowane oprogramowanie – pomiar wykorzystania System powinien mieć możliwość zliczania uruchomionego programowania w celu śledzenia wykorzystania. Reguły dotyczące monitorowanego oprogramowania powinny być tworzone automatycznie przez skanowanie oprogramowania uruchamianego. System powinien dostarczać funkcje dystrybucji oprogramowania, dystrybucja i zarządzania aktualizacjami, instalacja/aktualizacja systemów operacyjnych. System powinien umożliwiać dystrybucją oprogramowania w trybie wymaganym, opcjonalnym lub na prośbę użytkownika. System powinien dawać możliwość integracji dostępnych zadań dystrybucji (pakietów instalacyjnych) z obsługą oprogramowania systemów Windows (dostępne do instalacji pakiety powinny się pojawiać w Panelu Sterowania w sekcji Dodaj/Usuń Programy, w części Dodaj Nowe Programy). System powinien posiadać narzędzia pozwalające na przeskanowanie serwerów pod kątem zainstalowanych poprawek dla systemów operacyjnych Windows oraz dostarczać narzędzia dla innych producentów oprogramowania (ISVs) w celu przygotowania reguł skanujących i zestawów poprawek. System powinien posiadać możliwość instalacji wielu poprawek jednocześnie bez konieczności restartu komputera w trakcie instalacji kolejnych poprawek. System powinien udostępniać informacje o aktualizacjach systemów operacyjnych Windows dostępnych na stronach producenta (Windows Update) oraz informacje o postępie instalacji tych aktualizacji na serwerach (również w postaci raportów). System powinien również umożliwiać skanowanie i inwentaryzację poprawek, które były już instalowane wcześniej niezależnie od źródła dystrybucji. System powinien umożliwiać instalację lub aktualizację systemu operacyjnego ze zdefiniowanego wcześniej obrazu, wraz z przeniesieniem danych użytkownika (profil). Przy przenoszeniu danych użytkownika, powinny one na czas migracji być składowane w specjalnym, chronionym (zaszyfrowanym) zasobie. System powinien zawierać wszystkie narzędzia do sporządzenia, modyfikacji i dystrybucji obrazów na dowolny komputer, również taki, na którym nie ma żadnego systemu operacyjnego (bare metal). System powinien być zintegrowany z oprogramowaniem antywirusowym i być zarządzany przy pomocy jednej wspólnej konsoli do zarządzania. Definiowanie i sprawdzanie standardu serwera: System powinien posiadać komponenty umożliwiające zdefiniowanie i okresowe sprawdzanie standardu serwera, standard ten powinien być określony zestawem reguł sprawdzających definiowanych z poziomu konsoli administracyjnej. Reguły powinny sprawdzać następujące elementy systemy komputerowego: stan usługi (Windows Service), obecność poprawek (Hotfix), WMI, system plików, Active Directory, SQL (query), IIS Metabase. Dla reguł sprawdzających system powinien dawać możliwość wprowadzenia wartości poprawnej, która byłaby wymuszana w przypadku odstępstwa lub wygenerowania alertu administracyjnego w sytuacji, kiedy naprawa nie jest możliwa. Raportowanie, prezentacja danych: System powinien posiadać komponent raportujący oparty o technologie webową (wydzielony portal z raportami) i/lub wykorzystujący mechanizmy raportujące dostarczane wraz z silnikami bazodanowymi, np. SQL Reporting Services. System powinien posiadać predefiniowane raport w następujących kategoriach: sprzęt (inwentaryzacja), oprogramowanie (inwentaryzacja), oprogramowanie (wykorzystanie), oprogramowanie (aktualizacje, w tym system operacyjny). System powinien umożliwiać budowanie stron z raportami w postaci tablic (dashboard), na których może znajdować się więcej niż jeden raport. System powinien posiadać konsolę administratora, w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu. Konsola powinna zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: konfigurację granic systemu zarządzania, konfigurację komponentów systemu zarządzania, konfigurację metod wykrywania serwerów, użytkowników i grup, konfigurację metod instalacji klienta, konfiguracje komponentów klienta, grupowanie serwerów (statyczne, dynamiczne na podstawie zinwentaryzowanych parametrów), konfiguracje zadań dystrybucji, pakietów instalacyjnych, itp…, konfigurację reguł wykorzystania oprogramowania, konfigurację zapytań (query) do bazy danych systemu, konfiguracje raportów, podgląd zdarzeń oraz zdrowia komponentów systemu. Analiza działania systemu, logi, komponenty Konsola systemu powinna dawać dostęp do podstawowych logów obrazujących pracę poszczególnych komponentów, wraz z oznaczaniem stanu (OK, Warning, Error) w przypadku znalezienia zdarzeń wskazujących na problemy. Konsola systemu powinna umożliwiać podgląd na stan poszczególnych usług wraz z podstawowymi informacjami o stanie usługi, np. ilość wykorzystywanego miejsca na dysku twardym.

System zarządzania komponentami

System zarządzania komponentami musi udostępniać funkcje pozwalające na budowę bezpiecznych i skalowalnych mechanizmów zarządzania komponentami IT spełniając następujące wymagania: Architektura System zarządzania komponentami powinien składać się z: Serwera Zarządzającego, który jest punktem centralnym do zarządzanie grupą (pulą) serwerów i komunikowania się z bazą danych. Po otwarciu konsoli serwera możliwe jest podłączenie się do grupy zarządzającej. W zależności od wielkości środowiska komputerowego, grupa zarządzania może zawierać jeden lub wiele serwerów połączonych w pule zasobów. Bazy Operacyjnej przechowującej informacje o zarządzanych elementach, która zawiera wszystkie dane konfiguracyjne dla zarządzanej grupy serwerów i przechowuje wszystkie dane związane z monitorowaniem. Baza Operacyjna zachowuje dane krótkoterminowe, domyślnie 7 dni. Baza Hurtowej przechowującej dane do analiz historycznych, definiuje granicę czasową do retencji danych historycznych. System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-over). System musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi, co najmniej trzech różnych dostawców. Serwery zarządzające muszą mieć możliwość publikowania informacji o uruchomionych komponentach w usługach katalogowych, informacje te powinny być odstępne dla klientów systemu w celu automatycznej konfiguracji. Możliwość budowania struktury wielopoziomowej (tiers) w celu separacji pewnych grup komputerów/usług. System uprawnień musi być oparty o role (role based security), użytkownicy i grupy użytkowników w poszczególnych rolach powinny być pobierane z usług katalogowych. Możliwość definiowania użytkowników do wykonywania poszczególnych zadań na klientach i serwerze zarządzającym, w tym zdefiniowany użytkownik domyślny. Uwierzytelnianie klientów na serwerze zarządzającym przy pomocy certyfikatów w standardzie X.509, z możliwością odrzucania połączeń od klientów niezaakceptowanych. Kanał komunikacyjny pomiędzy klientami a serwerem zarządzającym powinien być szyfrowany. Możliwość budowania systemu w oparciu o łącza publiczne - Internet (bez konieczności wydzielania kanałów VPN). Wsparcie dla protokołu IPv6. System powinien udostępniać funkcje autodiagnostyczne, w tym: monitorowanie stanu klientów, możliwość automatycznego lub administracyjnego restartu klienta, możliwość reinstalacji klienta, Pulpit nawigacyjny HTML5. Audyt zdarzeń bezpieczeństwa System musi udostępniać komponenty i funkcje pozwalające na zbudowanie systemu zbierającego zdarzenia związane z bezpieczeństwem monitorowanych systemów i gwarantować: przekazywanie zdarzeń z podległych klientów w czasie „prawie” rzeczywistym (dopuszczalne opóźnienia mogą pochodzić z medium transportowego – sieć, oraz komponentów zapisujących i odczytujących), niskie obciążenie sieci poprzez schematyzację parametrów zdarzeń przed wysłaniem, definicja schematu powinna być definiowana w pliku XML z możliwością dodawania i modyfikacji, obsługę co najmniej 2500 zdarzeń/sek w trybie ciągłym i 100000 zdarzeń/sek w trybie „burst” – chwilowy wzrost ilości zdarzeń, jeden kolektor zdarzeń powinien obsługiwać, co najmniej 100 kontrolerów domen (lub innych systemów autentykacji i usług katalogowych) lub 1000 serwerów. Konfiguracja i monitorowanie System musi umożliwiać zbudowanie jednorodnego środowiska monitorującego, korzystając z takich samych zasad do monitorowania różnych komponentów, a w tym: monitorowane obiekty powinny być grupowane (klasy) w oparciu o atrybuty, które można wykryć na klientach systemu w celu autokonfiguracji systemu. Powinny być wykrywane - co najmniej, atrybuty pobierane z: rejestru, WMI, OLEDB, LDAP, skrypty (uruchamiane w celu wykrycia atrybutów obiektu). W definicjach klas powinny być również odzwierciedlone zależności pomiędzy nimi. Na podstawie wykrytych atrybutów system powinien dokonywać autokonfiguracji klientów, przez wysłanie odpowiadającego wykrytym obiektom zestawu monitorów, reguł, skryptów, zadań, itp… Wszystkie klasy obiektów, monitory, reguły, skrypty, zadania, itp... elementy służące konfiguracji systemu muszą być grupowane i dostarczane w postaci zestawów monitorujących, system powinien posiadać w standardzie zestawy monitorujące, co najmniej dla: Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Active Directory, Exchange, Microsoft SharePoint, Microsoft SharePoint Services, Microsoft SharePoint Foundation, SQL, Information Worker (Office, IExplorer, Outlook, itp…), IIS, Linux/Unix (Red Hat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server 15, Linux RPM (Oracle i Centos), Linux DPKG (Debian 9 i Ubuntu 18), Solaris, AIX, openSUSE przestępny 15, SUSE 12 PPC), Usług i zasobów infrastruktury zlokalizowanej w Chmurze Publicznej np. Azure/AWS/Google, Apache Tomcat 7, Apache Tomcat 8, Apache Tomcat 9, Red Hat JBoss 4, 5, 6, 7, serwera aplikacji Wildfly 8/9/10/11/12/13/14, JBoss JBoss JBoss Red Hat JBoss EAP 6, Red Hat JBoss EAP 7, Oracle WebLogic 10gR3, Oracle WebLogic 11, WebLogic 12cR1, WebLogic 12cR2. System powinien posiadać możliwość monitorowania za pomocą agenta lub bez niego. System musi pozwalać na wykrycie oraz monitorowanie urządzeń sieciowych (routery, przełączniki sieciowe, itp.) za pomocą SNMP v1, v2c oraz v3. System monitorowania w szczególności powinien mieć możliwość zbierania następujących informacji: interfejsy sieciowe, porty, sieci wirtualne (VLAN), grupy Hot Standby Router Protocol (HSRP). System zarządzania musi mieć możliwość czerpania informacji z następujących źródeł danych: SNMP (trap, probe), WMI Performance Counters, Log Files (text, text CSV), Windows Events (logi systemowe), Windows Services, Windows Performance Counters (perflib), WMI Events, Scripts (wyniki skryptów, np.: WSH, JSH), Unix/Linux Service, Unix/Linux Log. Na podstawie uzyskanych informacji monitor powinien aktualizować status komponentu, powinna być możliwość łączenia i agregowania statusu wielu monitorów. Tworzenie reguł W systemie zarządzania powinna mieć możliwość czerpania informacji z następujących źródeł danych: Event based (text, text CSV, NT Event Log, SNMP Event, SNMP Trap, syslog, WMI Event), Performance based (SNMP performance, WMI performance, Windows performance), Probe based (scripts: event, performance). System musi umożliwiać przekazywanie zebranych przez reguły informacji do bazy danych w celu ich późniejszego wykorzystania w systemie, np. raporty dotyczące wydajności komponentów, alarmy mówiące o przekroczeniu wartości progowych czy wystąpieniu niepożądanego zdarzenia. Reguły zbierające dane wydajnościowe muszą mieć możliwość ustawiania tolerancji na zmiany, w celu ograniczenia ilości nieistotnych danych przechowywanych w systemie bazodanowym. Tolerancja powinna mieć, co najmniej dwie możliwości: na ilość takich samych próbek o takiej samej wartości na procentową zmianę od ostatniej wartości próbki. Monitory sprawdzające dane wydajnościowe w celu wyszukiwania wartości progowych muszą mieć możliwość – oprócz ustawiania progów statycznych, „uczenia” się monitorowanego parametru w zakresie przebiegu bazowego „baseline” w zadanym okresie czasu. System musi umożliwiać blokowanie modyfikacji zestawów monitorujących, oraz definiowanie wyjątków na grupy komponentów lub konkretne komponenty w celu ich odmiennej konfiguracji. System powinien posiadać narzędzia do konfiguracji monitorów dla aplikacji i usług, w tym: ASP .Net Application, ASP .Net Web Service, OLE DB, TCP Port, Web Application, Windows Service, Unix/Linux Service, Process Monitoring. Narzędzia te powinny pozwalać na zbudowanie zestawu predefiniowanych monitorów dla wybranej aplikacji i przyporządkowanie ich do wykrytej/działającej aplikacji System musi posiadać narzędzia do budowania modeli aplikacji rozproszonych (składających się z wielu wykrytych obiektów), pozwalając na agregację stanu aplikacji oraz zagnieżdżanie aplikacji. Z każdym elementem monitorującym (monitor, reguła, alarm, itp…) powinna być skojarzona baza wiedzy, zawierająca informacje o potencjalnych przyczynach problemów oraz możliwościach jego rozwiązania (w tym możliwość uruchamiania zadań diagnostycznych z poziomu). System musi zbierać informacje udostępniane przez systemy operacyjne Windows o przyczynach krytycznych błędów (crash) udostępnianych potem do celów analitycznych. System musi umożliwiać budowanie obiektów SLO (Service Level Object) służących przedstawianiu informacji dotyczących zdefiniowanych poziomów SLA (Service Level Agreement) przynajmniej dla monitora (dostępność) i licznika wydajności (z agregacją dla wartości – min, max, avg). Przechowywanie i dostęp do informacji Wszystkie informacje operacyjne (zdarzenia, liczniki wydajności, informacje o obiektach, alarmy, itp…) powinny być przechowywane w bazie danych operacyjnych. System musi mieć co najmniej jedną bazę danych z przeznaczeniem na hurtownię danych do celów historycznych i raportowych. Zdarzenia powinny być umieszczane w obu bazach jednocześnie, aby raporty mogłyby być generowane w oparciu o najświeższe dane. System musi mieć osobną bazę danych, do której będą zbierane informacje na temat zdarzeń security z możliwością ustawienia innych uprawnień dostępu do danych tam zawartych (tylko audytorzy). System powinien mieć zintegrowany silnik raportujący niewymagający do tworzenia raportów używania produktów firm trzecich. Produkty takie mogą być wykorzystanie w celu rozszerzenia tej funkcjonalności. System powinien mieć możliwość generowania raportów na życzenie oraz tworzenie zadań zaplanowanych. System powinien umożliwiać eksport stworzonych raportów przynajmniej do następujących formatów: XML, CSV, TIFF, PDF, XLS, Web archive. Konsola systemu zarządzania Konsola systemu musi umożliwiać pełny zdalny dostęp do serwerów zarządzających dając dostęp do zasobów zgodnych z rolą użytkownika korzystającego z konsoli. System powinien udostępniać dwa rodzaje konsoli: w postaci programu do zainstalowania na stacjach roboczych, obsługującą wszystkie funkcje systemu (konsola zdalna), w postaci web’owej dla dostępu do podstawowych komponentów monitorujących z dowolnej stacji roboczej (konsola webowa). Konsola zdalna powinna umożliwiać definiowanie każdemu użytkownikowi własnych widoków, co najmniej w kategoriach: Alerts, Events, State, Performance, Diagram, Task Status, Web Page (dla użytkowników, którzy potrzebują podglądu tylko wybranych elementów systemu). Konsola musi umożliwiać budowanie widoków tablicowych (dashboard) w celu prezentacji różnych widoków na tym samym ekranie. Widoki powinny mieć możliwość filtrowania informacji, jakie się na nich znajdą (po typie, ważności, typach obiektów, itp…), sortowania oraz grupowania podobnych informacji, wraz z możliwością definiowania kolumn, jakie mają się znaleźć na widokach „kolumnowych”. Z każdym widokiem (obiektem w tym widoku) powinno być skojarzone menu kontekstowe, z najczęstszymi operacjami dla danego typu widoku/obiektu. Konsola musi zapewnić dostęp do wszystkich opcji konfiguracyjnych systemu (poza opcjami dostępnymi w procesie instalacji i wstępnej konfiguracji), w tym: opcji definiowania ról użytkowników, opcji definiowania widoków, opcji definiowania i generowania raportów, opcji definiowania powiadomień, opcji tworzenia, konfiguracji i modyfikacji zestawów monitorujących, opcji instalacji/deinstalacji klienta. Konsola musi pozwalać na pokazywanie obiektów SLO (Service Level Object) i raportów SLA (Service Level Agreement) bez potrzeby posiadania konsoli i dostepu do samego systemu monitorującego, na potrzeby użytkowników biznesowych (właścicieli procesu biznesowego). Wymagania dodatkowe System musi dostarczać API lub inny system (web service, connector) z publicznie dostępną dokumentacją pozwalający m.in. na: budowanie konektorów do innych systemów, np. help-desk w celu przekazywania zdarzeń czy alarmów (dwukierunkowo), wykonywanie operacji w systemie z poziomu linii poleceń, podłączenie rozwiązań firm trzecich pozwalających na monitorowanie w jednolity sposób systemów informatycznych niewspieranych natywnie przez system zarządzania, podłączenie do aplikacji biurowych pozwalające na integrację statycznych modeli (np. diagramów Visio) z monitorowanymi obiektami, pozwalające na wyświetlanie ich stanu na diagramie.

System zarządzania środowiskami wirtualnym

System zarządzania środowiskami wirtualnymi musi posiadać następujące cechy: Architektura System zarządzania środowiskiem wirtualnym powinien składać się z: serwera zarządzającego, relacyjnej bazy danych przechowującej informacje o zarządzanych elementach, konsoli, instalowanej na komputerach operatorów, portalu self-service (konsoli webowej) dla operatorów „departamentowych”, biblioteki, przechowującej komponenty niezbędne do budowy maszyn wirtualnych, agenta instalowanego na zarządzanych hostach wirtualizacyjnych, „konektora” do systemu monitorującego pracę hostów i maszyn wirtualnych. System musi mieć możliwość tworzenia konfiguracji wysokiej dostępności (klaster typu fail-over). System musi pozwalać na zarządzanie platformami wirtualizacyjnymi co najmniej trzech różnych dostawców. Interfejs użytkownika Konsola musi umożliwiać wykonywanie codziennych zadań związanych z zarządzaniem maszynami wirtualnymi w sposób jak najbardziej intuicyjny. Konsola musi umożliwiać grupowanie hostów i nadawanie uprawnień poszczególnym operatorom do grup hostów. Widoki hostów i maszyn wirtualnych powinny mieć możliwość zakładania filtrów, pokazując tylko odfiltrowane elementy, np. maszyny wyłączone, maszyny z systemem operacyjnym X, itp... Widok szczegółowy elementu w przypadku maszyny wirtualnej musi pokazywać stan, ilość alokowanej pamięci i dysku twardego, system operacyjny, platformę wirtualizacyjną, stan ostatniego zadania, oraz wykres utylizacji procesora i podgląd na pulpit. Konsola musi posiadać odrębny widok z historią wszystkich zadań oraz statusem zakończenia poszczególnych etapów i całych zadań. Scenariusze i zadania Tworzenie maszyn wirtualnych – system musi umożliwiać stworzenie maszyny wirtualnej w co najmniej dwóch trybach: Ad hoc – gdzie wszystkie elementy są wybierane przez operatora podczas tworzenia maszyny, Nadzorowany – gdzie operator tworzy maszynę korzystając z gotowego wzorca (template), a wzorzec składa się z przynajmniej 3-ech elementów składowych: profilu sprzętowego, profilu systemu operacyjnego, przygotowanych dysków twardych, Predefiniowane elementy muszą być przechowywane w bibliotece systemu zarządzania. System musi umożliwiać przenoszenie maszyny wirtualnej pomiędzy zarządzanymi hostami: w trybie migracji „on-line” – bez przerywania pracy, w trybie migracji „off-line – z zapisem stanu maszyny System musi umożliwiać automatyczne, równomierne rozłożenie obciążenia pomiędzy zarządzanymi hostami. System musi umożliwiać wyłączenie hosta, gdy jego zasoby nie są konieczne do pracy, w celu oszczędności energii. System powinien również umożliwiać ponowne włączenie takiego hosta. System musi umożliwiać przełączenie wybranego hosta w tryb „maintenance” w przypadku wystąpienia awarii lub w celu przeprowadzenia planowanych prac serwisowych. Uruchomienie tego trybu musi skutkować migracją maszyn na inne hosty lub zapisaniem ich stanu. System musi posiadać możliwość konwersji maszyny fizycznej do wirtualnej. System misi posiadać (bez potrzeby instalowania dodatkowego oprogramowania) - możliwość wykrycia maszyny fizycznej w sieci i instalacje na niej systemu operacyjnego wraz z platformą do wirtualizacji. Wymagania dodatkowe System musi informować operatora o potrzebie migracji maszyn, jeśli wystąpią nieprawidłowe zdarzenia na hoście lub w innych maszynach wirtualnych mające wpływ na ich pracę, np. awarie sprzętu, nadmierna utylizacja współdzielonych zasobów przez jedną maszynę. System musi dawać operatorowi możliwość implementacji w/w migracji w sposób automatyczne bez potrzeby każdorazowego potwierdzania. System musi kreować raporty z działania zarządzanego środowiska, w tym: utylizacja poszczególnych hostów, trend w utylizacji hostów, alokacja zasobów na centra kosztów, utylizacja poszczególnych maszyn wirtualnych, komputery-kandydaci do wirtualizacji. System musi umożliwiać skorzystanie z szablonów: wirtualnych maszyn, usług, oraz profili dla: aplikacji, serwera SQL, hosta, sprzętu, systemu operacyjnego gościa. System musi umożliwiać tworzenie chmur prywatnych na podstawie dostępnych zasobów (hosty, sieci, przestrzeń dyskowa, biblioteki zasobów). System musi posiadać możliwość przygotowania i instalacji zwirtualizowanej aplikacji serwerowej. System musi pozwalać na skalowalność wirtualnego środowiska aplikacji (poprzez automatyczne dodanie wirtualnej maszyny z aplikacją).

System tworzenia kopii zapasowych

System tworzenia i odtwarzania kopii zapasowych danych (backup) musi spełniać następujące wymagania: Architektura: System musi składać się z serwera zarządzającego kopiami zapasowymi i agentami kopii zapasowych. System musi posiadać agentów kopii zapasowych instalowanych na komputerach zdalnych. System musi posiadać konsolę administracyjną instalowaną lokalnie na komputerach użytkowników zarządzających systemem. System musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów). Wykonywanie kopii zapasowych: System kopii zapasowych musi wykorzystywać mechanizm migawkowych kopii – VSS (Volume ShadowCopy Service). System kopii zapasowych musi posiadać możliwości zapisu danych na: na puli magazynowej złożonej z dysków twardych, na napędach I bibliotekach taśmowych, podłączonych zdalnie zasobach chmurowych. System kopii zapasowych musi umożliwiać zdefiniowanie ochrony zasobów krótkoterminowej, długoterminowej i online (chmura). Oznacza to, iż krótkookresowe kopie mogą być tworzone w puli magazynowej, a długookresowe na napędach i bibliotekach taśmowych. System kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach dyskowych i zasobach chmurowych w postaci repliki danych produkcyjnych (pierwszy backup) a następnie odkładanie tylko zmienionych partii danych. System kopii zapasowych powinien wykonywać zapis na napędach i bibliotekach taśmowych w postaci pełnego backupu na chwilę wykonywania zadania. System kopii zapasowych musi umożliwiać synchronizację przechowywanych kopii zapasowych (kopie różnicowe) z produkcyjnymi transakcyjnymi bazami danych na poziomie poniżej 30 minut. Kopie te muszą być tworzone w ciągu godzin pracy, w niezauważalny dla użytkowników końcowych sposób. System kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie dowolnego 30 minutowego kwantu czasu dla krytycznych systemów, takich jak bazy danych. System kopii zapasowych musi umożliwiać rozwiązanie automatycznego przenoszenia chronionych danych do zdalnej lokalizacji (nadrzędny serwer kopii zapasowych), wykorzystując przy tym mechanizm regulacji przepustowości. System powinien umożliwiać skonfigurowanie okresu przechowywania danych (retention) dla poszczególnych typów ochrony: Krótkoterminowe: Pule dyskowe – do 448 dni, Online: Zasoby chmurowe – do 3360 dni, Krótkoterminowe: Taśmy – do 12 tygodni iv. Długoterminowe: Taśmy – do 99 lat. Odzyskiwanie danych: System kopii zapasowych musi umożliwiać odzyskanie chronionych zasobów plikowych użytkownika na jego komputerze z poziomu zakładki „Poprzednie wersje”. System kopii zapasowych musi umożliwiać odtworzenie danych do: lokalizacji oryginalnej, lokalizacji alternatywnej, w przypadku nadrzędnego serwera kopii zapasowych (w centrum zapasowym) do podrzędnego serwera kopii zapasowych. Agent kopii zapasowej Agent powinien posiadać możliwość współpracy z komponentami VSC. Agent powinien posiadać możliwość sterowania pasmem a w szczególności określenia godzin „biznesowych” oraz wykorzystywanego pasma w i poza godzinami „biznesowymi”. Agent powinien rozpoznawać podstawowe aplikacje i systemy wykorzystywane w środowisku zamawiającego i automatycznie dodawać wszystkie wymagane pliki do puli chronionej, w tym: System operacyjny Windows (w tym pliki, system state i BMR). Maszyny wirtualne na platformie Hyper-V. Bazy danych MS SQL iv. Sharepoint v. Exchange. Konsola administracyjna: Konsola powinna umożliwiać tworzenie określonych harmonogramów wykonywania kopii zapasowych na chronionych agentach. Konsola powinna umożliwiać grupowanie chronionych zasobów ze względu na typy chronionych zasobów. Zarządzanie agentami i zadaniami kopii zapasowych powinno być możliwe również za pomocą linii poleceń. Konsola powinna posiadać mechanizm kontrolowania wykonywanych zadań kopii zapasowych. Konsola powinna posiadać mechanizm notyfikacji administratorów odnośnie zdarzeń w systemie kopii zapasowych. Konsola powinna posiadać wbudowany system raportujący (m.in. raporty dotyczące zużycia puli magazynowej, wykonania kopii zapasowych, itp.).

System automatyzacji zarządzania środowisk IT

System automatyzacji zarządzania środowisk IT musi udostępniać środowisko standaryzujące i automatyzujące zarządzanie procesami w systemach IT na bazie najlepszych praktyk. Architektura: System musi posiadać graficzną konsolę dla administratorów (autorów) pozwalającą w łatwy sposób (bez znajomości języków programowania) tworzenie przebiegów procesów (runbooks) przy pomocy gotowych elementów aktywności. System musi posiadać tester przebiegów pozwalający na sprawdzenie poprawności wykonywania stworzonego przez administratora (autora) pokazując informacje o wykonaniu poszczególnych kroków, informacje wchodzące i wychodzące z poszczególnych kroków, możliwość ustawiania pułapek (breakpoints) oraz wykonywania krok po kroku. System musi posiadać serwer zarządzający i własną bazę danych, w której przechowywane są informacje o stworzonych przebiegach procesów oraz ich stanie. System musi posiadać serwery wykonawcze, które realizują przebiegi procesów zdefiniowane przez administratorów (autorów). System powinien posiadać konsolę webową pozwalającą na podgląd zdefiniowanych przebiegów procesów, ich stanu, informacji historycznych o wykonanych przebiegach oraz pozwalająca na uruchamianie przebiegów procesów na żądanie. System powinien posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów). Tworzenie przebiegów: Do tworzenia przebiegów procesów powinny być gotowe zestawy aktywności, które przy pomocy graficznego środowiska pracy (konsola administratora) autor może łączyć w gotowe przebiegi. Zestawy aktywności powinny być dostarczane do systemu w postaci pakietów, zawierających gotowe przygotowane aktywności dla zadanego obszaru. System powinien posiadać podstawowy (wbudowany) zestaw aktywności w następujących obszarach: System: Run Program, Run .Net Script, End Process, Start/Stop Service, Restart System, Save Event Log, Query WMI, Run SSH Command, Get SNMP Variable, Monitor SNMP Trap, Send SNMP Trap, Set SNMP Variable. Planowanie: Monitor Date/Time, Check Schedule. Monitorowanie: Monitor Event Log, Monitor Service, Get Service Status, Monitor Process, Get Process Status, Monitor Computer/IP Status, Monitor Disk Space, Get Disk Space Status, Monitor Internet Application, Get Internet Application Status, Monitor WMI. Zarządzanie plikami: Compress File, Copy File, Create Folder, Decompress File, Delete File, Delete Folder, Get File Status, Monitor File, Monitor Folder, Move File, Move Folder, PGP Decrypt File, PGP Encrypt File, Print File, Rename File. E-mail: Send E-mail. Powiadomienia: Send Event Log Message, Send Syslog Message, Send Platform Event. Narzędzia: Apply XSLT, Query XML, Map Published Data, Compare Values, Write Web Page, Read Text Log, Write to Database, Query Database, Monitor Counter, Get Counter Value, Modify Counter, Invoke Web Services, Format Date/Time, Generate Random Text, Map Network Path, Disconnect Network Path, Get Dial-up Status, Connect/Disconnect Dial-up. Zarządzanie plikami tekstowymi: Append Line, Delete Line, Find Text, Get Lines, Insert Line, Read Line. Kontrola przepływów (runbooks): Invoke Runbook, Initialize Data, Junction, Return Data. System powinien posiadać również inne zestawy aktywności, które mogą być zaimportowane na życzenie administratora (autora) w celu zarządzania procesami na innych systemach posiadanych przez zamawiającego, w tym: Active Directory, Exchange Admin, Exchange Users iv. FTP Integration, HP iLO and OA, HP Operations Manager, HP Service Manager, IBM Tivoli Netcool/OMNIbus, Representational State Transfer (REST), Sharepoint, Microsoft Azure, VMware vSphere, System Center. Serwer zarządzający i baza danych: Serwer zarządzający powinien organizować jednoczesny dostęp konsoli graficznych administratorów i zapewniać funkcje Check- In/Check-Out dla poszczególnych przebiegów uniemożliwiając jednoczesne zmiany tego samego przebiegu przez dwóch użytkowników. Serwer zarządzający powinien zapewniać dostęp - na zdefiniowanym przez autora poziomie, dla poszczególnych przebiegów oraz zestawów przebiegów (całe katalogi). Baza danych systemu powinna przechowywać: Definicje przebiegów procesów, Stan uruchomionych przebiegów, Informacje statusowe (logs), Dane konfiguracyjne systemu.

System zarządzania incydentami i problemami

System zarządzania incydentami i problemami musi zapewniać zintegrowane środowisko pozwalające na uruchomienie usług wsparcia (service-desk) u zamawiającego. Architektura: System musi posiadać serwer zarządzający odpowiedzialny za wykonywanie wszystkich zadań związanych z obsługą incydentów, problemów, zmian, zleceń, użytkowników, itp… zapewniając jednocześnie wymuszenie odpowiednich uprawnień. System musi posiadać zintegrowany komponent CMDB (Configuration Management Database). System musi posiadać zintegrowany moduł bazy wiedzy (Knowledge Management). System musi posiadać graficzną konsolę użytkownika instalowana lokalnie na komputerach pracowników wsparcia. System musi posiadać komponent hurtowni danych, odpowiedzialny za agregację i przechowywanie danych historycznych i przygotowywanie raportów. System musi posiadać własną bazę danych (niewymagającą dodatkowych zakupów). System musi posiadać konsolę webową umożliwiającą pracownikom zgłaszanie incydentów/problemów technicznych oraz zapotrzebowania na zasoby IT. Procesy wsparcia: System musi posiadać przygotowanie i dostępne po instalacji następujące procesy: Zarządzanie incydentami, Zarządzanie problemami, Zarządzanie zmianą. W zakresie zarządzania incydentami i problemami system powinien posiadać: Przygotowane formatki do wprowadzania incydentów przez pracowników wsparcia, formatka powinna umożliwiać wprowadzenie, co najmniej następujących danych: Narażony użytkownik, Alternatywna metoda kontaktu, Tytuł, Opis, Kategoria, Pilność, Wpływ, Źródło, Grupa pomocy technicznej, Przypisany, Podstawowy właściciel, Uwzględnione usługi, Narażone elementy, Dziennik akcji (komentarz). Komponent Baza danych CMDB powinna mieć domyślnie skonfigurowane podstawowe klasy obiektów wraz z atrybutami i relacje pomiędzy nimi, w tym: Użytkownik: Komputer System musi posiadać gotowe konektory do innych skojarzonych systemów pozwalające na automatyczną i planowana aktualizację odpowiednich rekordów w CMDB, a w szczególności: Konektor do systemu zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem, Konektor do systemu zarządzania komponentami, Konektor do systemu zarządzania środowiskami wirtualnym, Konektor do systemu automatyzacji zarządzania środowisk IT, Konektor do usługi katalogowej Active Directory. System musi mieć postać zintegrowanej platformy pozwalającej poprzez wbudowane i definiowane mechanizmy w ramach przyjętej metodyki (np. MOF czy ITIL) na zarządzanie incydentami i problemami oraz zarządzanie zmianą. System powinien posiadać bazę wiedzy (CMDB) automatycznie zasilaną z takich systemów jak: usługa katalogowa, system monitorujący, system do zarządzania desktopami. System musi udostępniać narzędzia efektywnego zarządzania dostępnością usług, umożliwiających dostarczenie użytkownikom systemów SLA na wymaganym poziomie. System, poprzez integrację z systemami zarządzania i monitorowania musi zapewniać: Optymalizację procesów i ich prawidłową realizację poprzez predefiniowane scenariusze, zgodne z najlepszymi praktykami i założoną metodyką, Redukcję czasu rozwiązywania problemów z działaniem systemów poprzez zapewnienie dotarcia właściwej, zagregowanej informacji do odpowiedniego poziomu linii wsparcia, Automatyczne generowanie opisu problemów na bazie alarmów i kojarzenie zdarzeń w różnych komponentach systemu, Wspomaganie procesów podejmowania decyzji poprzez integrację informacji i logikę ich powiązania, Planowanie działań prewencyjnych poprzez kolekcjonowanie informacji o zachowaniach systemu w przypadku incydentów, Raportowanie pozwalające na analizy w zakresie usprawnień systemu oraz usprawnień procesów ich opieki serwisowej, Tworzenie baz wiedzy na temat rozwiązywania problemów, Automatyzację działań w przypadku znanych i opisanych problemów. Wykrywanie odchyleń od założonych standardów ustalonych dla systemu.

Ochrona antymalware

Oprogramowanie antymalware musi spełniać następujące wymagania: Ochrona przed zagrożeniami typu wirusy, robaki, Trojany, rootkity, ataki typu phishing czy exploity zero-day. Centralne zarządzanie ochroną serwerów poprzez konsolę System zarządzania infrastrukturą i oprogramowaniem. Centralne zarządzanie politykami ochrony. Automatyzacja wdrożenia i wymiany dotychczasowych agentów ochrony. Mechanizmy wspomagające masową instalację. Pakiet ma wykorzystywać platformę skanowania, dzięki której dostawcy zabezpieczeń stosować mogą technologię „minifiltrów”, skanujących w czasie rzeczywistym w poszukiwaniu złośliwego oprogramowania. Dzięki użyciu technologii minifiltrów, system ma wykrywać wirusy, oprogramowanie szpiegowskie i inne pliki przed ich uruchomieniem, dając dzięki temu wydajną ochronę przed wieloma zagrożeniami, a jednocześnie minimalizując zaangażowanie użytkownika końcowego. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem ma używać zaawansowanych technologii wykrywania, takich jak analiza statyczna, emulacja, heurystyka i tunelowanie w celu identyfikacji złośliwego oprogramowania i ochrony systemu. Ponieważ zagrożenia stają się coraz bardziej złożone, ważne jest, aby zapewnić nie tylko oczyszczenie systemu, ale również poprawne jego funkcjonowanie po usunięciu złośliwego oprogramowania. Aparat ochrony przed złośliwym oprogramowaniem w systemie ma zawierać zaawansowane technologie oczyszczania, pomagające przywrócić poprawny stan systemu po usunięciu złośliwego oprogramowania. Generowanie alertów dla ważnych zdarzeń, takich jak atak złośliwego oprogramowania czy niepowodzenie próby usunięcia zagrożenia. Tworzenie szczegółowych raportów zabezpieczeń systemów IT o określonych priorytetach, dzięki którym użytkownik może wykrywać i kontrolować zagrożenia lub słabe punkty zabezpieczeń. Raporty mają obejmować nie tylko takie informacje, jak ilość ataków wirusów, ale wszystkie aspekty infrastruktury IT, które mogą wpłynąć na bezpieczeństwo firmy (np. ilość komputerów z wygasającymi hasłami, ilość maszyn, na których jest zainstalowane konto „gościa”, itd.). Pakiet ma umożliwiać zdefiniowanie jednej zasady konfigurującej technologie antyszpiegowskie, antywirusowe i technologie monitorowania stanu jednego lub wielu chronionych komputerów. Zasady obejmują również ustawienia poziomów alertów, które można konfigurować, aby określić rodzaje alertów i zdarzeń generowanych przez różne grupy chronionych komputerów oraz warunki ich zgłaszania. System ochrony musi być zoptymalizowany pod kątem konfiguracji ustawień agenta zabezpieczeń przy użyciu Zasad Grupy usługi katalogowej oraz dystrybucji aktualizacji definicji.

- Oferowany produkt równoważny musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

  - Warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktu określonego w punkcie 3.1. tzn. licencja na oprogramowanie musi być przypisana do liczby rdzeni każdego procesora fizycznego na serwerze. Pozostałe parametry serwera np. ilość pamięci RAM nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji.

  - Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania.

  - Ważność licencji na serwery fizyczne i wirtualne nie jest ograniczona czasowo.

  - Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu, opisanych w pkt. 7.

# Pakiet Management Pack do monitorowania środowiska wirtualnego dla pakietu opisanego w sekcji E

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa Pakiet Management Pack do monitorowania środowiska wirtualnego dla pakietu opisanego w sekcji E, w celu uzupełnienia stanu posiadanego oprogramowania

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb Statystyki Publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne określone poniżej.

- Zamawiający posiada licencje: Veeam Management Pack for System Center v. 6.5.0.1549

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Licencje muszą pozwalać na pobieranie nowych wersji oprogramowania systemu w okresie pięciu lat.

- Dopuszcza się zaoferowanie produktów równoważnych do produktów wymienionych w pkt 3.

- Oferowany przez Wykonawcę produkt musi posiadać wszystkie wymienione cechy:

- Management Pack musi być zgodny i całkowicie integrować się z Microsoft System Center Operations Manager.

- Management Pack musi zapewnić monitorowanie przez Microsoft System Center Operations Manager środowiska opartego o VMware ESXi 5.x i 6.x zarówno w wersji płatnej jak i pojedynczych hostów pracujących w oparciu o edycję darmową.

- Management Pack musi zapewnić monitorowanie przez Microsoft System Center Operations Manager środowiska opartego o Windows Server Hyper-V 2012 R2, 2016,  2019,

- Management Pack musi korzystać z wbudowanych w infrastrukturę VMware mechanizów monitorowania  (VMware API) i nie może instalować na infrastrukturze żadnych agentów.

- Dla środowiska Hyper-V Management Pack musi móc się zintegrować i skorzystać 
z agentów Microsoft System Center Operations Managera.

- Management Pack musi być certyfikowany przez VMware (certyfikat VMware Ready) oraz przez Microsoft (pakiet umieszczony na Microsoft System Center Marketplace).

- Management Pack musi zapewnić możliwość monitorowania i raportowania o problemach wszystkich elementów infrastruktury VMware takich jak vCenter Server, klastry, hosty, wirtualne maszyny, wirtualne switche, podsystem dyskowy, hardware.

- Management Pack musi zapewnić możliwość monitorowania i raportowania o problemach wszystkich elementów infrastruktury Hyper-V takich jak System Center Virtual Machine Manager, klastry, hosty, wirtualne maszyny, wirtualne switche, podsystemy dyskowe.

- Dane przesyłane podczas monitoringu muszą być zaszyfrowane i przesyłane przy pomocy protokołu HTTPS.

- Management Pack musi zawierać wbudowane łącza do bazy wiedzy VMware oraz 
Hyper-V skorelowane z obsługiwanymi alertami i wydarzeniami.

- Management Pack musi mieć możliwość integracji z Microsoft System Center Virtual Machine Manager.

- Managment Pack musi zapewniać możliwość monitorowania i raportowania szczegółowych parametrów infrastruktury Veeam Backup&Replication.

- Produkt równoważny musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

  - Warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktu określonego w punkcie 3. tzn. licencja na oprogramowanie musi być przypisana do liczby procesorów fizycznych na serwerze fizycznym. Pozostałe parametry serwera np. ilość pamięci RAM nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji.

  - Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania.

  - Ważność licencji nie jest ograniczona czasowo.

- Przez produkt równoważny rozumie się taki, który w sposób poprawny współpracuje z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem, a jego zastosowanie nie wymaga żadnych nakładów, po stronie Zamawiającego, związanych z dostosowaniem systemów i aplikacji Zamawiającego do produktu równoważnego oraz posiada wszelkie funkcjonalności zamawianego oprogramowania, opisane w pkt. 7.

# System bazodanowy dla nieograniczonej liczby użytkowników (SBD)

- Przedmiotem zamówienia jest dostawa systemu bazodanowy dla nieograniczonej liczby użytkowników, w celu uzupełnienia stanu posiadanego oprogramowania.

- Wskazane w opisie nazwy produktów odnoszą się do posiadanego i wykorzystywanego przez jednostki organizacyjne służb statystyki publicznej oprogramowania, a zachowanie parametrów określonych jako równoważne jest konieczne do zachowania kompatybilności i spójności środowiska. Zamawiający oczekuje ofert spełniających wymagania minimalne określone poniżej.

- Zamawiający posiada licencje:

  - Microsoft SQL Server 2008 Enterprise,

  - Microsoft SQL Server 2012 Enterprise.

  - Microsoft SQL Server 2012 Developer

- Oprogramowanie musi być dostarczone w najwyższej (najnowszej) wersji, na moment złożenia oferty przez Wykonawcę.

- Wymagania ogólne w zakresie licencji:

# Licencje muszą pozwalać na przenoszenie pomiędzy serwerami fizycznymi jak również hostami farmy serwerów wirtualnych.

# Licencjonowanie musi uwzględniać dostarczanie przez producenta oprogramowania poprawek krytycznych i opcjonalnych do zakupionej wersji oprogramowania i prawo do bezpłatnej ich instalacji w okresie przynajmniej 5 lat.

# Wymagane jest zapewnienie możliwości korzystania z wcześniejszych wersji zamawianego oprogramowania i korzystania z kopii zamiennych (możliwość kopiowania oprogramowania na wiele urządzeń przy wykorzystaniu jednego standardowego obrazu uzyskanego z nośników dostępnych w programach licencji grupowych), z prawem do wielokrotnego użycia jednego obrazu dysku w procesie instalacji i tworzenia kopii zapasowych.

# W ramach umowy Wykonawca ma zapewnić udzielanie uprawnień na witrynie producenta oprogramowania wskazanym przez Zamawiającego osobom (pracownikom Zamawiającego) do pobierania zamówionego oprogramowania i kluczy licencyjnych.

- Oferowany przez Wykonawcę produkt musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

- Możliwość wykorzystania SBD jako silnika relacyjnej bazy danych, analitycznej wielowymiarowej bazy danych, platformy bazodanowej dla wielu aplikacji. Powinien zawierać serwer raportów, narzędzia do definiowania raportów, wykonywania analiz biznesowych, tworzenia procesów ETL, tworzenia obiektów bazodanowych, realizacji zapytań do baz danych, analizy sposobu wykonania zapytania przez system bazodanowy.

- Dostarczone oprogramowanie systemu bazodanowego powinno umożliwić przenoszenie struktur baz danych i danych z funkcjonującego obecnie środowiska bazodanowego do środowiska zbudowanego przy wykorzystaniu dostarczonego oprogramowania systemu bazodanowego.

- Wykorzystywane w centrach przetwarzania Statystyki publicznej aplikacje, komunikujące się z bazami danych  Microsoft SQL Server 2012, powinny bez wprowadzania zmian w kodzie aplikacji komunikować się z bazami danych dostarczonego oprogramowania systemu bazodanowego.

- Bazy danych dostarczonego oprogramowania systemu bazodanowego powinny móc stanowić źródła danych dla: raportów Reporting Services, baz analitycznych, pakietów ETL, skryptów bazodanowych tworzonych i utrzymywanych w obecnym środowisku.

- SBD nie powinien ograniczać wykorzystania liczby procesorów/rdzeni oraz pamięci RAM serwera.

- Zarządzanie, konfigurowanie i monitorowanie wszystkich usług/modułów środowiska bazy danych powinno być zrealizowane w oparciu o dostarczone narzędzia graficzne. Narzędzia te muszą udostępniać możliwość   automatyzacji wykonywania zadań związanych z zarządzaniem, konfigurowaniem i monitorowaniem wszystkich usług/modułów środowiska bazy danych.

- SBD musi udostępniać graficzne narzędzia do diagnozowania wydajności bazy danych. SBD musi również udostępniać graficzne narzędzia do strojenia wydajności bazy danych z funkcją śledzenia wykonywanych zapytań SQL.

- SBD musi udostępniać mechanizm zarządzania systemem za pomocą uruchamianych z linii poleceń skryptów administracyjnych, które pozwolą zautomatyzować rutynowe czynności związane z zarządzaniem serwerem.

- SBD musi pozwalać na zdalne połączenie sesji administratora systemu bazy danych w sposób niezależny od normalnych sesji klientów.

- SBD musi umożliwiać wykonywanie typowych zadań administracyjnych (indeksowanie, backup) bez konieczności przerywania pracy systemu lub przechodzenia w tryb jednoużytkownikowy.

- SBD powinien umożliwiać tworzenie w dowolnym momencie kopii bazy danych tylko do odczytu zawierającej stan bazy z bieżącego momentu czasu. Wiele takich kopii może być równolegle użytkowanych w celu wykonywania do nich zapytań.

- SBD musi umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych. Powinien również umożliwiać tworzenie klastrów niezawodnościowych, których węzły znajdują się w różnych podsieciach komputerowych SBD musi posiadać mechanizm pozwalający na duplikację bazy danych między wieloma lokalizacjami (podstawowa i zapasowe) przy zachowaniu następujących cech: - bez specjalnego sprzętu (rozwiązanie tylko programowe oparte o sam SBD), - niezawodne powielanie danych w czasie rzeczywistym (potwierdzone transakcje bazodanowe), - duplikacja danych w trybie synchronicznym lub asynchronicznym, - SBD musi umożliwiać duplikację danych z ośrodka podstawowego, do co najmniej 8 lokalizacji zapasowych, - w celu zwiększenia skalowalności i wydajności systemu SBD musi umożliwiać korzystanie z kopii baz w lokalizacjach zapasowych w trybie tylko do odczytu (raportowanie, tworzenie backupów itp.) bez przerywania działania mechanizmu duplikacji danych z ośrodka podstawowego, - klienci bazy danych mogą być automatycznie przełączeni do bazy zapasowej w przypadku awarii bazy podstawowej bez zmian w aplikacjach, - brak limitu odległości miedzy systemami (dopuszczalne są tylko limity w minimalnej wymaganej przepustowości łącza oraz limity wynikające z opóźnień na łączu), - kompresja danych przesyłanych między serwerem podstawowym i zapasowym (w celu minimalizacji obciążenie sieci).

- SBD musi umożliwiać zapewnienie wysokiej dostępności zarówno poszczególnych baz danych, jak i całych instancji SBD, pozwalającej na utrzymanie ciągłości świadczonych usług bez konieczności zmiany konfiguracji połączeń aplikacji klienckich sięgających do baz danych.

- SBD powinien pozwalać na transakcyjną replikację wybranych danych z bazy danych między wieloma węzłami. Dodanie lub usunięcie węzła nie powinno wpływać na funkcjonowanie i spójność systemu replikacji, ani nie powinno przerywać procesu replikacji. Dane mogą w takim schemacie replikacji być modyfikowane w dowolnym węźle (ale tylko w jednym węźle w danym momencie). System powinien zawierać narzędzie do nadzorowania i wizualizacji topologii oraz stanu procesu replikacji. Dodatkowo SBD powinien umożliwiać kompresję przesyłanych danych między serwerami uczestniczącymi w replikacji, aby minimalizować obciążenie łączy sieciowych.

- SBD musi pozwalać na kompresję kopii zapasowej bazy danych w trakcie jej tworzenia. Powinna to być cecha SBD niezależna od funkcji systemu operacyjnego ani od sprzętowego rozwiązania archiwizacji danych.

- SBD musi pozwalać na szyfrowanie przechowywanych danych. Szyfrowanie musi być cechą SBD i nie może wymagać jakichkolwiek zmian w aplikacjach korzystających z danych. Zaszyfrowanie lub odszyfrowanie danych nie powinno powodować przerwy w dostępie do danych. SBD powinien także dostarczać możliwość szyfrowania danych podczas tworzenia kopii bezpieczeństwa przy użyciu między innymi certyfikatów lub kluczy asymetrycznych.

- SBD musi posiadać możliwość rejestracji zdarzeń na poziomie silnika bazy danych w czasie rzeczywistym w celach diagnostycznych, pozwalać na selektywne wybieranie rejestrowanych zdarzeń.

- SBD powinien posiadać wbudowany mechanizm ograniczający wykorzystanie zasobów systemu operacyjnego (% wykorzystania czasu procesora, % wykorzystania pamięci).

- W celu zwiększenia wydajności przetwarzania SBD  musi posiadać wbudowaną funkcjonalność pozwalającą na rozszerzenie cache-u przetwarzania w pamięci RAM o dodatkową przestrzeń na dysku SSD.

- SBD musi umożliwiać tworzenie procedur składowanych, które mogą być udostępnione i wywoływane jako WebServices.

- SBD musi umożliwiać definiowanie nowych typów danych wraz z definicją specyficznej dla tych typów danych logiki operacji. Jeśli np. zdefiniujemy typ do przechowywania danych hierarchicznych, to obiekty tego typu powinny udostępnić operacje dostępu do “potomków” obiektu, “rodzica” itp. Logika operacji nowego typu danych powinna być implementowana w zaproponowanym przez Dostawcę języku programowania. Nowe typy danych nie mogą być ograniczone wyłącznie do okrojenia typów wbudowanych lub ich kombinacji.

- SBD musi udostępniać mechanizmy składowania i obróbki danych w postaci struktur XML. (wsparcie dla technologii XML) W szczególności musi:

- udostępniać typ danych do przechowywania kompletnych dokumentów XML w jednym polu tabeli,

- udostępniać mechanizm walidacji struktur XML-owych względem jednego lub wielu szablonów XSD,

- udostępniać język zapytań do struktur XML,

- udostępniać język modyfikacji danych (DML) w strukturach XML (dodawanie, usuwanie i modyfikację zawartości struktur XML),

- udostępniać możliwość indeksowania struktur XML-owych w celu optymalizacji wykonywania zapytań.

- SBD musi zapewniać wsparcie dla danych przestrzennych (geometrycznych i geograficznych typów danych) pozwalających w prosty sposób przechowywać i analizować informacje o lokalizacji obiektów, dróg i innych punktów orientacyjnych zlokalizowanych na kuli ziemskiej, a w szczególności:

- zapewniać możliwość wykorzystywania szerokości i długości geograficznej do opisu lokalizacji obiektów,

- obsługa geometrycznych i geograficznych typów danych powinna być dostępna z poziomu języka zapytań do systemu SBD.

- SBD powinien umożliwiać przechowywanie i efektywne zarządzanie dużymi obiektami binarnymi (pliki graficzne, multimedialne, dokumenty). Obiekty te nie powinny być przechowywane w plikach bazy danych, ale w systemie plików . Jednocześnie pliki te powinny być zarządzane przez SBD (kontrola dostępu na podstawie uprawnień nadanych w SBD).

- SBD powinien udostępniać wbudowany mechanizm kompresji zgromadzonych danych w celu osiągnięcia lepszej wydajności przy niezmienionej konfiguracji sprzętowej. SBD powinien umożliwiać kompresję danych i indeksów.

- SBD powinien pozwalać na rejestrację zmian w danych włącznie z zapamiętaniem stanu pojedynczego rekordu danych sprzed modyfikacji. Rozwiązanie powinno być konfigurowalne bez wpływu na istniejące aplikacje korzystające z danych. Rozwiązanie powinno rejestrować także zmiany w definicji struktur danych.

- SBD powinien pozwalać na rejestrację operacji takich jak: logowanie, wylogowanie użytkownika, zmiany w definicji obiektów bazy danych (tabele, procedury), wykonywanie przez wskazanego użytkownika operacji takich jak SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE. Rozwiązanie powinno być niezależne od aplikacji, wbudowane w SBD.

- SBD powinien umożliwiać partycjonowanie danych poprzez podział danych w jednej tabeli między różne fizyczne pamięci masowe zgodnie ze zdefiniowanymi warunkami podziału. Powinien udostępniać mechanizm równoległego (wielowątkowego) dostępu do danych umieszczonych w różnych partycjach.

- SBD powinien umożliwiać tworzenie indeksów na podzbiorze danych z tabeli określonym poprzez wyrażenie filtrujące.

- SBD musi umożliwiać tworzenie procedur i funkcji z wykorzystaniem innych języków programowania (np. Java, C#) niż standardowo obsługiwany język zapytań danego SBD. System powinien umożliwiać tworzenie w tych językach m.in. agregujących funkcji użytkownika oraz wyzwalaczy. Dodatkowo powinien udostępniać środowisko do debuggowania.

- Język zapytań i procedur w SBD musi umożliwiać zastosowanie mechanizmu przechwytywania i obsługi błędów wykonania procedury (na zasadzie bloku instrukcji TRY/CATCH) – tak jak w klasycznych językach programowania.

- SBD musi udostępniać mechanizm pozwalający na zamrożenie planu wykonania zapytania przez silnik bazy danych (w wyniku takiej operacji zapytanie jest zawsze wykonywane przez silnik bazy danych w ten sam sposób).

- SBD musi posiadać narzędzie do graficznego projektowania transformacji danych. Narzędzie to powinno pozwalać na przygotowanie definicji transformacji w postaci pliku, które potem mogą być wykonywane automatycznie lub z asystą operatora. Transformacje powinny posiadać możliwość graficznego definiowania zarówno przepływu sterowania (program i warunki logiczne) jak i przepływu strumienia rekordów poddawanych transformacjom. Zestaw standardowych dostępnych transformacji powinien obejmować takie transformacje jak: sortowanie, wyszukiwanie wartości według klucza w tabelach słownikowych, automatyczna obsługa SCD (Slowly Changing Dimension) w zasilaniu hurtowni danych. Powinna być także zapewniona możliwość tworzenia własnych transformacji.

- SBD  powinien umożliwiać integrację danych relacyjnych z nierelacyjnymi źródłami danych, np. Hadoop.

- SBD musi posiadać moduł pozwalający na tworzenie rozwiązań służących do analizy danych wielowymiarowych (hurtownia danych). Powinno być możliwe tworzenie: wymiarów, miar. Wymiary powinny mieć możliwość określania dodatkowych atrybutów będących dodatkowymi poziomami agregacji. Powinna być możliwość definiowania hierarchii w obrębie wymiaru.

- Moduł analityczny musi mieć możliwość wyliczania agregacji wartości miar dla zmieniających się elementów (członków) wymiarów i ich atrybutów. Agregacje powinny być składowane w jednym z wybranych modeli (MOLAP, ROLAP). Pojedyncza baza analityczna musi mieć możliwość mieszania modeli składowania.

- SBD powinien posiadać narzędzia do zarządzania jakością danych w organizacji. W ramach tych funkcji powinien:

  - udostępniać funkcje do profilowania danych (analiza i raporty dot. jakości danych),

  - udostępniać funkcje do deduplikacji danych,

  - określać stopień poprawności wartości atrybutu i w przypadku błędnej wartości sugerować wartość poprawną do akceptacji przez użytkownika,

  - umożliwiać definiowanie osobnych reguł czyszczenia dla wybranych domen (typów atrybutów),

  - umożliwiać definiowanie złożonych domen (zestawu kilku atrybutów) oraz ocenę jakości danych na podstawie powiązań między tymi atrybutami (np. weryfikację poprawności danych adresowych złożonych z kodu pocztowego, miasta i ulicy),

  - pozwalać na ręczną korektę nieprawidłowych danych w dedykowanej aplikacji (bez konieczności programowania),

  - umożliwiać eksport wyników badania (poprawnych i sugerowanych wartości) do pliku tekstowego lub bazy relacyjnej, eksport powinien obejmować wartości po korekcie oraz ewentualnie te przed korektą,

  - przechowywać reguły walidujące i oceniające jakość danych w dedykowanej bazie danych (bazie wiedzy),

  - umożliwiać uzupełnianie i rozszerzanie bazy wiedzy o dane referencyjne pochodzące z systemów zewnętrznych,

  - zapewniać mechanizmy “uczenia się” bazy wiedzy – czyli w miarę realizacji kolejnych procesów ręcznego czyszczenia danych baza wiedzy powinna umożliwiać gromadzenie tych informacji na potrzeby kolejnych procesów,

  - umożliwiać wykorzystanie bazy wiedzy w automatycznym procesie czyszczenia danych (powinien integrować się z narzędziami do ekstrakcji, transformacji i ładowania danych, dzięki czemu będzie można wykorzystać te mechanizmy w automatycznym procesie ładowania danych).

- Możliwość zarządzania centralnymi słownikami danych - SBD powinien dostarczać narzędzia do przechowywania i zarządzania centralnym słownikiem danych (Master Data Management - MDM). System MDM powinien:

- udostępniać narzędzia do wprowadzania, modyfikacji i wyszukiwania danych w słownikach,

- umożliwiać wersjonowanie danych (śledzenie zmian wprowadzonych przez użytkowników z możliwością ich cofnięcia do wybranej wersji),

- udostępniać mechanizm tworzenia i uruchamiania reguł walidujących poprawność danych w słownikach,

- udostępniać narzędzia do administracji i kontroli uprawnień dostępu do danych w MDM,

- udostępniać zestaw bibliotek (API programistyczne) z funkcjonalnościami MDM do wykorzystania w aplikacjach użytkownika,

- umożliwiać eksport danych zgromadzonych w systemie MDM,

- umożliwiać zarządzanie danymi podstawowymi z poziomu programu Microsoft Excel.

- Moduł analityczny powinien umożliwiać rejestrowanie zapytań wykonywanych przez użytkowników do baz analitycznych, a następnie umożliwiać na podstawie zgromadzonych informacji automatyczną optymalizację wydajności systemu (np. automatyczne projektowanie agregacji pozwalające na przyspieszenie wykonywania najczęściej wykonywanych zapytań do bazy danych).

- Moduł analityczny powinien umożliwiać tworzenie perspektyw na bazie wielowymiarowej pozwalających ograniczyć widok dla użytkownika tylko do pewnego podzbioru obiektów dostępnych w całej bazie danych.

- Moduł analityczny powinien umożliwiać użytkownikom tworzenie analiz In-Memory, czyli przetwarzanie dużej liczby rekordów skompresowanych w pamięci RAM. Powinien umożliwiać tworzenie modeli wykorzystujących tabele pochodzące z wielu niezależnych źródeł danych i łączone między sobą relacjami.

- Moduł analityczny powinien udostępniać dedykowany język do tworzenia logiki biznesowej w modelu. Język ten powinien m.in. obsługiwać relacje utworzone między tabelami, mechanizmy operacji na datach i okresach, oraz zapewniać mechanizmy kontroli bezpieczeństwa i dostępu do danych na poziomie poszczególnych wierszy.

- SBD powinien udostępniać mechanizmy optymalizacji zapytań w modelu gwiazdy (tabela faktów łączona z tabelami wymiarów).

- SBD powinien udostępniać wbudowane mechanizmy pozwalające w łatwy i szybki sposób aktualizować zawartość tabel faktów (wykorzystywanych w modelach wielowymiarowych). Mechanizm ten powinien być dostępny z poziomu zapytań języka SQL obsługiwanego przez silnik bazy danych.

- Moduł analityczny musi udostępniać rozwiązania Data Mining, m.in.: algorytmy reguł związków, szeregów czasowych, drzew regresji, sieci neuronowych. Dodatkowo system powinien umożliwiać tworzenie własnych algorytmów, udostępniać narzędzia do wizualizacji danych z modelu Data Mining oraz język zapytań do odpytywania tych modeli.

- SBD musi udostępniać użytkownikom możliwość tworzenia wskaźników KPI (Key Performance Indicators) na podstawie danych zgromadzonych w strukturach wielowymiarowych. W szczególności powinien pozwalać na zdefiniowanie takich elementów, jak: wartość aktualna, cel, trend, symbol graficzny wskaźnika w zależności od stosunku wartości aktualnej do celu. System powinien umożliwiać tworzenie takich wskaźników również w modelach danych wykorzystujących technologię in-memory BI.

- Moduł raportowania SBD musi posiadać możliwość definiowania i generowania raportów. Narzędzie do tworzenia raportów powinno pozwalać na ich graficzną definicję. Raporty powinny być udostępnianie przez serwer raportów protokołem HTTP (dostęp klienta za pomocą przeglądarki). Dodatkowo system raportowania powinien obsługiwać:

- raporty parametryzowane,

- cache raportów i raportów parametryzowanych,

- współdzielenie predefiniowanych zapytań do źródeł danych,

- wizualizację danych analitycznych na mapach geograficznych (w tym import map w formacie ESRI Shape File),

- możliwość opublikowania elementu raportu (wykresu, tabeli) we współdzielonej bibliotece, z której mogą korzystać inni użytkownicy tworzący nowy raport ,

- możliwość wizualizacji wskaźników KPI,

- możliwość wizualizacji danych w postaci obiektów sparkline.

- Wymagane jest generowanie raportów w formatach: XML, PDF, Microsoft Excel, Microsoft Word, HTML, TIFF, CSV. Dodatkowo raporty powinny być eksportowane w formacie Atom data feeds, które można będzie wykorzystać jako źródło danych w innych aplikacjach.

- SBD musi umożliwiać rozbudowę mechanizmów raportowania m.in. o dodatkowe formaty eksportu danych, obsługę nowych źródeł danych dla raportów, funkcje i algorytmy wykorzystywane podczas generowania raportu (np. nowe funkcje agregujące).

- SBD musi umożliwiać wysyłkę raportów drogą mailową w formacie wybranym spośród udostępnianych  formatów (subskrypcja) do dynamicznej listy odbiorców (pobieranej z bazy danych np. zapytaniem SQL).

- SBD powinien udostępniać narzędzia do tworzenia raportów ad-hoc przez niezaawansowanych użytkowników. Tworzenie raportów powinno odbywać się w środowisku graficznym. Użytkownicy powinni mieć możliwość na publikowanie stworzonych raportów na serwerze w celu udostępnienia ich szerszemu gronu osób.

- Oferowany produkt równoważny musi spełniać wszystkie warunki poniżej:

- Warunki licencji w każdym aspekcie licencjonowania są nie gorsze niż licencja produktu określonego w punkcie 3b tzn. licencja na oprogramowanie musi być przypisana do liczby rdzeni każdego procesora fizycznego na serwerze. Pozostałe parametry serwera np. ilość pamięci RAM nie mogą mieć wpływu na liczbę wymaganych licencji.

- Nabycie licencji oprogramowania równoważnego pozwala na legalne używanie posiadanych przez Zamawiającego licencji oprogramowania.

- Ważność licencji na serwery fizyczne i wirtualne nie jest ograniczona czasowo.

- Funkcjonalność oprogramowania równoważnego nie może być gorsza od funkcjonalności oprogramowania wykorzystywanego przez Zamawiającego, przy czym pod pojęciem funkcjonalności Zamawiający rozumie zbiór funkcji oprogramowania określających zakres jego wykorzystania z wyłączeniem wyglądu interfejsu, opisanych w pkt. 6.