Załącznik nr 2 do SIWZ

numer sprawy: 38/BP/NCBR/PN/2019

…………………….., dnia: …… / …… / …………

FORMULARZ OFERTOWY

(wzór)

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

al. Niepodległości 208

00-925 Warszawa

W odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu publicznym w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Zakup i dostawa sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem na potrzeby projektu „Inteligentny system produkcji statystyk transportu drogowego i morskiego z wykorzystaniem wielkich wolumenów danych na rzecz kształtowania polityki transportowej kraju – TRANSTAT” w 2019 r.” numer sprawy: 38/BP/NCBR/PN/2019,

my niżej podpisani:

…………………………….....................................................................................................................................................................

…………………………….....................................................................................................................................................................

działając w imieniu i na rzecz:

…………………………….....................................................................................................................................................................

…………………………….....................................................................................................................................................................

(nazwa (firma) dokładny adres wykonawcy/wykonawców); w przypadku składania wniosku przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firmy),i dokładne adresy, siedziby wszystkich członków konsorcjum)

Oświadczamy, że naszym pełnomocnikiem dla potrzeb niniejszego zamówienia jest:

(Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę wpisując nazwę lub firmę Lidera Konsorcjum):

…………………………….....................................................................................................................................................................

…………………………….....................................................................................................................................................................

Adres do korespondencji wykonawcy lub pełnomocnika:

adres:

……………………………...............................................................................

……………………………...............................................................................

numer telefonu:	 ............................................,

numer faksu: ............................................,

adres poczty e-mail: ............................................ .

składamy niniejszą ofertę:

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia udostępnioną przez Zamawiającego i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń.

- Ofertę przygotowaliśmy zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w załączonych do niej dokumentach.

- Opis oferowanego oprogramowania lub licencji wymaganych przez Zamawiającego, spełniających minimalne parametry określone w Opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ:

| Lp. | Typ oprogramowania lub licencji | Liczba licencji | Spełnienie Wymagań OPZ TAK/NIE | Specyfikacja dostawy, należy wpisać: producenta oprogramowania, nazwę i wersję oprogramowania, rodzaj licencjonowania, SKU |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Licencja systemu operacyjnego serwerowego | 4 |  |  |
| 2 | Licencja zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) umożliwiającego programowanie dla Java, Scala, Python, JavaScript oraz zapewniającego wsparcie dla SBT, Git, SVN (wersja komercyjna) | 3 |  |  |
| 3 | Licencja oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML | 2 |  |  |

- Opis oferowanych Urządzeń spełniających minimalne parametry określone przez Zamawiającego, zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia zawarty został w załączniku nr 1 do Formularza ofertowego.

- Oferowana przez nas cena realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z załączonym do oferty wypełnionym Formularzem cenowym FC wynosi:

Cena oferty netto ………………………….…. zł (słownie: …………………………………….……………………. i …../100 zł),

Wartość VAT   ……………..………………….... zł (słownie: ………………………….………...…….………….….. i …../100 zł),

Cena oferty brutto ……………………...….. zł (słownie: ………………………………………..…….………..… i …../100 zł),

w tym licencje

netto ………………………. złotych (słownie: …………………………)

podatek VAT ……………... złotych (słownie:…………………………..)

brutto ……………………... złotych (słownie: …………………………..)

- Oświadczamy, że niżej wymieniony towar lub usługa:

| Lp. | Nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez kwoty podatku |
| --- | --- | --- | --- | --- |

będą prowadzić u Zamawiającego do obowiązku rozliczenia podatku VAT należnego od tych materiałów w łącznej kwocie ……………..……. zł (słownie: …………………...………. zł …./100).

- Oświadczamy, że w ramach Kryterium nr 2 Kryterium jakościowe – przeprowadzenie instruktażu z obsługi dostarczonego sprzętu „I”:

deklarujemy przeprowadzenie w terminie realizacji przedmiotu zamówienia, trwającego minimum 2 godziny zegarowe, w formie prezentacji lub webinarium dla 4 osób, instruktażu z obsługi dostarczonego sprzętu

TAK* / NIE*

*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów

- Oświadczamy, że w ramach Kryterium nr 3 - Kryterium jakościowe - zapewnienie dostarczenia serwera w obudowie Rack Typ 1 oraz serwera w obudowie Rack Typ 2, wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 14001 „ISO”:

deklarujemy dostarczenie serwera w obudowie Rack Typ 1 oraz serwera w obudowie Rack Typ 2, wyprodukowanych zgodnie z normą ISO 14001

TAK* / NIE*

*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów

- Oświadczamy, że w ramach Kryterium nr 4 - Kryterium jakościowe (zwiększenie jakości serwisu posprzedażnego) – zapewnienie, w okresie objętym gwarancją, bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych „SP”:

deklarujemy zapewnienie, w okresie objętym gwarancją, bezpłatnego dostępu do materiałów szkoleniowych i edukacyjnych (bazy wiedzy FAQ, webinaria), w tym do dedykowanego forum internetowego użytkowników oprogramowania

TAK* / NIE*

*) - niepotrzebne skreślić, pozostawiając właściwą treść zapisów

- Oświadczamy, że w ramach realizacji klauzuli społecznej w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia przestrzegane są w łańcuchu dostaw na kolejnych etapach od uruchomienia produkcji poszczególnych podzespołów do etapu zakończenia produkcji i pakowania wyrobu gotowego, podstawowe standardy pracy Międzynarodowej Organizacji Pracy (MOP) wynikające z Deklaracji (MOP), dotyczącej podstawowych zasad i praw pracy w odniesieniu do pracowników, którzy wytwarzają następujące sprzęty, stanowiące przedmiot zamówienia:

- serwer w obudowie Rack Typ 1,

- serwer w obudowie Rack Typ 2,

- przełącznik sieciowy SWITCH 10 GbitE (48 portów).

W celu weryfikacji wypełniania zobowiązania wynikającego z przedstawionej powyżej klauzuli społecznej, zobowiązuję się do złożenia raportu z produkcji określonych powyżej sprzętów i ich podzespołów w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy. Raport będzie zawierał informacje opisujące łańcuch dostaw niezbędny do produkcji tych sprzętów, wszystkie podmioty tworzące ów łańcuch dostaw (w tym dane teleadresowe) oraz standardy pracy obowiązujące u tych podmiotów w zakresie danych wynikających z Deklaracji MOP. Zobowiązuję się również udzielać Zamawiającemu wszelkich informacji w powyższym zakresie, reagując na każde zapytanie ze strony Zamawiającego niezwłocznie i udzielając wyczerpujących wyjaśnień.

- Oświadczamy, że następujące sprzęty, stanowiące przedmiot zamówienia, posiadają Certyfikację CE:

- serwer w obudowie Rack Typ 1,

- serwer w obudowie Rack Typ 2.

- Oświadczamy, że dostarczony w ramach realizacji przedmiotu zamówienia sprzęt:

- będzie fabrycznie nowy, nie używany w innych środowiskach ani projektach, sprawny technicznie, kompletny, gotowy do pracy i trwale oznakowany przez Wykonawcę w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta,

- zostanie wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dostawą przez Zamawiającego zeń,

- nie był w dniu składania ofert przeznaczony przez producenta do wycofania z produkcji,

- będzie dostarczony Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych,

- będzie współpracować z siecią energetyczną o parametrach: 230 V ± 10%, 50 Hz,

- będzie wyraźnie oznakowany za pomocą czytelnych naklejek, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających logotyp Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Wzór naklejki określa Załącznik nr 4 do Umowy. Oznaczanie winno być wykonane na folii samoprzylepnej. Znaki graficzne powinny być czytelne, wyraźne i trwałe, odporne na ścieranie,

- wraz ze sprzętem dostarczymy wszystkie niezbędne elementy (wkładki, transceivery, wtyczki, okablowanie), zapewniające prawidłową i efektywną pracę serwerów ze switch'em z prędkością 10GB,

- do każdego z dostarczonych sprzętów dostarczymy kable zasilające do podłączenia UPS,

- wraz ze sprzętem dostarczymy standardową dokumentację techniczną producenta dla każdego z dostarczonych sprzętów, przygotowaną w języku polskim lub angielskim.

- Oświadczamy, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licencje oprogramowania systemu operacyjnego serwerowego:

- będą obejmować najnowszą (najwyższą) wersję oprogramowania, dostępną na dzień złożenia oferty

- będą posiadały możliwość subskrypcji na okres 3 lat licząc od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru,

- będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy serwerami (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej,

- będą umożliwiać rekompilację całego systemu z kodu źródłowego udostępnianego przez producenta,

- pełny kod źródłowy systemu będzie dostępny na warunkach licencyjnych oprogramowania typu open-source,

- będą obejmować prawo do otrzymywania poprawek i instalacji nowych wersji przez okres nie krótszy niż 36 miesięcy od daty podpisania Końcowego protokołu odbioru,

- będą znajdować się na liście wspieranych systemów operacyjnych oprogramowania Apache Ambari w najnowszej dostępnej wersji.

- Oświadczamy, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licencje oprogramowania zintegrowanego środowiska programistycznego (IDE) umożliwiającego programowanie dla Java, Scala, Python, JavaScript oraz zapewniającego wsparcie dla SBT, Git, SVN (wersja komercyjna):

- będą obejmować najnowszą (najwyższą) wersję oprogramowania, dostępną na dzień złożenia oferty,

- będą bezterminowe,

- będą posiadały co najmniej roczny serwis licencji obejmujący prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz jego poprawek,

- będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Oświadczamy, że dostarczone w ramach realizacji przedmiotu zamówienia licencje oprogramowania do projektowania, modelowania i analizy diagramów w języku UML:

- będą obejmować najnowszą (najwyższą) wersję oprogramowania, dostępną na dzień złożenia oferty,

- będą bezterminowe,

- będą posiadały co najmniej roczny serwis licencji obejmujący prawo do bezpłatnego korzystania z wydawanych przez producenta oprogramowania najnowszych wersji, aktualizacji oprogramowania oraz jego poprawek,

- będą pozwalać na swobodne przenoszenie pomiędzy stacjami roboczymi (np. w przypadku wymiany sprzętu) Zamawiającego i między jednostkami organizacyjnymi statystyki publicznej.

- Zobowiązujemy się do realizacji przedmiotu zamówienia w terminie do 22 dni od daty zawarcia Umowy, jednak nie później niż do dnia 20 grudnia 2019 r., w zależności od tego, który z terminów nastąpi jako pierwszy.

- Akceptujemy zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: terminy wykonania, warunki gwarancji oraz warunki płatności.

- Akceptujemy zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wzór umowy i zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na tak określonych warunkach, w miejscu
i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

- Uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z zawartymi w SIWZ informacjami dotyczącymi przetwarzania przez Główny Urząd Statystyczny danych osobowych pozyskanych w trakcie procedowania zamówienia publicznego i wyrażamy zgodę na ich przetwarzanie.

- Informujemy, że wnieśliśmy wadium w wysokości 5.700,00 zł (słownie: pięć tysięcy siedemset złotych) w formie .................................................................................................

Numer konta bankowego, na które należy zwrócić wadium wniesione w pieniądzu:

……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

- Wyszczególnione poniżej załączniki stanowią integralną część oferty:

- ………………………….

- ………………………….

- ………………………….

- Tajemnica przedsiębiorstwa.

Niniejszym zastrzegamy, iż informacje składające się na ofertę, zawarte na stronach 
od ............. do ................. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 
16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503) i jako takie nie mogą być udostępnione osobom trzecim.

Uzasadnienie, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa zawarte jest w załączniku do oferty.

Uwaga: Zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1579) wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy, tj. „nazwy (firmy) oraz adresów wykonawców, a także informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach”. Wykonawca może zastrzec informacje pod warunkiem, że spełnione są przesłanki z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 Nr 153 poz. 1503, z późn. zm.)

………………………………………………………				………………………………...……………………………

Data								pieczątka i podpis Wykonawcy

Załącznik nr 1

do Formularza ofertowego

numer sprawy: 38/BP/NCBR/PN/2019

Opis oferowanych urządzeń/oprogramowania sprzętu

spełniającego minimalne parametry

określone przez Zamawiającego zawarte w Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

| L.p. | Parametr | Wymagania minimalne | Oferta Wykonawcy W kolumnie „Oferta Wykonawcy” należy wpisać: nazwę producenta, typ, model oferowanego urządzenia lub podzespołu oraz oferowany parametr, w przypadku oprogramowania –producenta, nazwę, wersję, rodzaj licencjonowania | Czy spełnia wymagania minimalne? W kolumnie wpisać TAK lub NIE |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Serwer w obudowie Rack Typ 1- (3 sztuki) |
| 1.1 | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 8 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |  |  |
| 1.2 | Procesor | Min. dwa procesory dwunastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5118 (2.30GHz, 12 Rdzeni, 16.5MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 125 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |  |  |
| 1.3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |  |  |
| 1.4 | Pamięć ram | Minimum 128GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  |  |
| 1.5 | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |  |  |
| 1.6 | Dyski twarde | Zainstalowane min. 2 dyski o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |  |  |
| 1.7 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej (nie wykorzystujący gniazda PCIe), zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 2GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s. Możliwość rozbudowy pamięci cache do min. 8GB poprzez rozbudowę kontrolera lub wymianę kontrolera. |  |  |
| 1.8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |  |  |
| 1.9 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |  |  |
| 1.10 | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |  |  |
| 1.11 | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 750W |  |  |
| 1.12 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |  |
| 1.13 | Napęd optyczny | DVD±RW wewnętrzny |  |  |
| 1.14 | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |  |  |
| 1.15 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |  |  |
| 1.16 | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |  |  |
| 1.17 | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |
| Serwer w obudowie Rack Typ 2 (1 sztuka) |
| 2.1 | Obudowa | Obudowa typu Rack 19'' o wysokości maksymalnie 2U. Dostarczona wraz z kompletem ruchomych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie RACK i wysuwanie serwera do celów serwisowych oraz organizatorem kabli. Możliwość instalacji minimum 12 dysków Hot Plug. Szyny montażowe muszą być kompatybilne z dostarczoną w ramach zamówienia szafą serwerową |  |  |
| 2.2 | Procesor | Min. dwa procesory czternastordzeniowe, x86 - 64 bity, Intel® Xeon® Gold 5120 (2.20GHz, 14 Rdzeni, 19.25MB Cache, 10.40GT/s 2UPI, 105W) lub równoważne osiągające w testach SPEC CPU 2017 wynik nie gorszy niż 135 punktów w konfiguracji dwuprocesorowej oferowanego modelu serwera. W przypadku zaoferowania procesora równoważnego, wynik testu musi być opublikowany na stronie www.Spec.org. |  |  |
| 2.3 | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów dedykowana do pracy w serwerach, wyprodukowana przez producenta serwera. Płyta główna musi posiadać min. 16 banków na pamięć RAM typu DDR4 (RDIMM) i umożliwić obsługę do 512GB pamięci RAM. Możliwość instalacji kości RDIMM lub LRDIMM. |  |  |
| 2.4 | Pamięć ram | Minimum 512GB DDR4 RDIMM w modułach o pojemności min.32GB każdy. Oryginalna pamięć producenta serwera, przy czym każdy moduł pamięci musi posiadać tzw. part number producenta serwera. |  |  |
| 2.5 | Sloty PCI | Minimum 2 sloty PCI-Express Generacji 3 |  |  |
| 2.6 | Dyski twarde | Zainstalowane min. 12 dysków o pojemności min. 4TB NLSAS/SAS Hot-Plug, 12Gb/s, 7.2k obrotów. |  |  |
| 2.7 | Kontroler RAID | Sprzętowy kontroler RAID wykorzystujący dedykowane złącze na płycie głównej (nie wykorzystujący gniazda PCIe), zapewniający poziomy RAID 0,1,5,6,10,50,60, obsługujący dyski SATA, SAS, SSD. Kontroler musi posiadać min. 8GB pamięci cache oraz zapewniać transfer 12Gb/s |  |  |
| 2.8 | Interfejsy sieciowe | Minimum 2 wbudowane porty Ethernet GbE RJ-45, które nie zajmują gniazd PCIe Minimum 2 porty Ethernet 10GbE RJ-45, nie zajmujące gniazd PCIe, lecz wykorzystujące swoje dedykowane złącze na płycie głównej |  |  |
| 2.9 | Karta graficzna | Zintegrowana z płytą główną o rozdzielczości minimalnej 1440x900 |  |  |
| 2.10 | Porty | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarządzania; Na przednim panelu min. 1xVGA oraz 1xUSB 2.0; Na tylnym panelu min. 1xVGA, 2xUSB3.0, 1xSerial Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek ani kart PCI w celu uzyskania wymaganej powyżej ilości portów |  |  |
| 2.11 | Zasilacz | Dwa redundantne zasilacze Hot-Plug o mocy min. 1100W |  |  |
| 2.12 | Chłodzenie | Zestaw wentylatorów redundantnych typu hot-plug |  |  |
| 2.13 | Moduł zarządzający | Moduł zdalnego zarządzania (konsoli) pozwalającej na min.: włączenie, wyłączenie i restart serwera, podgląd logów sprzętowych serwera, przejęcie pełnej konsoli tekstowej serwera niezależnie od jego stanu. Moduł musi posiadać własny interfejs graficzny dostępny z poziomu strony WWW. |  |  |
| 2.14 | Wsparcie dla systemów operacyjnych i systemów wirtualizacyjnych | Microsoft® Windows Server® 2012 R2 i 2016 z Hyper-V Red Hat Enterprise Linux®, SUSE Linux Enterprise Server, VMware® ESXi, |  |  |
| 2.15 | Świadectwa i certyfikaty | Wymagane są dokumenty poświadczające, że sprzęt jest produkowany zgodnie z normą ISO 9001. Wymagana jest deklaracja zgodności CE. |  |  |
| 2.16 | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. Oferent zobowiązany jest dostarczyć szczegółową specyfikację techniczną oferowanego sprzętu. |  |  |
| Zasilacz awaryjny UPS (1 sztuki) |
| 3.1 | Obudowa | Dostosowana do montażu w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia o maksymalnej wysokości 6U |  |  |
| 3.2 | Napięcie wejściowe | 230V, 50Hz |  |  |
| 3.3 | Napięcie wyjściowe | 230V, 50Hz |  |  |
| 3.4 | Moc | minimum 8000VA/8000W |  |  |
| 3.5 | Zniekształcenia napięcia wyjściowego | Poniżej 4% |  |  |
| 3.6 | Typ napięcia wyjściowego | Sinusoida |  |  |
| 3.7 | Architektura | On-line |  |  |
| 3.8 | Liczba i rodzaj gniazd wyjściowych z podtrzymaniem zasilania | Minimum 6 gniazd IEC 320 C13 oraz 4 gniazda IEC320 C19 |  |  |
| 3.9 | Segmentacja gniazd wyjściowych | Urządzenie musi zapewniać możliwość podziału gniazd wyjściowych na co najmniej dwa segmenty |  |  |
| 3.10 | Czas podtrzymania dla obciążenia 100% | minimum 4 minuty |  |  |
| 3.11 | Czas podtrzymania dla obciążenia 50% | minimum 12 minut |  |  |
| 3.12 | Czas ładowania | Poniżej 2 godzin |  |  |
| 3.13 | Zimny start | Tak |  |  |
| 3.14 | Układ obejściowy (bypass) | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |  |  |
| 3.15 | Porty komunikacyjne | USB, RJ-45 10/100 Base-T, RJ-45 Serial |  |  |
| 3.16 | Akumulatory | Bezobsługowe, szczelne, hermetyczne, ołowiowo-kwasowe z elektrolitem w postaci żelu. Wymienne moduły akumulatorowe |  |  |
| 3.17 | Panel komunikacyjny | Panel LCD ze wskazaniami chwilowego poziomu obciążenia, poziomu naładowania baterii, informacjami o stanie zasilacza UPS, sygnalizacją wyłączenia alarmu dźwiękowego, z możliwością sterowania poszczególnymi grupami wyjść zasilających |  |  |
| 3.18 | Alarmy dźwiękowe | Praca na baterii, przeciążenie UPS’a, znaczne wyczerpanie baterii, awaria UPS’a |  |  |
| 3.19 | Wyposażenie standardowe | Akcesoria do montażu w szafie RACK dostarczonej w ramach zamówienia, instrukcja obsługi, dokumentacja i oprogramowanie na CD, karta zarządzająca SNMP Web |  |  |
| 3.20 | Normy | CE, EAC, RCM |  |  |
| 3.21 | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| Przełącznik sieciowy 10 GbitE (48 portów) (1 sztuka) |
| 4.1 | Typ | Zarządzalny przełącznik warstwy minimum 2 ISO OSI |  |  |
| 4.2 | Obudowa | Urządzenie przystosowane do montażu w szafie RACK 19’’. Wraz z urządzeniem dostarczone będą niezbędne elementy do montażu w szafie dostarczonej w ramach zamówienia. Maksymalna wysokość urządzenia 1U. Na przednim panelu diody informujące o statusie urządzenia – m.in. działaniu urządzenia, działaniu wbudowanych portów Ethernet oraz przycisk reset. |  |  |
| 4.3 | Interfejsy | Minimum 46 portów 1000BASE-T / 10GBASE-T plus 2 porty 10GBASE-T/SFP+ Minimum 1 port 1000BASE-T służący do zarządzania Urządzenie musi posiadać możliwość pracy w stosie tworząc jedno urządzenie logiczne z minimum 2 urządzeniami fizycznymi |  |  |
| 4.4 | Pamięć | Minimum 256MB pamięci Flash Minimum 512MB pamięci DRAM |  |  |
| 4.5 | Wielkość tablicy adresów MAC | Co najmniej 64000 |  |  |
| 4.6 | Ilość obsługiwanych sieci VLAN | Co najmniej 4000 |  |  |
| 4.7 | Obsługa ramek Jumbo | O wielkości co najmniej 9K bajtów |  |  |
| 4.8 | Funkcjonalność urządzenia | Obsługa statycznych tras routingu IPv4 i IPv6, Obsługa ruchu multicast - IGMP (wersja 1, 2 i 3), Wsparcie dla protokołów IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree oraz IEEE 802.1s Multi-Instance Spanning Tree, Obsługa jakość serwisu (QoS), Obsługa protokołu LLDP-MED lub równoważnych (np. CDP), Musi być wyposażony w port USB znajdujący na przednim panelu umożliwiający podłączenie pamięci flash, Musi mieć możliwość zarządzania poprzez interfejs CLI z poziomu portu konsoli, Możliwość zarządzania przez stronę WWW, Musi umożliwiać zdalną obserwację ruchu na określonym porcie, polegającą na kopiowaniu pojawiających się na nim ramek i przesyłaniu ich do zdalnego urządzenia monitorującego, poprzez dedykowaną sieć VLAN (RSPAN), |  |  |
| 4.9 | Bezpieczeństwo | Autoryzacja użytkowników w oparciu o IEEE 802.1X z możliwością dynamicznego przypisania użytkownika do określonej sieci VLAN i z możliwością dynamicznego przypisania listy ACL, Obsługa funkcji Guest VLAN, Możliwość uwierzytelniania urządzeń na porcie w oparciu o adres MAC, Możliwość uzyskania dostępu do urządzenia przez SNMPv3, SSHv2, HTTPS z wykorzystaniem IPv4 i IPv6, Obsługa list kontroli dostępu (ACL), Obsługa mechanizmów Port Security, DHCP Snooping, Dynamic ARP Inspection, IP Source Guard, Private VLAN |  |  |
| 4.10 | Standardy | IEEE 802.1D,IEEE 802.1Q,IEEE 802.1p,IEEE 802.1s,IEEE 802.1w,IEEE 802.1x,IEEE 802.3,IEEE 802.3ab,IEEE 802.3ad,IEEE 802.3az ,IEEE 802.3x,IEEE 802.3z |  |  |
| 4.11 | Zasilanie | 230V, 50Hz |  |  |
| 4.12 | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |  |  |
| 4.13 | Dokumentacja | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą dostarczenia do Zamawiającego. |  |  |
| Szafa RACK 19’’ 42U (1 sztuk) |
| 5.1 | Obudowa | Minimum 42U, maximum 43U o wymiarach 600mm szerokości oraz co najmniej 1000 mm głębokości. Maximum 1100mm głębokości. |  |  |
| 5.2 | Wyposażenie | Szafa wyposażona w drzwi przednie stalowe perforowane z zamkiem i drzwi tylne stalowe perforowane dwuskrzydłowe uchylane z zamkiem. Drzwi boczne demontowane na zatrzaskach. Szafa musi posiadać przepust kablowy podłogowy, regulowane nóżki i kółka transportowe o dużej wytrzymałości. |  |  |
| 5.3 | Wentylacja | Panel wentylacyjny umieszczony w dachu obudowy |  |  |
| 5.4 | Listwa zasilająca | Pozioma listwa zasilająca wyposażona we wtyczkę oraz 6 gniazd typu E. Listwa montowana do szyn rakowych |  |  |
| 5.5 | Nośność | Minimum 800kg |  |  |
| 5.6 | Wykorzystanie | Szafa musi umożliwiać zamontowanie urządzeń, które będą dostarczone w ramach zamówienia. |  |  |
| 5.7 | Normy | Zgodność z normami EIA-310 oraz RoHS |  |  |
| 5.8 | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |  |
| Konsola operatorska (KVM) do szafy RACK 19’’ (1 sztuka) |
| 6.1 | Monitor i klawiatura | Wysuwana klawiatura z integrowana z monitorem o przekątnej minimum 18’’ i rozdzielczości minimalnej 1366x768 pikseli. Układ klawiatury QWERTY Język klawiatury US International Wbudowany w klawiaturę Touchpad |  |  |
| 6.2 | Obudowa | Po złożeniu obudowa o wysokości maksymalnie 1U, do zamontowania w szafie Rack 19’’ dostarczonej w ramach zamówienia. |  |  |
| 6.3 | Przełącznik KVM z funkcją OSD | Możliwość podłączenia do 8 serwerów dostarczonych w ramach zamówienia. Niedopuszczalne jest stosowanie przejściówek. W zestawie muszą być dostarczone kable o długości min. 1,8m do podłączenia dostarczonych w ramach zamówienia serwerów. |  |  |
| 6.4 | Obsługiwane porty klawiatur/myszy/monitorów | USB, VGA |  |  |
| 6.5 | Wybór aktywnego portu | Poprzez klawisze na klawiaturze lub menu OSD |  |  |
| 6.6 | Świadectwa i certyfikaty | Deklaracja zgodności na oznaczenie sprzętu znakiem CE |  |  |
| 6.7 | Inne | Dostarczony sprzęt musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |  |

………………………………………………………										……….………………………………...……………………………

(miejsce i data)													(pieczątka i podpis)