Załącznik nr 7 do SWZ

numer sprawy: 1/DB/TP/2024

Opis czynności, co do których Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w wymiarze pełnego etatu – zmieniony w dniu 29-02-2024 r.

Na podstawie art. 95 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. ‒ Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 poz. 1605, z późn. zm.) – Zamawiający wymaga, aby czynności określone poniżej były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy:

- Przez okres trwania Umowy:

prace biurowe, księgowe i administracyjne obejmujące:

    - dokumentowanie przebiegu budowy,

    - prowadzenie korespondencji,

    - rozliczanie członków zespołu,

    - wystawianie faktur,

    - zakupy i dostawa materiałów biurowych.

- Przez okres realizacji poszczególnych Etapów:

- ETAP I

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:

- wydzielenie terenu robót,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub montaż tymczasowych przegród;

- demontaż urządzeń, demontaż zabudowy pionów instalacyjnych wody zimnej,

- demontaż drzwi łazienkowych i kabinowych z ościeżnicami;

- rozkucia posadzki dla potrzeb demontażu instalacji;

- skucie glazury/gresu ze ścian i płytek gresowych z posadzek;

- wykonanie bruzd na potrzeby prowadzenia instalacji;

- demontaż sufitów podwieszanych i zabudów z płyt G-K;

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki;

- noszenie/transport urządzeń, sprzętu, itd.;

- ETAP II

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:

- wydzielenie terenu robót,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub montaż tymczasowych przegród;

- demontaż instalacji kanalizacji sanitarnej,

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki;

- noszenie/transport urządzeń, sprzętu, itd.;

- ETAP III

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:

- wydzielenie terenu robót,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub montaż tymczasowych przegród;

- demontaż instalacji hydrantowej

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki;

- noszenie/transport materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd.;

- montaż instalacji hydrantowej:

- trasowanie przebiegów instalacji,

- wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych,

- układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach gwintowanych,

- montaż zaworów regulacyjnych, odcinających, zwrotnych,

- montaż skrzynek i obsad hydrantowych.

- ETAP IV

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z demontażem, w tym:

- wydzielenie terenu robót,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub montaż tymczasowych przegród;

- demontaż instalacji kanalizacji deszczowej

- sortowanie, układanie i usuwanie gruzu oraz materiałów z rozbiórki;

- noszenie/transport materiałów budowlanych, urządzeń, sprzętu, itd.;

- montaż instalacji kanalizacji deszczowej,

- montaż elementów rewizyjnych kanalizacji deszczowej.

- ETAP V

- przygotowanie terenu prac i zabezpieczenie terenu związanego z montażem, w tym:

- wydzielenie terenu robót,

- zabezpieczenie terenu przed dostępem osób nieuprawnionych przy użyciu taśmy ostrzegawczej lub montaż tymczasowych przegród;

- montaż instalacji wody zimnej:

- trasowanie przebiegów instalacji,

- wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych,

- układanie na przygotowanym podłożu i łączeniu rur o połączeniach wciskanych,

- układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach zaciskanych,

- układanie na przygotowanym podłożu i łączenie rur o połączeniach zgrzewanych za pomocą zgrzewarek elektrooporowych i doczołowych;

- montaż instalacji kanalizacji sanitarnej:

- trasowanie przebiegów instalacji,

- wykonanie bruzd, montażu uchwytów, montażu konstrukcji nośnych, montażu korytek instalacyjnych,

- układanie na przygotowanym podłożu i łączeniu rur o połączeniach wciskanych,

- montaż elementów rewizyjnych kanalizacji sanitarnej,

- montaż instalacji oświetlenia i zasilającej:

- układanie na przygotowanym podłożu i łączenie przewodów instalacji elektrycznej,

- montaż łączników instalacyjnych i opraw oświetleniowych;

- roboty odtworzeniowe:

- uzupełnienie powierzchni w miejscach  rozkuć elementów ścian, stropów, posadzek, bruzd, przekuć, przejść instalacji przez przegrody,

- uzupełnienie stropów podwieszonych, zabudów, ekranów,

- wykonanie warstw wyrównujących pod warstwy wykończeniowe,

- układanie gresów, glazury, malowanie ścian i sufitów,

- montaż drzwi wraz z ościeżnicami,

- wykonanie zabudów z płyt gipsowo-kartonowych,

- wykonanie okładziny ścian z płyt gipsowo-kartonowych,

- budowa ścianek działowych;

- montaż przyborów sanitarnych takich jak umywalki, pisuary, sedesy,

- montaż wyposażenia.

- wykonywanie prac porządkowych takich jak mycie posadzek, ścian i okien, uprzątanie śmieci po robotach.