Załącznik nr 8.2 do SIWZ

numer sprawy: 11/SISP-2/PN/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Część 2

Nazwa zamówienia:

Modernizacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia Centralnego Informatorium Statystycznego, punktu sprzedaży publikacji oraz czytelni Centralnej Biblioteki Statystycznej  w celu zwiększenia dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej na potrzeby realizacji zadań projektu System Informacyjny Statystyki Publicznej - 2 (SISP-2) budynku GUS w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208

Nazwa i adres Zamawiającego:

Główny Urząd Statystyczny  z siedzibą 00-925 Warszawa, al. Niepodległości 208

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

45453000-7 – Roboty remontowe i renowacyjne,

31000000-6 – Maszyny, aparatura, urządzenia i wyroby elektryczne i oświetleniowe,

39130000-2 – meble biurowe,

71320000-7 – Usługi inżynierskie w zakresie projektowania,

71242000-6 – Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów,

Część 2 - Modernizacja pomieszczeń oraz dostawa wyposażenia Centralnego Informatorium Statystycznego.

Opis przedmiotu zamówienia

Pomieszczenia Centralnego Informatorium Statystycznego.

Projekt dotyczy Centralnego Informatorium Statystycznego Głównego Urzędu Statystycznego, zwanego dalej CIS.

Koncepcja projektu powinna uwzględniać optymalne rozwiązania programowo-przestrzenne, których spełnienie zapewni uzyskanie przestrzeni otwartej, przyjaznej dla klienta, atrakcyjnej, wygodnej i wielofunkcyjnej.

Koncepcja projektu powinna uwzględniać:

- przestrzeń publiczną CIS,

- przestrzeń biurową CIS.

Realizacja przedsięwzięcia ma na celu zwiększenie dostępności e-usług oraz zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Zadanie jest kluczowe dla utworzenia w kraju pełnej sieci informatoriów statystycznych. Zagwarantuje to spójność, kompletność i jednolitość budowanego systemu informacyjnego oraz podniesie komfort korzystania z e-usług i zasobów informacyjnych statystyki publicznej. Stworzy również możliwość korzystania z tych zasobów dla osób wykluczonych, które nie posiadają własnego dostępu do Internetu. Pozwoli także na dostosowanie pomieszczeń do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Wymagania ogólne

W obydwu przestrzeniach (publicznej i pracowniczej) konieczne jest doprowadzenie połączeń komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych z siecią LAN.

Zakres przedmiotu zamówienia

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie projektu wykonawczego na podstawie projektu aranżacji i programu funkcjonalno-użytkowego oraz wykonanie modernizacji pomieszczeń wraz z dostawą wyposażenia.

- Dokumentacja projektowa musi zawierać:

- Projekt techniczny i wykonawczy modernizacji pomieszczenia,

- projekt instalacji elektrycznych i oświetlenia z zastosowaniem technologii LED,

- projekty sieci LAN i gniazd elektrycznych dedykowanych,

- projekt wentylacji mechanicznej wraz z dochłodzeniem,

- kosztorys inwestorski i nakładczy,

- specyfikację techniczną wykonania i odbioru prac,

- Modernizacja (w zakresie każdej części) musi obejmować branże:

- architekturę wnętrz,

- ogólnobudowlaną,

- elektryczną,

- sanitarną,

- konstrukcyjną.

- Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w projektach rozwiązań standardowych, skutkujących optymalizacją kosztów budowy i eksploatacji zgodnych z opracowanymi aranżacjami i programami funkcjonalno-użytkowymi.

Dokumentacja powykonawcza

Dokumentacja powykonawcza powinna zawierać: projekty z naniesionymi zmianami, jeżeli takie będą, atesty, certyfikaty, aprobaty zgodności, oświadczenie kierownika budowy, dziennik budowy. Komplet dokumentacji powykonawczej należy wykonać w 2 egzemplarzach w wersji papierowej i w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej.

Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji:

Dostarczona dokumentacja musi być wyraźnie oznakowana za pomocą czytelnych naklejek lub nadrukowanych znaków graficznych, umieszczonych w widocznym miejscu, zawierających informację o wkładzie finansowym Unii Europejskiej w realizację Umowy, logo projektu SISP-2, logo Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i logo Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekty muszą być wykonane w:

- w wersji papierowej - 6 egzemplarzy,

- w wersji elektronicznej na płycie CD w formacie  AutoCAD - 6 egzemplarzy dla każdego projektu.

Dodatkowo dokumentacja musi być zaopatrzona w oświadczenia:

- oświadczenie, że dokumentacja została sporządzona zgodnie z umową i obowiązującymi w kraju normami oraz aktualnymi przepisami,

b)  oświadczenie, że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, dla którego służy i nadaje się do realizacji,

c) oświadczenie, że Wykonawca posiada udokumentowane niezbędne uzgodnienia 
w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów.

Odbioru dokonają osoby wyznaczone w Umowie przez Zamawiającego przy udziale przedstawiciela Wykonawcy.

Wymagania Zamawiającego w zakresie realizacji modernizacji pomieszczeń.

Prace objęte niniejszym zamówieniem będą prowadzone w funkcjonującym obiekcie. 
W związku z tym Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób ograniczający do minimum czynniki zakłócające pracę wykonywaną przez pracowników 
Zamawiającego.

Wykonawca organizując prace powinien uwzględnić następujące wymagania Zamawiającego:

- Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji zadania przedstawi Zamawiającemu harmonogram prac i po uzgodnieniu będzie mógł przystąpić do realizacji prac.

- Wykonawca przed rozpoczęciem prac zapozna się z systemem ochrony pomieszczenia i stosownie go zabezpieczy przed uszkodzeniem oraz zabezpieczy system czujek ppoż.

- Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania terenu na którym prowadzone są prace oraz ciągów pieszych, z których będzie korzystał w trakcie realizacji zadania, na bieżąco tak by nie zakłócało to pracy Urzędu.

- Prace na terenie objętym modernizacją będą wykonywane pod nadzorem pracowników GUS oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

- Przygotowanie pomieszczeń do modernizacji, tj. wyniesienie zasobów, mebli, sprzętów oraz kartonów z dokumentacją będzie wykonane przez pracowników Zamawiającego.

- Wykonawca wykona utylizację pozostałego wyposażenia oraz zdemontowanych materiałów na własny koszt.

- Wykonawca prac remontowych zgłosi gotowość do odbioru częściowego lub końcowego  Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego poprzez wpis do Dziennika Budowy i po odebraniu prac i stosownym wpisie w Dziennik Budowy będzie mógł przystąpić do wstawienia mebli i wyposażenia modernizowanego pomieszczenia.

- Wykonawca zabezpieczy ciągi komunikacyjne, z których będzie korzystał przed zniszczeniem folią ochronną.

- Wykonawca musi zabezpieczyć miejsce pracy poprzez oddzielenie tego miejsca od pozostałej części budynku tak, by zminimalizować możliwość przedostawania się pyłu poza teren wykonywania robót.

- Dostawy materiałów i elementów powinny odbywać się sukcesywnie, ze względu na brak powierzchni magazynowej w budynku.

- Wszystkie prace muszą być wykonane zgodnie z wymogami Prawa budowlanego, 
z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi normami z zachowaniem przepisów bhp i ppoż.

- Użyte materiały muszą mieć aktualne dokumenty dopuszczające do stosowania 
w budownictwie wymagane Prawem budowlanym. Przed zastosowaniem materiałów Wykonawca zobowiązany jest okazać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego dokumenty ich dotyczące w szczególności certyfikaty zgodności z normami.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość wykonanych robót oraz zastosowane materiały, a także za szkody powstałe w trakcie wykonywania przedmiotu umowy.

- Zamawiający wymaga również, aby:

- Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania robót w każdym dniu kalendarzowym.

- Pracownicy Wykonawcy na terenie budynku mają obowiązek przebywać w ubraniach roboczych z logo firmy w standardzie ogólnie przyjętym do wykonywania prac budowlano-montażowych.

Wymagania w zakresie budowy sieci LAN i zasilania gwarantowanego.

Zakres prac:

- instalacje gniazd LAN oraz gniazd zasilania gwarantowanego zgodnie z aranżacją

- wykonanie tras kablowych w pomieszczeniach

- wykonanie tras kablowych w korytarzach

- wykonanie LPD (lokalnego punktu dystrybucyjnego) w pomieszczeniu gospodarczym.

- połączenie LPD z CPD pomieszczenie 106 (centralnym punktem dystrybucyjnym)  za pomocą połączenia  światłowodowego

- zakończenie tras kablowych w rozdzielnicach elektrycznych oraz LPD

- pomiary okablowania potwierdzające spełnienie norm

- wykonanie dokumentacji powykonawczej.

Instalację sieci należy wykonać przewodem YDYżo (3x2,5mm2) oraz U/FTP kat.6A 4x2xAWG23/1 LS0H-3 500MHz