Załącznik nr 1

do Zapytania ofertowego 10/DB/2022

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia publicznego  jest:

Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208.

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przeprowadzi próbną ewakuację budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208 zgodnie z §17 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719)

Zakres przedmiotu zamówienia:

    - przygotowanie szczegółowego scenariusza ćwiczeń ewakuacji z uwzględnieniem m.in.:

      - ewakuacji osób niepełnosprawnych

      - terminu ewakuacji

      - miejsca powstania zagrożenia, w tym miejsca pozoracji (zadymienia)

    - szkolenie dla osób wyznaczonych (koordynatorów) do wspomagania ewakuacji z ramienia Zamawiającego do przeprowadzenia przed terminem ewakuacji,

    - powiadomienie właściwego miejscowo Komendanta Państwowej Straży Pożarnej,

    - w przypadku uczestniczenia straży pożarnej uzgodnienie szczegółów scenariusza z PSP,

    - przeprowadzenie i nadzór nad ewakuacją we współpracy z osobami wyznaczonymi przez Zamawiającego,

    - Sporządzenie dokumentacji zawierającej raport i analizę z przeprowadzonych ćwiczeń wraz z dołączonym Protokołem odbioru ewakuacji oraz omówienie próbnej ewakuacji z zespołem ds. ewakuacji,

Warunki przeprowadzenia próbnej ewakuacji:

- ewakuacja przeprowadzona będzie w budynku ośmio – kondygnacyjnym, podzielonym na 4 bloki (A,B,C,D),

- w obiekcie pracuje stale ok. 1100 osób, w związku z pracami zdalnymi w chwili przeprowadzania ewakuacji na obiekcie będzie przebywać ok. 400 osób,

- ewakuacja powinna zostać przeprowadzona dla każdego ze skrzydeł osobno w ciągu 5 dni roboczych w godzinach pracy Urzędu, z zastrzeżeniem że jednego dnia nie może być przeprowadzonych więcej niż dwa ćwiczenia jednocześnie.

- Dane techniczne budynku GUS

Parametry budynku GUS:

- powierzchnia użytkowa – 24 853,91m2

- kubatura – 115 612,96 m3

- kondygnacje:

- bloki A, B, C – 8 kondygnacji oraz piwnica;

- blok D – 5 kondygnacji oraz piwnica;

- łącznik – 1 kondygnacja oraz piwnica;

- zespół garażowo-magazynowy – 1 kondygnacja.

- Procedura odbioru wykonanej usługi:

- Wykonawca, nie później niż 7 dni przed przeprowadzeniem ewakuacji przeprowadzi szkolenie dla osób wyznaczonych (koordynatorów) do wspomagania ewakuacji z ramienia Zamawiającego,

- Wykonawca, nie później niż 2 dni po przeprowadzonej ewakuacji przekaże Zamawiającemu dokumentację podsumowującą ćwiczenia zawierającą: scenariusz ewakuacji, zakres ćwiczeń, przeprowadzenie ewakuacji, kopię powiadomienia do PSP, analizę i wnioski, uwagi  oraz omówi ją wraz z zespołem ds. ewakuacji,

- Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia dostarczenia dokumentacji, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian,

- wszystkie uwagi do dokumentacji zgłoszone przez Zamawiającego, zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania,

- Zamawiający w terminie 1 dnia od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej dokumentacji, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub konieczności wprowadzenia zmian,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w dokumentacji,

- Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie akceptacji protokołu wraz z wnioskami, odbywać się będzie drogą mailową na wskazane adresy poczty elektronicznej Wykonawcy i Zamawiającego

- Opracowana w ramach realizacji Umowy dokumentacja będzie przekazana Zamawiającemu w wersji elektronicznej źródłowej edytowalnej i PDF na adres e-mail Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania tej dokumentacji do innych celów związanych z bezpieczeństwem PPOŻ.

- Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli Stron z wynikiem pozytywnym, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru.

- Wymagania niezbędne dla Wykonawcy w ramach przedmiotu zamówienia:

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbną ewakuację, dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2,

- Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu gwarantującego prawidłowe wykonanie przedmiotu zamówienia wykaże wykonanie usługi na tożsamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiem Zamawiającego.

- Pozostałe informacje związane z realizacją przedmiotu zamówienia:

- Termin wykonania przedmiotu zamówienia publicznego – 2 miesiące od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający umożliwi Wykonawcy dokonanie oględzin budynku GUS i wizji lokalnej – na koszt własny.