## FC-2 (66_DB_2021)
(Wykonawca)
FORMULARZ CENOWY dla Części II (FC-2)
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, nr sprawy: 66/DB/2021.
Część II – zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi elektrycznych
Lp. | Nazwa materiałowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Wartość netto =[4]x[5] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto =[7]+[8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC 32A | szt. | 6 |  | 23%
2 | Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC 40A | szt. | 3 |  | 23%
3 | Bezpiecznik nożowy NH 000 KTF MK, charakterystyka gG 500V AC 63A | Szt. | 3 |  | 23%
4 | Bezpiecznik topikowy DO Typ D02-20 32 A | szt. | 6 |  | 23%
5 | Gniazdo sieciowe n/t, hermetyczne podwójne IP 44 2x2p+z | szt. | 5 |  | 23%
6 | Gniazdo sieciowe p/t,2 x 2p+z kol. biały 16a 250V IP-20. | szt. | 10 |  | 23%
7 | Listwa zaciskowa pokryta powłoką galwaniczną, 12 torowa, z materiału poliamidu samogasnącego średnica przewodu 10 mm2 | szt. | 2 |  | 23%
8 | Masa uszczelniająca dielektryczna pojemność 310 ml | szt. | 1 |  | 23%
9 | PANEL LED 60W ALASKA 4000k 120x30cm NATYNKOWY | szt. | 40 |  | 23%
10 | Nożyce do cięcia kabli Cu i Al kute matrycowo, precyzyjnie oszlifowane, ze śrubą regulacji docisku na przegubie ze specjalną geometrią ostrzy tnących, izolowane 1000V, rozmiar 200 | szt. | 1 |  | 23%
11 | Paski zaciskowe do przewodów, wymiary szer 7,6 mm, dł. 450 mm, opakowanie 100 szt. | op. | 1 |  | 23%
12 | Paski zaciskowe do zastosowań zewnętrznych, odporne na promieniowanie UV i warunki atmosferyczne, z materiału poliamidu, wymiary szer. 3,6 mm, dł. 300 mm | op. | 3 |  | 23%
13 | Przełącznik n/t 2 bieg, kol. biały z łącznikiem 10A 240V IP 4 4 | szt. | 5 |  | 23%
14 | Przewód OMY 300V/500V 3x1,5 mm2 | mb | 100 |  | 23%
15 | Przewód YDY 1,5 mm2 450/750V, różne kol. | mb | 100 |  | 23%
16 | Przewód YDY 2,5 mm2 450/750V, różne kol. | mb | 100 |  | 23%
17 | Przewód YDY 450/750V 3x1,5 mm2 | mb | 200 |  | 23%
18 | Przewód YDY pżo 450/750V 3x2,5 mm2 | mb | 100 |  | 23%
19 | Przewód YDY żp 450/750V 4x1,5 mm2 | mb | 100 |  | 23%
20 | Przewód YDY 5x1,5 żo 450/750V | mb | 100 |  | 23%
21 | Rozdzielnia siłowa RS-Z 0-1 2P+Z 3P+N+Z 32A IP44 natynkowa | szt. | 1 |  | 23%
22 | Rura termokurczliwa cienkościenna wymiary 12,7/4 mm | szt. | 5 |  | 23%
23 | Rura termokurczliwa cienkościenna wymiary 19/9,5 mm | szt. | 5 |  | 23%
24 | Rura termokurczliwa cienkościenna wymiary 25,4/7 mm | szt. | 5 |  | 23%
25 | Rura termokurczliwa cienkościenna wymiary 4,8/2,4 mm | szt. | 5 |  | 23%
26 | Rura termokurczliwa cienkościenna wymiary 6,4/3,2 mm | szt. | 5 |  | 23%
27 | Statecznik elektromagnetyczny BSN 100 1427-ITS 230V do rozdzielni oświetlenia zewnętrznego mający za zadanie ograniczenie natężenia prądu płynącego przez lampę wyładowczą. - moc systemu (statecznik+lampa) 100 - kod zastosowania K302-I, - napięcie sieciowe 230 V - wzór BC1-123 - prąd z korekcją wspł. mocy 0.6 A - prąd bez korekcji wspł. mocy 1.2 A - wsp. mocy dla 100% obciążenia 0.4 | szt. | 1 |  | 23%
28 | Stycznik Z-SCH230/63-40 63A 4zw do rozdzielni oświetlenia zewnętrznego do załączania, wyłączania i przewodzenia prądu - znamionowe napięcie pracy [V]: 230 - znamionowe napięcie cewki [V]: 230 - znamionowe natężenie pracy [A]: 63 - szerokość (liczba modułów): 4 - liczba styków rozwieranych: 0 - liczba styków zwiernych: 4 | szt. | 1 |  | 23%
29 | Taśma elektroizolacyjna PCV o grub. 0,13 mm, wodoodporna, samogasnąca, temperatura stosowania do +80°C, minimalna wytrzymałość dielektryczna 42KV na mm, wielokolorowa, wymiary szer. 19 mm, dl. 20 m | szt. | 10 |  | 23%
30 | Taśma izolacyjna + samowulkanizująca | szt. | 2 |  | 23%
31 | Taśma pakowa, kolor szary, wymiary szer. 5 cm, dł. 50 m | szt. | 5 |  | 23%
32 | Transformator do lamp halogenowych i LED - napięcie wejściowe (offset) 230 V - napięcie wyjściowe 11,6 V | szt. | 1 |  | 23%
33 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy 1 biegunowy 400V 10A charakterystyka B. | szt. | 2 |  | 23%
34 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy 1 biegunowy 400V 16A charakterystyka B. | szt. | 2 |  | 23%
35 | Wyłącznik nadmiarowo prądowy 1- biegunowy 400V 20A charakterystyka B | szt. | 2 |  | 23%
36 | Zegar sterujący PCZ-521.2 Załącza i wyłącza urządzenie lub obwód elektryczny o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd), do rozdzielni oświetlenia zewnętrznego - zasilanie 24-264V AC/DC - prąd obciążenia <16A styk separowany 1P - czas podtrzymania pracy zegara 6 lat (bateria litowa) - dokładność wskazań zegara 1sek, - błąd czasu ±1s/24h - dokładność nastawy czasu 1min - liczba komórek pamięci programu 250 (125 par ROZKAZÓW WŁ/WYŁ) - pobór mocy 1,5W - temperatura pracy -20^50°C, - przyłącze zaciski śrubowe zaciski śrubowe 2,5mm2 - wymiary 2 moduły (35mm) - montaż na szynie TH-35 | szt. | 1 |  | 23%
37 | Zegar sterujący programowalny astronomiczny PCZ-524.2 Załącza i wyłącza urządzenie lub obwód elektryczny o zaprogramowanych godzinach w cyklach: dobowym, tygodniowym, dni roboczych (Pn-Pt) lub weekendowym (So, Nd), do rozdzielni oświetlenia zewnętrznego - znamionowe napięcie zasilania 230 V AC - napięcie maksymalne styków 250 V - kategoria użytkowania AC1 - moc maksymalna przekaźnika 4000 VA - układ styków 1NO/NC - prąd przekaźnika 16 A - znamionowy pobór prądu 60 mA - stopień ochrony obudowy IP20 - mocowanie obudowy szyna TH35 | szt. | 1 |  | 23%
38 | Zestaw naprawczy do kabli energetycznych ziemnych YDY 5x10mm2 | kpi. | 1 |  | 23%
39 | Żarówka E - 14 220-230V 15 W do lodówek | szt. | 5 |  | 23%
40 | Żarówka ledowa 230 V E-27 - 12 W, kolor światła zbliżony do dziennego | szt. | 25 |  | 23%
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 | 0 | 0
Łącznie cena oferty:
| Wartość netto | 0 | Słownie: | .../100 zł
| Wartość podatku VAT | 0 | Słownie: | .../100 zł
| Wartość brutto | 0 | Słownie: | .../100 zł
|  |  |  | (Data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy)