## FC-2 (21_DB_2022)
(Wykonawca)
FORMULARZ CENOWY dla Części II (FC-2)
Zakup i dostawa materiałów budowlano-hydraulicznych, materiałów elektrycznych oraz narzędzi niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego, nr sprawy: 21/DB/2022
Część II – zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi elektrycznych
Lp. | Nazwa materiałowa | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Podatek VAT (%) | Wartość netto =[4]x[5] | Wartość podatku VAT [zł] | Wartość brutto =[7]+[8]
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Panel LED 595x595x30mm 40W 4000lm 4000-4500K biały | szt. | 30 |  | 23%
2 | Downlight LUGSTAR SPOT LB LED 1750lm/840 IP20/44 – uzupełnienie do lamp będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 6 |  | 23%
3 | Pompa zatapialna do wody brudnej z rozdrabniaczem, zasilanie 1f - 230V, Qmax=200l/min, Hmax=8m H2O | szt. | 1 |  | 23%
4 | Tuba świetlówka LED T8 120cm 18W 1800lm 4000K | szt. | 50 |  | 23%
5 | WŁĄCZNIK siłowy z grzybkiem wyłącznik 3-fazowy siłowy termik | szt. | 1 |  | 23%
6 | Żarówka LED E40 40W | szt. | 50 |  | 23%
|  |  |  | RAZEM: |  | 0 | 0 | 0
Łącznie cena oferty:
| Wartość netto | 0 | Słownie: | .../100 zł
| Wartość podatku VAT | 0 | Słownie: | .../100 zł
| Wartość brutto | 0 | Słownie: | .../100 zł
|  |  |  | (Data) |  | (pieczątka i podpis Wykonawcy)