OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł zamówienia publicznego

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi w zakresie przeglądów, konserwacji i napraw systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV) w Głównym Urzędzie Statystycznym w Warszawie przy al. Niepodległości 208.

Przedmiot zamówienia publicznego (określenie rodzaju, ilości dostaw, usług, robót budowlanych oraz ich przeznaczenie, podział zamówienia na części, zadania, etapy)

- Przedmiot zamówienia składa się z dwóch zadań: - Wykonywanie przeglądu systemu CCTV. - Wykonywanie konserwacji i usuwanie uszkodzeń elementów wchodzących w skład systemu CCTV.

Opis infrastruktury Zamawiającego, informacje dotyczące budynku (jeśli dotyczy)

W trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie miał kontakt z następującymi elementami infrastruktury Zamawiającego: - System CCTV składający się z kamer analogowych i cyfrowych zamontowanych wewnątrz budynku GUS oraz terenie przyległym. Sieć elektroenergetyczna, wewnętrzna sieć teleinformatyczna. GUS oraz korytarz na I piętrze.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Słownik użytych pojęć. - budynek Głównego Urzędu Statystycznego zwany dalej GUS jest 8-mio kondygnacyjnym, podpiwniczonym budynkiem, który tworzą trzy bloki A, B, C w kształcie litery Y, połączone rotundą. Do bloku C - w szczycie, pod kątem 900 - dobudowany jest kolejny blok D - czterokondygnacyjny. Budynek GUS posiada wejście główne od al. Niepodległości w bloku C, dwa wejścia dodatkowe w blokach A i C oraz osiem wyjść ewakuacyjno – technicznych; - teren przyległy do Głównego Urzędu Statystycznego – teren zlokalizowany wokół budynku, na którym między innymi usytuowane są parkingi, garaże, magazyny, elementy infrastruktury technicznej, kort tenisowy oraz boisko do gry w piłkę siatkową; - obiekt – to budynek GUS i teren przyległy, który podlega ochronie. Umieszczony w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności, interesu gospodarczego państwa, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2025 r. poz. 532), przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne; - przegląd techniczny – kompleksowe sprawdzenie stanu technicznego, którego celem jest wykrycie i usunięcie niesprawności i uszkodzeń za pomocą regulacji lub prostej, podstawowej naprawy przez wykwalifikowany i odpowiednio przygotowany personel techniczny; - konserwacja - zespół czynności zapewniających utrzymanie systemu CCTV w pełnej sprawności oraz zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez usuwanie niesprawności, a także chronione przed zniszczeniem lub zużyciem poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie oraz dostrajanie parametrów elektrycznych itp.; - naprawa - usunięcie usterek, uszkodzeń oraz przywrócenie funkcjonalności i wymaganych parametrów systemu CCTV; - awaria - problem powodujący całkowite unieruchomienie Systemu CCTV uniemożliwiający zarządzanie systemem oraz korzystanie z systemu; - czas reakcji serwisowej - przez czas reakcji serwisowej rozumiemy okres, od momentu zgłoszenia serwisowego potwierdzonego nadaniem identyfikatora zgłoszenia przez Wykonawcę, do momentu, w jakim zostanie przywrócona pierwotna normatywna funkcjonalność i efektywność działania instalacji. Do czasu reakcji serwisowej zalicza się dzień początkowy jak również dzień końcowy; - czas reakcji - czas liczony od momentu zgłoszenia awarii przez Zamawiającego do momentu potwierdzenia przez Wykonawcę rozpoczęcia prac naprawczych. Jeśli zgłoszenie nastąpiło poza godzinami pracy serwisu, czas reakcji liczony jest od godziny 8:00 następnego Dnia Roboczego; - Interwencja zdalna- działanie podejmowane na odległość w celu rozwiązania problemu technicznego bez fizycznej obecności specjalisty w miejscu, gdzie wystąpił problem; - Podjęcie czynności serwisowych - rozumiane jako pierwsze działanie Wykonawcy mające na celu usunięcie zgłoszonej awarii lub usterki, w tym w szczególności kontakt telefoniczny z Zamawiającym lub rozpoczęcie interwencji zdalnej, a w razie potrzeby przyjazd serwisu do siedziby Zamawiającego w celu rozpoczęcia naprawy. Zadanie 1. Wykonywanie przeglądów systemu CCTV. Przeprowadzenie czterech usług przeglądów (raz na 3 miesiące) od dnia podpisania umowy, przy czym pierwszy przegląd (tzw. przegląd zerowy) należy wykonać do 15.01.2026 r. Przeglądy będą realizowane wg harmonogramu: 1 przegląd – w okresie 01.01.2026 do 15.01.2026, 2 przegląd – w okresie 01.04.2026 do 15.04.2026, 3 przegląd – w okresie 01.07.2026 do 15.07.2026, 4 przegląd – w okresie 01.10.2026 do 15.10.2026. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o ustalanie terminu przeglądu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem miesiąca, w którym planowany jest przegląd. Wyjątkiem jest pierwszy przegląd, gdzie Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o ustalenie terminu przeglądu najpóźniej 5 dni roboczych przed rozpoczęciem prac. - Realizacja następnych usług przeglądu odbywać się będzie w cyklu 3 miesięcznym nie później niż do dnia 15 – go pierwszego miesiąca rozpoczynającego cykl 3 miesięczny. Przeglądy realizowane będą w dni robocze w godz. 7:00-16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z Zamawiającym. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawienia faktury VAT w terminie 3 (trzech) dni od podpisania protokołu odbioru czynności przeglądu. - Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się w szczególności do wykonania czynności wymienionych w załączniku nr 1 do OPZ. - Po wykonaniu przeglądu Wykonawca przedstawi każdorazowo protokół odbioru czynności przeglądu, w którym potwierdzi pełną sprawność systemu lub też wskaże na konieczność dokonania naprawy. - Protokół odbioru czynności przeglądu podpisany z wynikiem pozytywnym przez przedstawicieli stron będzie dołączany do faktury VAT. - Podczas wykonywania czynności objętych umową należy przestrzegać wewnętrznych przepisów porządkowych oraz przepisów przeciwpożarowych i bhp. - Zamawiający przekaże Wykonawcy wewnętrzne przepisy, przepisy przeciwpożarowe oraz bhp w ciągu 7 dni roboczych od dnia podpisania umowy. Wykonawca w ramach przeglądu zobowiązuje się w szczególności do: - wysłuchania uwag przedstawicieli Zamawiającego dotyczących funkcjonowania systemu CCTV; - uwzględnienie wniosków i uwag przedstawicieli Zamawiającego dotyczących funkcjonowania systemu CCTV, o ile są zasadne i nie wiążą się z modernizacją systemu; - sprawdzenie stanu ilościowego zamontowanych urządzeń, i ich kompletności; - sprawdzenie stabilności montażu wysięgników oraz stabilności przymocowania do niego kamer; - sprawdzenie poprawności (stabilności) połączeń kabli sygnałowych i zasilających. - sprawdzenie ustawienia pola widzenia punktu kamerowego; - sprawdzenie ustawienia ostrości punktu kamerowego; - czyszczenia obiektywów i kamer raz na trzy miesiące lub na każde uzasadnione żądanie Zamawiającego; - ocena szczelności obudowy hermetycznej kamery, sprawdzenie uszczelek obudowy hermetycznej, sprawdzenie dławików kablowych (uszczelniaczy). W razie potrzeby wymienić wszystkie uszczelki i dławiki; - sprawdzenie i ewentualna korekta tras patrolowych kamer; - sprawdzenie w dzień i w nocy jakości obrazu przesyłanego z kamer i zobrazowanego na monitorach; - sprawdzenie wartości napięcia zasilającego ze źródła podstawowego i rezerwowego; - zapewnienia minimum 30 dniowej historii zapisu zdarzeń; - udzielania konsultacji telefonicznych w zakresie obsługi systemu CCTV umożliwiających rozwiązywanie bieżących problemów eksploatacyjnych; - wykonywania pozostałych czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego działania systemu CCTV w GUS. - Po wykonaniu przeglądu systemu CCTV, Wykonawca przedstawi każdorazowo protokół odbioru czynności przeglądu – załącznik do umowy. W Protokole odbioru czynności przeglądu Wykonawca potwierdzi pełną sprawność systemu lub też wskaże na konieczność naprawy kamer. - W związku z wprowadzonym w GUS hybrydowym systemem pracy, przeglądy wykonywane będą w dni robocze, w godzinach 7:00 – 16:00, po wcześniejszym uzgodnieniu z koordynatorem umowy. - Protokół odbioru czynności przeglądu podpisany z wynikiem pozytywnym przez upoważnionych przedstawicieli stron będzie dołączany do faktury VAT. - Cena za usługę przeglądu uzależniona będzie od liczby faktycznie funkcjonujących kamer w czasie danego okresu rozliczeniowego. Zadanie 2. Wykonywanie konserwacji i napraw elementów wchodzących w skład systemu CCTV: Lp.; Wyszczególnienie; Ilość; Typ. Kamera szybkoobrotowa zintegrowana DIN z zoomem optycznym 27x, z obudową, wysięgnikiem, adapterem montażowym zabezpieczona ogranicznikiem przepięciowym; 2; LUCA II NVC- DN6127SD-II NOVUS AAT. Zasilacz kamery 230/24 VAC wraz z obudową; 3; KBZ03 KABE. Kamera stacjonarna SAMSUNG; 20; SCB2000P. Kamera stacjonarna DAHUA; 2; HFW1230R-Z-IRE6-2712. Kamera stacjonarna DAHUA; 1; HAC-HFW1200T-0280B. Kamera stacjonarna DAHUA; 1; T1A21-028. Obiektyw kamery 3,5-8 mm, F 1.0, DC NOVUS; 20; NVL-358D/IRA. Obudowa kamery stacjonarnej zewnętrznej otwierana na bok, uchwyt z przepustem kablowym; 16; NV 160/2130. Zasilacz kamery 230/12 VAC wraz z obudową; 3; 230/12 V. Rejestrator cyfrowy 16 kamerowy DAHUA; 2; KV-R5116HS - X. Dysk do w/w rejestratora - zapis 30 dni z detekcją ruchu; 2; AVGP-WD 2 x 2TB. Monitor 32 11 Full HD SAMSUNG; 2; UE32EH5020. Uchwyty monitora; 2; Dipol. Komputer klasy PC, oprogramowanie do podglądu/obsługi rejestratorów; 2; Komputer PC. Monitor 2411 LED Philips; 1; 247E3LSU2/00. UPS zasilanie kamer i rejestratora; 1; AEG PROTECT A1400VA. Kabel sieciowy; 650 m; 3 x 1,5 mm. Kabel wizyjny; 720 m; RG 6. Kabel UTP 4 x 2 x 0,5 mm kat. 5; 280 m; AJM. - W przypadku zgłoszenia awarii lub uszkodzeń, czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumianych jako kontakt telefoniczny, rozpoczęcie interwencji zdalnej lub przyjazd do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę będzie wynosił 6 godz. od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub emailem, w dni robocze od poniedziałku do piątku; dla zgłoszeń w dniach piątek po godzinie 16.00, sobota, niedziela – czas reakcji (6 godz.) liczony jest od poniedziałku od godz. 08:00; dla zgłoszeń w dni świąteczne – czas reakcji (6 godz.) liczony jest od najbliższego dnia roboczego od godz. 08:00. W przypadku, gdy Wykonawca nie podejmie czynności serwisowych w terminie 6 godzin liczonych zgodnie z zasadami określonymi w zdaniu poprzednim , Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej Jeżeli Wykonawca nie podejmie czynności serwisowych w terminie 6 godzin, od otrzymania zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych; - Jeżeli Wykonawca nie usunie awarii lub uszkodzeń w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kar umownych; - W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie dwukrotnie wezwany do usunięcia awarii lub uszkodzeń i nie podejmie czynności jej usunięcia w wyznaczonym terminie, o którym mowa w pkt. 2, Zamawiający będzie miał prawo usunąć je we własnym zakresie lub powierzyć ich usunięcie osobie trzeciej na koszt Wykonawcy; - W przypadku, gdy awaria będzie wymagała wymiany części lub elementu wchodzącego w skład systemu CCTV, Wykonawca sporządzi protokół konieczności i zwróci się do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zakup części oraz ich wymianę. Decyzję o konieczności napraw na podstawie sporządzonego przez Wykonawcę protokołu konieczności podejmują Koordynatorzy umowy; - Zakup i wymiana części lub elementu określonego w tabeli 1. nastąpi po uzyskaniu zgody Zamawiającego na ich wymianę; - Zamawiający wymaga, aby wszystkie naprawy były wykonywane w oparciu o urządzenia/elementy oryginalne producenta urządzeń i narzędzia własne Wykonawcy; - Części i podzespoły, które Wykonawca wykorzysta do prac konserwacyjnych i napraw muszą być fabrycznie nowe oraz zgodne z zaleceniami producenta systemów i urządzeń; - Zaproponowane w ofercie ceny przeglądów oraz koszty roboczogodzin będą stałe przez cały okres trwania umowy; - Do każdego Protokołu odbioru naprawy/usunięcia awarii Wykonawca dołączy kopię dowodu zakupu danej części użytej do naprawy, w formie paragonu lub faktury Vat lub innego dokumentu potwierdzającego cenę zakupu wymienionej części. Zamawiający nie dopuszcza doliczania marży do ceny zakupu wymienionej części; - Informacja o powstałej awarii każdorazowo będzie przekazywana telefonicznie lub drogą e-mailową na podany adres Wykonawcy; - Koszt napraw obejmuje wymianę niesprawnych elementów wymienionych w załączniku nr 1 wraz z dostawą, montażem, konfiguracją i uruchomieniem; - Zamawiający ma prawo dokonywania rozbudowy systemu powstałego w trakcie realizacji Umowy o nowe elementy przez wykwalifikowanych pracowników.

Termin wykonania, harmonogram wykonania

Przedmiot zamówienia w zakresie zadań nr 1 i 2 Wykonawca będzie realizował od dnia podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od 01.01.2026 przez okres 12 miesięcy lub do wyczerpania łącznej maksymalnej kwoty umowy, w zależności które zdarzenia nastąpi jako pierwsze.

Obowiązki Wykonawcy:

- W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz posiadają koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego. Obowiązkiem Wykonawcy przy realizacji umowy jest zatrudnienie minimum jednego pracownika, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, który będzie brał udział w czynnościach składających się na przedmiot zamówienia. Wykonawca będzie zobowiązany również do realizacji zamówienia z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, zgodnie z Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy dla konserwatora elektronicznych systemów bezpieczeństwa w GUS; - Wykonawca biorący udział w zamówieniu spełni warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym, wiedzą i doświadczeniem w zakresie przedmiotu zamówienia jeżeli wykaże, że należycie wykonał pracę w ostatnich trzech latach (przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym czasie), co najmniej jedną usługę na przeprowadzenie konserwacji i naprawy dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV), a wartość tej usługi wyniosła co najmniej 20 000,00 zł brutto w ramach jednej umowy; - Na potwierdzenie spełnienia warunków udziału Wykonawca złoży wraz z ofertą dowody określające czy usługa została wykonana należycie. Dowodami, o których mowa mogą być referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była wykonywana; - Wykonawca przedstawi wraz z ofertą Koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego; - Wykonawca zobowiązuję się przedstawić Zamawiającemu, na 10 dni przed rozpoczęciem prac konserwacyjnych, instrukcję bhp dla pracownika wykonującego pracę na wskazanych przez Zamawiającego miejscach pracy, będących w ocenie Zamawiającego szczególnie narażonymi na wypadki przy pracy; - Zamawiający jest upoważniony do wnoszenia uwag wprowadzania zmian do takiej instrukcji, a Wykonawca zobowiązany jest takie uwagi uwzględnić i wprowadzić w ciągu 2 dni i ponownie przekazać Zamawiającemu. Akceptacja uwag instrukcji BHP potwierdzona zostanie przez Zamawiającego protokołem odbioru instrukcji BHP podpisanym z wynikiem pozytywnym w trzech jednobrzmiących egzemplarzach.

Informacja o umożliwieniu przez Zamawiającego wizji lokalnej (jeśli dotyczy)

Nie dotyczy.

Wymagania w odniesieniu do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę (należy wskazać czynności wraz z informacją, które z czynności powinny być wykonywane przez cały czas trwania umowy, a które w czasie ograniczonym do ich wykonywania z podaniem ram czasowych wykonywania czynności)

Wymagania w stosunku do osób wykonujących przedmiot zamówienia

## Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował odpowiednim potencjałem technicznym, posiadał koncesję MSWiA na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego oraz zatrudnionego minimum jednego pracownika realizującego przedmiot zamówienia, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.

Warunki gwarancji (termin, opis obowiązków gwarancyjnych, procedura zlecania i odbioru uprawnień gwarancyjnych)

W zakresie zadania nr 1 - wykonywanie przeglądu systemu CCTV: - zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił gwarancji jakości na wykonane w ramach przeglądu czynności, liczonej od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru czynności przeglądu na okres 12 miesięcy; - warunki udzielonej gwarancji nie mogą być gorsze niż warunki gwarancji producenta(ów) urządzeń i oprogramowania; - w przypadku nieprawidłowego wykonania usługi, Wykonawca zobowiązuje się do jej ponownej prawidłowej realizacji lub pokrycia kosztów naprawy uszkodzonego urządzenia/elementu, z przyczyn leżących po jego stronie. W zakresie zadania nr 2 - Wykonywanie konserwacji i napraw elementów wchodzących w skład systemu CCTV: - Wykonawca zobowiązuje się do wykonania naprawy poprzez wymianę urządzenia/elementu na nowy w przypadku, gdy po wykonaniu dwóch napraw gwarancyjnych tego samego urządzenia/elementu/podzespołu będzie nadal wykazywał wady w działaniu; - w okresie gwarancji udzielonej dla wymienionego urządzenia/elementu Wykonawca: - zapewni koordynatora obsługi gwarancyjnej, z którym będą prowadzone wszelkie bieżące uzgodnienia w zakresie realizacji napraw gwarancyjnych i asysty technicznej; - zapewni możliwość zdalnych konsultacji (np. e-mail, telefon), dotyczących rozwiązywania problemów występujących podczas obsługi lub funkcjonowania wdrożonego systemu; - zapewni realizację serwisu gwarancyjnego w języku polskim; - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z naprawami i usunięciami awarii gwarancyjnymi, w tym również dojazd serwisanta w celu usunięcia awarii lub uszkodzenia; - Wymienione przez Wykonawcę w ramach realizacji niniejszej umowy urządzenia/elementy części zamienne i podzespoły będą oryginalne, fabrycznie nowe, wolne od wad, spełniające wymagania urządzeń dla których są przeznaczone i rekomendowane przez ich producenta; - usługi w zakresie usunięcia awarii lub uszkodzeń gwarancyjnych świadczone będą w miejscu instalacji na następujących warunkach: - Wykonawca zobowiązuje się do przyjmowania zgłoszeń drogą mailową lub telefoniczną w sprawie niesprawności systemu przez całą dobę, nie wyłączając dni ustawowo wolnych od pracy; - dopuszcza się połączenie zdalne do sieci informatycznej Zamawiającego, kontakt mailowy i telefoniczny, pod warunkiem, że nie wpłyną one na obniżenie jakości świadczenia usług gwarancyjnych; - w przypadku zgłoszenia awarii lub konieczności wykonania napraw czas reakcji na podjęcie czynności serwisowych rozumianych jako kontakt telefoniczny, rozpoczęcie interwencji zdalnej lub przyjazd do siedziby Zamawiającego przez Wykonawcę będzie wynosił 6 godz. od momentu zgłoszenia awarii telefonicznie lub emailem, w dni robocze od poniedziałku do piątku; dla zgłoszeń w dniach piątek po godzinie 16, sobota, niedziela – czas reakcji (6 godz.) liczony jest od poniedziałku od godz. 08:00; dla zgłoszeń w dni świąteczne – czas reakcji (6 godz.) liczony jest od najbliższego dnia roboczego od godz. 08:00. - Wykonawca usunie awarię lub uszkodzenie w terminie 5 dni, a w przypadku braku technicznych możliwości usunięcia awarii lub dokonania napraw w tym terminie jako wymagającej użycia lub zastosowania części zamiennych (urządzeń bądź ich elementów), które nie są już produkowane, są produkowane na specjalne zamówienie lub nie są dostępne z przyczyn niezależnych od Wykonawcy - przed upływem tego terminu Wykonawca będzie zobowiązany do: - zainstalowania nieodpłatnie urządzenia spełniającego warunki techniczne niezbędne do funkcjonowania systemu do czasu zainstalowania naprawionego urządzenia (podzespołu); - ustalenia w formie pisemnej z Zamawiającym innego terminu usunięcia awarii lub uszkodzenia, nie dłuższego niż 10 dni od momentu przystąpienia do naprawy; - w przypadku stwierdzenia niezgodności w sposobie realizacji przez Wykonawcę zobowiązań gwarancyjnych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do naliczenia kar umownych; - w przypadku, jeżeli Wykonawca nie wywiązuje się ze zobowiązań wynikających z gwarancji, Zamawiający może dokonać czynności naprawy we własnym zakresie lub zlecić jej wykonanie osobie trzeciej, a kosztami obciążyć Wykonawcę; - Okres rękojmi, którego bieg rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania z wynikiem pozytywnym końcowego protokołu odbioru, wynosi 5 lat; - Po wykonaniu naprawy lub usunięcia awarii gwarancyjnej Wykonawca przedstawi podpisany z wynikiem pozytywnym przez upoważnionych do tego przedstawicieli stron protokół odbioru naprawy/usunięcia awarii; - Zamawiający wymaga, aby Wykonawca po upływie terminu umowy przekazał na wezwanie Zamawiającego wszelkie prawa gwarancyjne dla podmiotu wskazanego przez Zamawiającego.

Wymagania dotyczące ubezpieczenia Wykonawcy (jeżeli dotyczy)

Nie dotyczy.

Opis sposobu kontroli realizacji zamówienia

Zamawiający każdorazowo będzie kontrolował wykonywanie przeglądów zgodnie z określonym harmonogramem. Zamawiający będzie sprawował ciągłą kontrole nad terminowym wykonywaniem zlecanych przeglądów i napraw. W przypadku uchybień dot. terminowości lub jakości wykonywanych zadań będzie miał prawo do naliczenia kar umownych.

Procedura odbioru przedmiotu zamówienia

Potwierdzemiem odbioru przeglądu będzie podisany przez strony z wynikiem pozytywnym protokół udbioru czynności przeglądu. W przypadku napraw po ich zakończeniu każdorazowo podpisywanymy będzie protokół odbioru naprawy/usunięcia awarii przez strony z wynikiem pozytywnym.

Termin i sposób płatności

Płatność za zadanie nr 1 Następować będzie, każdorazowo po wykonanym przeglądzie, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru czynności przeglądu podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy. Płatność za zadanie nr 2 Będzie następować każdorazowo po wykonanej naprawie w ciągu 14 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru napraw/ usunięcia awarii podpisanym z wynikiem pozytywnym oraz kopią dokumentów potwierdzających zakup wymienionych części i podzespołów, na rachunek bankowy Wykonawcy. Rzeczywista wartość wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia ustalona zostanie w oparciu o zakres, w tym ilości faktycznie funkcjonujących kamer w danym okresie rozliczeniowym i faktyczną liczbę roboczogodzin wykorzystanych na wykonanie konserwacji i usuwania uszkodzeń, realizowanych w ramach Zadania 2 oraz koszty zakupu wymienionych części i podzespołów wchodzących w skład systemu telewizji przemysłowej (CCTV) wykorzystanych do wykonania napraw systemu dozoru (monitoringu) wizyjnego (CCTV), zrealizowanych zarówno w ramach Zadania 1 jak i Zadania 2. W przypadku niewykorzystania przez Zamawiającego łącznej maksymalnej kwoty wynagrodzenia, Wykonawcy nie będą przysługiwać z tego tytułu żadne roszczenia wobec Zamawiającego.

Klauzule społeczne i środowiskowe

- W ramach klauzuli środowiskowej Wykonawca zobowiązany jest do utylizacji wymienionych części i zużytych materiałów we własnym zakresie, o ile następuje konieczność utylizacji, których odbiór będzie potwierdzany przez Zamawiającego i Wykonawcę Protokołem zdawczo-odbiorczym, którego wzór stanowi Załącznik do Umowy. - Potwierdzeniem realizacji klauzuli środowiskowej będzie przekazanie Zamawiającemu w terminie do 10 dni od dnia naprawy i odbioru od Zamawiającego zużytych materiałów i części, dokumentu potwierdzającego przekazanie do utylizacji wszystkich części i zużytych materiałów uzyskanych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, a w przypadku materiałów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów (Dz.U. z 2024 r. poz. 1644), Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu Oświadczenie, że materiały uzyskane w trakcie prac konserwacyjnych lub naprawczych zostały poddane segregacji zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach i złożone w odpowiednich pojemnikach.

Wymagania dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia w ramach zasad gospodarki w obiegu zamkniętym

Nie dotyczy.

Wymagania dotyczące przetwarzania danych osobowych i bezpieczeństwa informacji

- W związku z realizacją przedmiotu zamówienia, Zamawiający i Wykonawca (dalej także Strony), zobowiązują się do przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa o ochronie danych osobowych, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej RODO).Celem realizacji przedmiotu zamówienia Strony udostępniają sobie wzajemnie dane osobowe osób reperezntujących, koordynatorów oraz innych osób biorących udział w realizacji przedmiotu zamówienia, w zakresie: - Wykonawca: - imię i nazwisko, adres, NIP, REGON osoby określonej jako „Wykonawca”; - nr telefonu, adresy poczty elektronicznej osoby upoważnionej do współpracy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. - Zamawiający: imiona i nazwiska, nr telefonów adresy poczty elektronicznej osób upoważnionych do współpracy w ramach realizacji przedmiotu zamówienia. - Z chwilą udostępnienia danych, Strona otrzymującą dane, staje się ich niezależnym administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO. - Każda ze Stron oświadcza, że: - jest administratorem danych będących przedmiotem udostępnienia oraz posiada podstawę prawną do ich udostępnienia; - będzie przetwarzała udostępnione dane osobowe wyłącznie w celu realizacji przedmiotu zamówienia i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym przepisami RODO; - udostępnienie danych zostanie zrealizowane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz z zapewnieniem przestrzegania zasad określonych w RODO. - Przed zawarciem umowy Wykonawca oświadczy, iż zapoznał się z Klauzulą informacyjną RODO Zamawiającego oraz przekazał klauzulę informacyjną Zamawiającego osobom reprezentującym go lub innym osobom realizującym przedmiot zamówienia (obowiązek informacyjny przewidziany w art. 14 RODO). Wykonawca zobowiązuje się, że w przypadku wyznaczenia lub wskazania do działania przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia dodatkowych osób, najpóźniej wraz z przekazaniem Zamawiającemu danych osobowych tych osób, zrealizować obowiązki informacyjne w trybie art. 14 RODO. - Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia obowiązku informacyjnego, o którym mowa w art. 13 i 14 RODO, wobec Zamawiającego oraz osób, których dane zostały mu udostępnione. Powierzenie przetwarzania danych osobowych - Zamawiający wymagał będzie podpisania przez Wykonawcę umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych. - W przypadku zmiany zakresu powierzonych danych osobowych, Strony podpiszą aneks do umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, z zastrzeżeniem, że zmiana zakresu umowy powierzenia nie stanowić będzie zmiany zapisów umowy na wykonanie przedmiotu zamówienia. Wymagania bezpieczeństwa informacji - Przed zawarciem Umowy Wykonawca oświadczy, iż zapoznał się z Załącznikiem (Wymagania bezpieczeństwa informacji dla kontrahentów i osób zewnętrznych) oraz zobowiąże się do przestrzegania zawartych w nim wymagań. - W przypadku udokumentowanego naruszenia wymagań bezpieczeństwa informacji, w tym ochrony danych osobowych, Zamawiający będzie uprawniony do naliczenia kary umownej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w terminie 14 dni od dnia powzięcia informacji o naruszeniu wymagań bezpieczeństwa informacji i naliczenia kary umownej. - Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia bezpieczeństwa informacji na wszystkich etapach realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności poprzez stosowanie odpowiednich polityk i procedur. - Wszystkie informacje chronione wymieniane pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą muszą być przesyłane za pośrednictwem bezpiecznych kanałów komunikacji. Poufność danych i informacji - Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności wszelkich dotyczących Zamawiającego danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem przedmiotu zamówienia, bez względu na sposób i formę ich przekazania, nazywanych dalej łącznie "Informacjami Poufnymi". - Obowiązek, o którym mowa w pkt 1, obowiązuje Wykonawcę przez czas realizacji przedmiotu zamówienia oraz bezterminowo po jego wykonaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu od realizacji, bez względu na przyczynę. - Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w pkt 1, nie stosuje się do danych i informacji: - dostępnych publicznie; - otrzymanych przez Wykonawcę, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; - które w momencie ich przekazania przez Zamawiającego były już znane Wykonawcy bez obowiązku zachowania poufności; - w stosunku do których Wykonawca uzyskał pisemną zgodę Zamawiającego na ich ujawnienie. - W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez Wykonawcę jest wymagane na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego, Wykonawca poinformuje Zamawiającego o przyczynach i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, chyba że takie poinformowanie Zamawiającego byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. - Wykonawca zobowiązuje się do: - dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; - niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie przedmiotu zamówienia. - Wykonawca zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje przedmiot zamówienia i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych o obowiązkach wiążących się z realizacją przedmiotu zamówienia w zakresie zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie Wykonawca ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. - W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz poinformuje o sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. - Po wykonaniu przedmiotu zamówienia oraz w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca bezzwłocznie zwróci Zamawiającemu lub komisyjnie usunie wszelkie Informacje Poufne w sposób uniemożliwiający ich przywrócenie. W przypadku komisyjnego usunięcia ww. Informacji, Wykonawca jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o tym fakcie, bez zbędnej zwłoki. - Zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane kary z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązywać będą zarówno podczas wykonania przedmiotu zamówienia, jak i po jego wykonaniu. - W przypadku udokumentowanego naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, Zamawiający będzie miał prawo do naliczenia kary umownej. W sytuacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, Zamawiający będzie miał również prawo do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy i naliczenia kary umownej.

Akceptacja pracownika wydziału Departamentu Systemów Teleinformatycznych, Geostatystyki i Spisów – według właściwości w dacie procedowania dokumentu

Wymagania dotyczące dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostępności architektonicznej, cyfrowej i informacyjnej

Ze względu na charakter zamówienia brak wymagań dotyczących dostępności.

Akceptacja koordynatora dostępności lub wskazana przez niego osobę wspierającą koordynatora ds. dostępności architektonicznej w zakresie dostępności architektonicznej lub osobę wspierającą koordynatora ds. dostępności cyfrowej w zakresie dostępności cyfrowej lub osobę wspierającą koordynatora ds. komunikacji w zakresie komunikacji. Powyższe osoby akceptują OPZ w zakresie prawidłowości zapisów dotyczących zasad dostępności wynikających z ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2024 r. poz. 1411). W przypadku występowania wymogów dotyczących różnych rodzajów dostępności osoby wymienione powyżej akceptują łącznie

Wymagania dotyczące projektowania uniwersalnego zgodnie z art. 100 Ustawy PZP

Zapewnienie bezpieczeństwa dla pracowników Zamawiającego. Możliwość szybkiego zidentyfikowania zagrożenia.

Inne informacje istotne dla realizacji przedmiotu zamówienia

- W przypadku złożenia mniej niż dwóch ofert, Zamawiający zastrzega sobie możliwość zawarcia umowy z Wykonawcą, który złożył jedyną ważną ofertę, lub ponowienie zapytania ofertowego. - Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. - Zamawiający na realizację zadania nr 2 przeznacza kwotę 6 000,00 PLN (brutto). - Kryteria oceny oferty. 80% cena. 20% cena roboczogodziny.

Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) - wewnętrzne służby ochrony, jak również przedsiębiorcy, którzy uzyskali koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia i posiadają pozwolenie na broń na okaziciela, wydane na podstawie odrębnych przepisów (definicja zgodna z art. 2 pkt. 7 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – tj. Dz.U. 2025 poz. 532).

Art.  100. 1. W przypadku zamówień przeznaczonych do użytku osób fizycznych, w tym pracowników zamawiającego, opis przedmiotu zamówienia sporządza się, z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, chyba że nie jest to uzasadnione charakterem przedmiotu zamówienia.

2. Jeżeli wymagania, o których mowa w ust. 1, wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia, w zakresie wymagań dotyczących dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu.