Załącznik nr 6 do SWZ

Nr sprawy: KIE-WA.271.2.2022

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1:

„Kompleksowa dostawa gazu

dla potrzeb Urzędu Statystycznego  w Kielcach”

Rodzaj zamówienia: dostawa

CPV:

09123000-7 gaz ziemny
                65210000-8 przesył gazu

1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

  - 1.	Przedmiotem zamówienia jest „Kompleksowa dostawa paliwa gazowego ziemnego grupa wysokometanowe, symbol E  na rzecz Urzędu Statystycznego w Kielcach w roku 2023.

  - Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od dnia 01 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

  - Dostarczany gaz będzie przeznaczony na potrzeby własne. Ze względu na przeznaczenie zakupionego paliwa Zamawiający jest zwolniony z podatku akcyzowego na podstawie art. 32 ust. 1 pkt. 3 ustawy 
o podatku akcyzowym.

  - Dostarczanie gazu odbywać się będzie na podstawie umowy kompleksowej, zawierającej postanowienia umowy dostarczania paliwa gazowego oraz dystrybucji paliwa gazowego do instalacji znajdującej się
w budynku Urzędu Statystycznego w Kielcach, ul. Zygmunta Wróblewskiego 2, 25-369 Kielce.

  - Paliwo gazowe zużywane będzie przez jeden kocioł kondensacyjny Viessmann Vitodens 200-W  typ B2HA 
o mocy znamionowej 150 kW.

  - Dostawa paliwa gazowego E przy ciśnieniu nie mniejszym niż 1,6 kPa.

  - Grupa taryfowa W-5 (u obecnego sprzedawcy).

  - Moc zamawiana do 120 kWh/h.

  - Prognozowane zużycie paliwa w okresie umowy wyniesie 152353,3 kWh.

  - Prognoza służy wyłącznie do porównania ofert i w żadnym wypadku nie stanowi ze strony Zamawiającego zobowiązania do zakupu gazu w podanej ilości. Wykonawcy nie będzie przysługiwało jakiekolwiek roszczenie z tytułu niepobrania przez Zamawiającego przewidywanej ilości paliwa gazowego w skali jednego roku.

  - Obecnie Zamawiający posiada umowę na dostarczanie paliwa gazowego zawartą z PGNiG Obrót detaliczny Sp. z o.o., ul. Jana Kazimierza 3, 01-248 Warszawa - na okres od 1 stycznia 2020 r.  do 31 grudnia 2022 r.

2. Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia

2.1 Dostawa paliwa gazowego i dystrybucja odbywać się będzie na warunkach określonych w ustawie – Prawo energetyczne i Kodeksu cywilnego oraz przepisami wykonawczymi wydanymi na ich podstawie.

2.2	Stawka podana przez Wykonawcę nie będzie podlegała zmianom przez okres realizacji zamówienia,
 z wyjątkiem:

a)	w przypadku zmiany stawki podatku VAT nastąpi zmiana cen jednostkowych odpowiednio do stawki podatku,

b)	w przypadku, jeśli konieczność wprowadzenia zmian umowy wynika ze zmiany taryfy zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki,

c)	taryfy określone przez Wykonawcę w ofercie ulegną obniżeniu w toku realizacji zamówienia                     w przypadku, gdy taryfy zatwierdzone przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki będą niższe od taryf wynikających w przedłożonej ofercie, Wykonawca ma obowiązek wówczas stosować względem Zamawiającego obniżone taryfy.

2.3	Rozliczenia za dostarczone paliwo gazowe i dystrybucję odbywać się będzie na podstawie odczytów wskazań układu pomiarowo – rozliczeniowego.

  - Rozliczenia między Wykonawcą a Zamawiającym będą się odbywać w miesięcznych okresach rozliczeniowych.

3. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania w imieniu Zamawiającego wszelkich czynności i uzgodnień
 z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego niezbędnych do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy.