- Znak sprawy: WRO-WA.2152.67.2020

Załącznik nr 8

do Zapytania ofertowego

_____________________________________

(pieczęć firmowa DEFERO Sp. z o.o.)

Upoważnienie (wzór)

W nawiązaniu do zapisów Instrukcji eksploatacji i konserwacji, o konieczności uzyskania pisemnego upoważnienia do wykonywania czynności przeglądów oraz konserwacji zgodnie z ww. Instrukcją, przekazaną Urzędowi Statystycznemu we Wrocławiu przy odbiorze końcowym robót realizowanych w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku Urzędu Statystycznego we Wrocławiu – etap II” - umowa nr WRO/WA.271.2.2019 upoważniamy firmę ........................................................................................................ do wykonywania przedmiotowych przeglądów i konserwacji niżej wymienionych urządzeń i elewacji w okresie ................................. od daty

(min. 12 miesięcy)

  - Przegląd, czyszczenie i wymiana filtrów centrali wentylacyjnej DOSPEL – 3 razy w roku.

  - Przegląd i czyszczenie przepływowego ogrzewacza wody TRONIC TR2000 18B – 2 razy w roku.

  - Przegląd i czyszczenie 7 szt. ogrzewaczy wody FOX 5 – 2 razy w roku.

  - Przegląd i czyszczenie wentylatora VIVER – 2 razy w roku.

  - Przegląd elewacji – 2 razy w roku.

Termin ważności upoważnienia: .........................................

(Min do 30.09.2021 r.)

_____________________, dnia ____________ 2020 r.

(miejscowość)

__________________________________

(podpis osoby/osób uprawnionej/ych

do reprezentowania DEFERO Sp. z o.o.)