Załącznik nr 4 do SIWSZ

Sprawa numer: 2/SISP-2/PN/2015

FORMULARZ CENOWY szczegółowy dla zadania nr 5

| Model UPS-a | Typ UPS-a | Ilość UPS-ów | Typ modułu akumulatorów | Ilość modułów | Producent UPS-a | Cena jedn. kompletu akumulatorów do 1 UPS | Cena jedn. 1 modułu akumulatorów* | Wartość kompletu akumulatorów do danego typu UPS = [3] x [7] | Wartość kompletu modułów akumulatorów do danego typu UPS* = [3] x [5] x [8] | Wartość kompletu akumulatorów wraz z modułami do danego typu UPS = [9] + [10] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Smart-UPS 1400 | DL1400I | 8 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 1500 | DLA1500I | 15 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 1500 | DLA1500RMI2U | 4 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 3000 | DLA3000RMI2U | 5 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 3000 | Smart-UPS 3000RMI3U | 1 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 1400 | SU1400R2IBX120 | 2 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 1400 XL | SU1400RMXLI3U | 2 | SU24RMXLBP2U | 2 | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 700 | SU700R2IBX120 | 3 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 3000 XLM | SUM3000RMXLI2U | 2 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| Smart-UPS 1000 | wolnostojący | 1 |  |  | APC |  |  |  |  |  |
| 5125 | PW 5125 600i RM; P/N 103003612-5591 | 7 | BladeUPS EBM; P/N 103005747-6591 | 8 | Eaton |  |  |  |  |  |
| I Powereware | PW 5125 600i RM; P/N 103003612-5591 | 2 | BladeUPS EBM; P/N 103005747-6591 | 3 | Eaton |  |  |  |  |  |
| Model UPS-a | Typ UPS-a | Ilość UPS-ów | Typ modułu akumulatorów | Ilość modułów | Producent UPS-a | Cena jedn. kompletu akumulatorów do 1 UPS | Cena jedn. 1 modułu akumulatorów* | Wartość kompletu akumulatorów do danego typu UPS = [3] x [7] | Wartość kompletu modułów akumulatorów do danego typu UPS* = [3] x [5] x [8] | Wartość kompletu akumulatorów wraz z modułami do danego typu UPS = [9] + [10] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 9140 |  | 1 |  |  | Eaton |  |  |  |  |  |
| Evolution 2000 |  | 1 |  |  | Eaton |  |  |  |  |  |
| R5500 XR | R5500 XR-INTL; P/N 326528-002; HSTNR-U003-I | 21 | R5500 XR-ERM; P/N 326563-001; HSTNR-U003-EM | 22 | HP |  |  |  |  |  |
| R5500 | R5500 XR-INTL; P/N 326528-002; HSTNR-U003-I | 10 | R5500 XR-ERM; P/N 326563-001; HSTNR-U003-EM | 10 | HP |  |  |  |  |  |
| R3000 XR |  | 5 |  | 5 | HP |  |  |  |  |  |
| Pulsar Evolution 2200 |  | 1 |  |  | MGE |  |  |  |  |  |
| TU6000 |  | 1 |  |  | Tradex |  |  |  |  |  |
| Razem „Wartość kompletu akumulatorów wraz z modułami” (suma z kolumny 11) |  |

*Jeżeli wykonawca skorzysta z możliwości, o której mowa w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt II.5.1 ppkt 7 (załącznik nr 1 do SIWZ), tj. z wymiany wszystkich akumulatorów w module pod warunkiem, że akumulatory zostaną zamontowane w oryginalnej posiadanej przez Zamawiającego obudowie modułu, to w odpowiednich wierszach w kolumnie 8 i 10 należy wstawić wartość ”0” (zero), co oznacza, że wykonawca nie dostarcza nowych modułów dla danego typu UPS.

……………………………………..								………………………………….……………………

Data 								(uprawniony przedstawiciel Wykonawcy)