Załącznik nr 1.1  do SIWZ

Sprawa numer: 4/BA/PN/2015

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ I

Część I – Zakup i dostawa materiałów oraz narzędzi budowlano-hydraulicznych niezbędnych do konserwacji budynku na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

CPV

44000000-0 Konstrukcje i materiały budowlane; wyroby pomocnicze dla budownictwa.

44115200-1 Tworzywa hydrauliczne i grzewcze.

44190000-8 Różne materiały budowlane.

- Wykonawca zobowiązany jest dostarczać towar na własny koszt i ryzyko, w oryginalnych opakowaniach, stosowanych dla nowego fabrycznie produktu przez jego producenta, zaopatrzonych w etykiety identyfikujące produkt oraz termin jego ważności.

- Wykonawca zobowiązany jest udzielić gwarancji jakości dla dostarczonych materiałów i narzędzi na okres udzielany przez producenta, jednak nie krótszy niż 12 miesięcy.

- Dostawy towaru odbywać się będą sukcesywnie (w częściach) na podstawie zamówienia jednostkowego wystawionego każdorazowo przez Zamawiającego (za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznnej) do magazynu znajdującego się w siedzibie Zamawiającego w godzinach 8:30 – 15:30, w dniach pracy Zamawiającego (poniedziałek – piątek), w terminie nie dłuższym niż termin zadeklarowany w ofercie Wykonawcy.

- W przypadku każdej dostawy, w której Zamawiający zamówi substancję lub preparat niebezpieczny wykonawca ma obowiązek dostarczyć Zamawiającemu  karty charakterystyki 
w wersji papierowej.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

| L.p. | Nazwa materiałowa | J.m. | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Klej wodo - i mrozoodporny do glazury i terakoty, elastyczny, opakowanie 25 kg | kg | 50 |
| 2 | Klej Gipsowy T, na bazie gipsu do płyt zespolonych do izolacji cieplnej/akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych. Zastosowanie wewnątrz budynku, przyczepność powyżej 0,06 N/mm2, opakowanie 25 kg | kg | 200 |
| 3 | Fuga do glazury i terakoty, grzybobójcza, różne kolory, opakowanie 3 kg | kg | 20 |
| 4 | Fuga do glazury i terakoty, elastyczna, szybkowiążąca, odporna na grzyby i pleśń, do wnętrz i na zewnątrz mrozoodporna, szer. spoiny: 1-25 mm, zużycie: 0,3 kg/1 m2/3 mm dla płytek 30 x 30 cm, opakowanie 5 kg | kg | 20 |
| 5 | Glazura płytka ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz, wymiary 20 x 25 cm grub. 0,6 cm gat. I | m2 | 20 |
| 6 | Glazura płytka ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz, wymiary 25 x 35cm grub. 0,6 cm gat. I | m2 | 20 |
| 7 | Glazura płytka ścienna , miejsce przeznaczenia do wewnątrz, wymiary 30 x 40 cm grub. 0,8 cm gat. I | m2 | 10 |
| 8 | Glazura płytka ścienna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz, wymiary 33 x 33 cm grub. 0,6 cm gat. I | m2 | 10 |
| 9 | Terakota płytka podłogowa, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz wymiary 20 x 20 cm, grub. 0,8 cm , mrozoodporna, antypoślizgowa ze strukturą, gat. I | m2 | 10 |
| 10 | Terakota płytka podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 20 x 25 cm, grub. 0,8 cm, gat. I | m2 | 10 |
| 11 | Terakota płytka podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 30 x 30 cm, grub. 0,8 cm, gat. I | m2 | 10 |
| 12 | Terakota płytka podłogowa, mrozoodporna, miejsce przeznaczenia do wewnątrz/ na zewnątrz, wymiary 45 x 45 cm, grub. 0,8 cm, gat. I | m2 | 2 |
| 13 | Płytki gres techniczny wymiary 20 x 20 cm, gr. 7 mm , Gres Kallisto krem anti-slip, gat. I, zamówienie w celu uzupełnienia materiałów posiadanych przez Zamawiającego | m2 | 2 |
| 14 | Wylewka podłogowa do wnętrz, samopoziomująca, umożliwia chodzenie już po 6 h, bez dylatacji do 50 m2, dobrze przewodzi ciepło, anhydrytowo-gipsowa, zużycie 20 kg/1m2/1 cm, grubość warstwy 15-60 mm, wytrzymałość na ściskanie min. 20 N/mm2, opakowanie 25 kg | kg | 1500 |
| 15 | Wylewka, masa samopoziomująca z włóknami, wodo – i mrozoodporna, zakres stosowania 2-15 mm, do ręcznego i maszynowego stosowania, duża wytrzymałość końcowa, gładka pow. dobrze przystosowana do dalszej obróbki, szybkie wysychanie bez odprężeń, idealna do podłoży drewnianych, chodzenie już po 4 h, do wnętrz i na zewnątrz, opakowanie 20kg | kg | 900 |
| 16 | Cement II 32,5 R, opakowanie 25kg | kg | 300 |
| 17 | Cement I 42,5 R, opakowanie 25kg | kg | 50 |
| 18 | Cement portlancki biały, opakowanie 2 kg | kg | 10 |
| 19 | Wapno hydratyzowane sucho gaszone, opakowanie 25 kg | kg | 200 |
| 20 | Masa szpachlowa gotowa, ułatwiona obróbka po wyschnięciu przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, biała i idealnie gładka do malowania powierzchnia, może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń gdzie stała wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, opakowanie 1,5 kg | kg | 10 |
| 21 | Gładź Szpachlowa wykończeniowa, ułatwiona obróbka po wyschnięciu przy zachowaniu wysokich parametrów wytrzymałościowych, biała i idealnie gładka do malowania powierzchnia, może być stosowana wewnątrz pomieszczeń na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych, gipsowo-kartonowych z wyjątkiem pomieszczeń gdzie stała wilgotność względna powietrza przekracza 70 %, opakowanie 17 kg | kg | 34 |
| 22 | Wkręty do płyt karton-gips fosfatowane wymiary gr./dł. 3,5 x 25 mm, opakowanie1000 szt. | szt. | 1000 |
| 23 | Gips budowlany szybkowiążący, opakowanie 2 kg | kg | 40 |
| 24 | Zaprawa murarsko-tynkarska uniwersalna, do betonu komórkowego, średnie zużycie 8 kg/m2/mm, do murów z betonu komórkowego (gazobetonu), do bloczków, cegieł, pustaków, zapobiega powstawaniu mostków termicznych, wytrzymałość na ściskanie kategoria M5, opakowanie 25 kg | kg | 50 |
| 25 | Mocny Beton do wykonywania cementowych podkładów podłogowych i elementów betonowych, łatwo się rozprowadza, po stwardnieniu jest wodo- i mrozoodporna, grubość warstwy- 25-60 mm, średnie zużycie- 20 kg/m2/cm, wytrzymałość 20 MPa, opakowanie 25 kg | kg | 500 |
| 26 | Gipsowa zaprawa tynkarska-biała, do przygotowania ścian i sufitów wewnątrz budynków, zużycie ok. 1,5 kg na 1 m2 przy grubości warstwy 1 mm, wytrzymałość na ściskanie 4 N/mm2 (Mpa), wytrzymałość na zginanie 2 N/mm2 (MPa), przyczepność do podłoża betonowego 0,5 N/mm 2 (Mpa), opakowanie 20 kg | kg | 2000 |
| 27 | Gipsowa zaprawa tynkarska, tynk ręczny przeznaczony do nakładania ręcznego jednowarstwowego, do każdego rodzaju chropowatego podłoża, z wyjątkiem pomieszczeń przeznaczonych do mokrych procesów produkcyjnych, średnia grubość tynku: 10 mm, ciężar nasypowy: 780 kg/m3, uziarnienie: do 1,2 mm, wydajność: 100 kg= 120 l zaprawy, zużycie: 0,85 kg/m2/mm grubości, czas schnięcia: ok. 7 dni, opakowanie 30 kg | kg | 2000 |
| 28 | Piasek płukany 0-2 mm (stosowany do murowania i tynkowania) | kg | 500 |
| 29 | Silikon: akryl uniwersalny poj. 300 ml, biały | op. | 10 |
| 30 | Silikony sanitarne i octowe, grzybobójcze, poj. 300ml. | op. | 10 |
| 31 | Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 50, UW 50, dł. 4 m | szt. | 10 |
| 32 | Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 75, UW 75, dł. 4 m | szt. | 10 |
| 33 | Profile do budowy ścianek z karton-gips różne CW 100, UW 100, dł. 4 m | szt. | 10 |
| 34 | Profil sufitowy CD 60 do konstrukcji nośnych sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i dachowych z płyt karton-gips, profil główny CD 60 mm/27mm/0,50 mm, dł. 4 m | szt. | 10 |
| 35 | Profil przyścienny, profil UD 30 do sufitów podwieszanych, okładzin sufitowych i ściennych, dł. 4 m | szt. | 10 |
| 36 | Pręt wieszakowy z oczkiem, dł. 25 cm, element do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy takich jak sufity podwieszane, okładziny sufitowe, pręt wieszakowy współpracuje z wieszakiem obrotowym z elementem rozprężnym | szt. | 10 |
| 37 | Uchwyt ES, wieszak ES, element do montażu profili w systemach lekkiej zabudowy takich jak sufity podwieszane, ściany działowe, okładziny ścienne i sufitowe, akcesoria montażowe są w pełni dopasowane do profili Ultrastil oraz standardowych | szt. | 10 |
| 38 | Uszczelniacz dekarski kauczukowy, to zarówno uszczelniacz i klej, opakowanie 310 ml | op. | 5 |
| 39 | Płyta gips-karton zwykła GK BI, grubość 12,5 mm, wym. 260 cm x 120 cm | szt. | 5 |
| 40 | Płyta gips-karton wodoodporna GK BI, grubość 12,5 mm wym. 260 cm x 120 cm | szt. | 5 |
| 41 | Płyta gips-karton ognioodporna GK BI, grubość 12,5 mm wym. 260 cm x 120 cm | szt. | 5 |
| 42 | Płyta sufitowa w systemie sufitów podwieszanych „Filigran” , grubość 13 mm wym. produktu 600 x 600 mm | szt. | 10 |
| 43 | Płyta gips-karton biała, płyta przeznaczona do gięcia grubość 6 mm wym. płyty 120 x 260 cm, waga 1m2 płyty wynosi 5 kg | szt. | 1 |
| 44 | Płyta biała, przeznaczona do budowy ścian działowych, obudowy ściennych i sufitowych na konstrukcji nośnej jako suchy tynk grubość 9,5 mm, wym. płyty:120 x 260 cm, waga 1m2 płyty wynosi 7,4 kg | szt. | 1 |
| 45 | Narożniki aluminiowe perforowane, dł. 2,5 m | szt. | 50 |
| 46 | Profesjonalny preparat do usuwania pleśni, opakowanie 650 ml | op. | 5 |
| 47 | Szybkoschnąca emulsja gruntująca, główne parametry, zużycie: 0,05 - 0,2 kg/1 m2 , rozpoczęcie prac po gruntowaniu po 2 h, opakowanie 5 l | l | 300 |
| 48 | Pianka montażowa poliuretanowa z aplikatorem, doskonała struktura piany po wyschnięciu, stabilność wymiarowa, krótki czas utwardzania, niewielki przyrost piany po aplikacji, zakres temp. od – 5 do + 30o C, opakowanie 750 ml | szt. | 30 |
| 49 | Pianka montażowa wysokoprężna z aplikatorem, wielokrotnego użytku (do -10oC) opakowanie 750 ml | szt. | 20 |
| 50 | Farba emulsyjna przeznaczona do wnętrz ,wydajność przy jednej warstwie do 16 m2/l, opakowanie 10 l | l | 800 |
| 51 | Farba emulsyjna przeznaczona na zewnątrz, różne kolory, wydajność przy jednej warstwie do 10 m2/l, metoda aplikacji: pędzel, wałek lub natrysk, opakowanie 10 l | l | 200 |
| 52 | Farba na zacieki i plamy, biała, przeznaczona do wnętrz, skala połysku: mat, metoda aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, czas schnięcia 2-5 h, wydajność przy jednej warstwie do 11m2/l, opakowanie 1l | l | 50 |
| 53 | Farba lateksowa, przeznaczona do malowania płyt kartonowo-gipsowych, tynków cementowo-wapiennych, podłoży betonowych, metoda aplikacji: pędzel, wałek, natrysk, opakowanie 2,5 l | l | 50 |
| 54 | Emalia chlorokauczukowa do malowania urządzeń i konstrukcji metalowych bądź żeliwnych i betonów, opakowanie 10 l | l | 50 |
| 55 | Farba emulsyjna, lateksowa, odporna na wilgoć, przeznaczona: kuchnia, łazienka, wydajność do 14 m2/l, opakowanie 2,5 l | l | 5 |
| 56 | Farba olejna, ftalowa, różne kolory, opakowanie 0,8 l | l | 20 |
| 57 | Farba antykorozyjna, różne kolory „MAT”, opakowanie 0,7 l | l | 20 |
| 58 | Farba akrylowa do grzejników, na elementy miedziane, wodorozcieńczalna, kolor biały, lepkość: 1000-2500 mPas, gęstość: 1,10-1,30 g/cm3, czas schnięcia do 12 h, nieżółknąca, szybkoschnąca, odporna na działanie temperatur do 1000C, opakowanie 0,8 l | l | 30 |
| 59 | Rozpuszczalnik, rozcieńczalniki do farb, opakowanie 0,5 l | l | 10 |
| 60 | Zmywacz, odtłuszczacz, produkt przeznaczony do rozcieńczania wyrobów nitrocelulozowych do lepkości roboczych, rodzaj: do wyrobów nitro, opakowanie 0,5 l | l | 2 |
| 61 | Folia osłonowa malarska do zabezpieczenia, cienka, grubość 7 mm, wym. 4 x 5 m | szt. | 40 |
| 62 | Folia osłonowa malarska, średnia, grubość 0,020 mm, wym. 4 x 5 m | szt. | 20 |
| 63 | Folia osłonowa malarska, gruba, grubość 0,030 mm, wym. 4 x 5 m | szt. | 20 |
| 64 | Kratka malarska o wym. 18 x 21cm | szt. | 6 |
| 65 | Kratka malarska o wym. 26 x 24 cm | szt. | 5 |
| 66 | Kratka malarska o wym. 31x 26 cm | szt. | 5 |
| 67 | Wiadro malarskie o pojemności 8 l, prostokątne | szt. | 2 |
| 68 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 1cal, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 25 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 20 |
| 69 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 1 i ½ cala, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 36 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 16 |
| 70 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 2 cale, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 50 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 16 |
| 71 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 2 i ½ cala, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 63 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 16 |
| 72 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 3 cale, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 76 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 16 |
| 73 | Pędzel malarski profesjonalny, rączka drewniana 3 i ½ cala, typ angielski, włos naturalny biały, skuwka pędzla ocynkowana, rękojeść z drewna bukowego, lakierowane, wym. szer. pędzla 90 mm, gr. pędzla 15 mm | szt. | 16 |
| 74 | Pędzel ławkowy, profesjonalny, oprawa drewniana, włosie szczecina naturalna, wym. szer. pędzla 80 mm, dł.180 mm | szt. | 10 |
| 75 | Pędzel grzejnikowy, oprawa metalowa, rączka drewniana, szczecina naturalna 1cal | szt. | 4 |
| 76 | Pędzel grzejnikowy, oprawa metalowa, rączka drewniana, szczecina naturalna 1 i ½ cala, | szt. | 4 |
| 77 | Pędzel grzejnikowy, oprawa metalowa, rączka drewniana, szczecina naturalna 2cale | szt. | 4 |
| 78 | Pędzel grzejnikowy, oprawa metalowa, rączka drewniana, szczecina naturalna 2 i ½ cala | szt. | 4 |
| 79 | Wałek futrzany lub sznurkowy, rączka plastikowa Ø 6 mm, szer. 200 mm, wysokość runa 11 mm | szt. | 5 |
| 80 | Wałek futrzany lub sznurkowy do ścian zewnętrznych i nierównych powierzchni, rączka plastikowa Ø 8 mm, szer. 250 mm, długość włókien 18 mm | szt. | 8 |
| 81 | Zapas do wałka, włókno akrylowe, Ø 30 mm, szer. 120 mm, wys. runa 11mm, na rączkę z drutu 8 mm | szt. | 10 |
| 82 | Zapas do wałka wykonany z włókna poliamidowego, Ø 30 mm, szer. 100 mm, wys. runa 11 mm, na rączkę z drutu 6 mm | szt. | 3 |
| 83 | Zapas do wałka, Ø 30 mm, szer. 150 mm, wys. runa 11mm | szt. | 3 |
| 84 | Zapas do wałka wykonany z włókna akrylowego, przeznaczony do malowania wewnątrz i na zewnątrz farbami dyspersyjnymi i lateksowymi oraz lakierami akrylowymi, Ø 60 mm, szer.180 mm, wys. runa 11mm, na rączkę z drutu 6 mm | szt. | 3 |
| 85 | Zapas do wałka, rodzaj poszycia gąbka poliestrowa, Ø 70 mm, szer.180 mm, wys. runa 11 mm | szt. | 3 |
| 86 | Zapas do wałka do farb silikonowych i silikatowych oraz emulsyjnych, Ø 60 mm, szer.180 mm, wysokość runa 16 mm, na rączkę z drutu 8 mm | szt. | 6 |
| 87 | Paca nierdzewna, gładka, szer.130 mm, wys.270 mm | szt. | 2 |
| 88 | Paca nierdzewna, gładka, szer.130 mm, wys. 480 mm | szt. | 2 |
| 89 | Klej błyskawiczny w żelu, opakowanie 3g | szt. | 10 |
| 90 | Klej dwuskładnikowy, opakowanie 16g | szt. | 5 |
| 91 | Kleje do drewna express, opakowanie 750g | op. | 4 |
| 92 | Środek czyszcząco-smarujący, opakowanie poj. 400 ml | op. | 5 |
| 93 | Środek konserwująco – naprawczy, opakowanie poj. 400 ml | op. | 5 |
| 94 | Taśma piankowa, taśma samoprzylepna poprawiająca izolacyjność akustyczną połączeń, uszczelniająca połączenie profili z elementami masywnymi, grubość 3 mm, szerokość 50 mm, długość 30000 mm- (30 m), szerokość taśmy piankowej o szerokości profili UW 75 | op. | 5 |
| 95 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 19 mm | szt. | 15 |
| 96 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 25 mm | szt. | 15 |
| 97 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 30 mm | szt. | 15 |
| 98 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 38 mm | szt. | 15 |
| 99 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 48 mm | szt. | 15 |
| 100 | Taśma malarska papierowa, samoprzylepna – standard, szer. taśmy 72 mm | szt. | 15 |
| 101 | Taśma pakowa, samoprzylepna z klejem szer. taśmy 5 cm, dł. 50 m | szt. | 15 |
| 102 | Folia strech ręczna, waga rolki 1,25 kg, kol. czarny, biały, niebieski, o grubości folii 30 mikronów. | kg | 2,5 |
| 103 | Folia strech ręczna, waga rolki 1,5 kg, kol. czarny, biały, niebieski, o grubości folii 30 mikronów | kg | 3 |
| 104 | Worki na śmieci supermocne 120 l, opakowanie 25 szt. | op. | 20 |
| 105 | Worki na śmieci supermocne 240 l, opakowanie 25 szt. | op. | 20 |
| 106 | Kratka wentylacyjna wymiary 180 x 250 mm polistyren | szt. | 2 |
| 107 | Kratka wentylacyjna wymiary 128 x 197 mm polistyren | szt. | 1 |
| 108 | Kratka wentylacyjna wymiary 137 x 137 mm polistyren | szt. | 1 |
| 109 | Drzwiczki rewizyjne plastikowe, wymiary szer. 45 cm, wys. 45cm | szt. | 1 |
| 110 | Drzwiczki rewizyjne plastikowe, wymiary szer. 20 cm, wys. 30cm | szt. | 1 |
| 111 | Drzwiczki rewizyjne plastikowe, wymiary szer. 25 cm, wys. 25 cm | szt. | 1 |
| 112 | Kratka wentylacyjna ze stali, wymiary szer.150 mm, wys. 150 mm | szt. | 1 |
| 113 | Kratka wentylacyjna okrągła ze stali szlachetnej, wymiar 155 mm | szt. | 1 |
| 114 | Drzwiczki rewizyjne, metal, białe, wymiary szer. 27 cm, wys. 23 cm | szt. | 2 |
| 115 | Drzwiczki rewizyjne, metal, białe, wymiary szer.15 cm, wys. 20 cm | szt. | 1 |
| 116 | Drzwiczki rewizyjne, metal, białe, wymiary szer. 25 cm, wys. 40 cm | szt. | 1 |
| 117 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 1,0 mm T41 | szt. | 50 |
| 118 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 2,5 mm T41 | szt. | 15 |
| 119 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu, średnica: 125 mm, średnica otworu 22 mm, grubość: 3,0 mm T41 | szt. | 10 |
| 120 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia stali, średnica: 230 mm, średnica otworu 22,2 mm, grubość 2,0 mm | szt. | 10 |
| 121 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu i kamienia, średnica 230 mm, średnica otworu 22,2 mm | szt. | 10 |
| 122 | Tarcza do szlifierek kątowych do cięcia betonu i kamienia, średnica 230 mm, średnica otworu 22,2 mm, grubość 3,0 mm | szt. | 10 |
| 123 | Brzeszczot do metalu dwustronny o wymiarach dł. 300 mm, szer. 25 mm | szt. | 20 |
| 124 | Brzeszczot do pił szablastych i posuwowych do stali o wymiarach dł. 160 mm, 24 zębów/cal, do narzędzi BOSCH, Makita będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 |
| 125 | Brzeszczot do pił szablastych i posuwowych do materiałów izolacyjnych i drewna, o wymiarach dł.150 mm, 6 zębów/cal, do narzędzi BOSCH, Makita będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 |
| 126 | Brzeszczot do pił szablastych do stali, do cięcia rur stalowych, o wymiarach dł.150 mm/6 zębów/cal, do narzędzi Makita będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 10 |
| 127 | Panele podłogowe klasy AC-4 grubości 8mm kol. dąb D2014EP dąb augustowski, w celu uzupełnienia powierzchni w pomieszczeniach remontowanych przez Zamawiającego | m2 | 600 |
| 128 | Panele podłogowe klasy AC-5 grubości 8mm kol. dąb, w celu uzupełnienia powierzchni w pomieszczeniach remontowanych przez Zamawiającego | m2 | 80 |
| 129 | Podkład pod panele podłogowe z twardego, ale lekkiego tworzywa, które zapewnia optymalną izolację akustyczną i termiczną gr. 4 mm | m2 | 600 |
| 130 | Folia paroizolacyjna pod panele podłogowe | m2 | 600 |
| 131 | Listwa przypodłogowa, listwa LM wys. 55 mm, dł. 250cm, z gumkami do paneli podłogowych | szt. | 80 |
| 132 | Narożnik do listew przypodłogowych, narożnik wewnętrzny | szt. | 25 |
| 133 | Narożnik do listew przypodłogowych, narożnik zewnętrzny | szt. | 25 |
| 134 | Łącznik do listew przypodłogowych | szt. | 25 |
| 135 | Zakończenie lewe do listew przypodłogowych | szt. | 20 |
| 136 | Zakończenie prawe do listew przypodłogowych | szt. | 20 |
| 137 | Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 40 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 138 | Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 60 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 139 | Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 6 mm, dł. 80 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 140 | Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 8mm, dł.80 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 141 | Kołek szybkiego montażu o wymiarach Ø 8 mm, dł. 100 mm z kołnierzem, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 142 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6 mm, dł. 40 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 143 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6 mm, dł. 60 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 144 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 6mm, dł. 80 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 145 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 8 mm, dł. 80 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 146 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 8 mm, dł. 100 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 147 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 10 mm, dł. 100 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 148 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 10 mm, dł.120 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 149 | Kołek rozporowy z wkrętem i śrubami o wymiarach Ø 12 mm, dł. 150 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 500 |
| 150 | Kołek rozporowy z haczykami o wymiarach Ø 6 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 100 |
| 151 | Kołek rozporowy z haczykami o wymiarach Ø 8 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 100 |
| 152 | Blachowkręt FBS wkręt fasadowy nierdzewny A2, o wymiarach Ø 6,5 mm, dł.19 mm | kg | 0,5 |
| 153 | Blachowkręt FBS wkręt fasadowy nierdzewny A2, o wymiarach Ø 6,5 mm, dł. 32 mm | kg | 0,5 |
| 154 | Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 35 mm | kg | 1 |
| 155 | Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 45 mm | kg | 1 |
| 156 | Wkręt do drewna TD o wymiarach Ø 3,5 mm, dł. 55 mm | kg | 1 |
| 157 | Wkręt do drewna z łbem sześciokątnym M5, dł. 20 mm | kg | 1 |
| 158 | Wkręt do płyt gips-karton fosfatowane, o wym. Ø 3,5 mm, dł. 25 mm, opakowanie 1000szt. | kg | 2 |
| 159 | Gwoździe czarne lub ocynkowane, o wym.: średnica trzpienia x długość: 3,5 mm×90 mm, 3,0 mm×80 mm, 2,8 mm×65 mm, 2,5 mm×60 mm, 2,2mm×50 mm | kg | 2 |
| 160 | Gwoździe hartowane i do betonu (ryflowane, radełkowane, gładkie) o wym. Ø 1,7 mm, dł. 30 mm | kg | 2 |
| 161 | Śruba zamkowa ocynkowana M o wym. szer.6 mm, dł. 45 mm | kg | 2 |
| 162 | Śruba zamkowa ocynkowana M o wym. szer. 6 mm, dł. 35 mm | kg | 2 |
| 163 | Śruby różnej średnicy, długości, grubości i twardości, z różnymi łbami, gwintem metrycznym | kg | 5 |
| 164 | Śruby różnej średnicy, długości, grubości i twardości, z różnymi łbami, gwintem metrycznym, nierdzewne | kg | 2 |
| 165 | Nity zrywalne, wymiary: Ø 3 mm, dł. 8 mm | kg | 2 |
| 166 | Nity zrywalne, wymiary: Ø 4 mm, dł.16 mm | kg | 2 |
| 167 | Nity zrywalne, wymiary: Ø 5 mm, dł. 18 mm | kg | 2 |
| 168 | Nity zrywalne, wymiary: Ø 5mm, dł.20 mm | kg | 2 |
| 169 | Nakrętki i podkładki do śrub metrycznych typowych | kg | 1 |
| 170 | Nakrętki, podkładki, do śrub metrycznych nierdzewnych, samokontrujące | kg | 2 |
| 171 | Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak ES 60/75 płaski lub zagięty | szt. | 20 |
| 172 | Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak ES 60/125 płaski lub zagięty | szt. | 20 |
| 173 | Elementy mocujące do sufitów podwieszanych wieszak kotwowy | szt. | 20 |
| 174 | Elementy mocujące do sufitów podwieszanych pręt mocujący 500 | szt. | 20 |
| 175 | Wkręt podkładowy, samowiercący, ocynkowany WSPC do prac montażowych, łączenia elementów z blach, stali cienkościennych | kg | 1 |
| 176 | Wełna mineralna szklana do izolacji akustycznej lekkich ścianek działowych i sufitów, współczynnik izolacji cieplnej 0,037 W / mK, grubość 5 cm, w opakowaniu 7,5 m2 | m2 | 10 |
| 177 | Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny górnej | szt. | 100 |
| 178 | Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny dolnej | szt. | 100 |
| 179 | Akcesoria do żaluzji - zakończenie rynny dolnej | szt. | 100 |
| 180 | Akcesoria do żaluzji - zatyczka rynny dolnej (korek) | szt. | 100 |
| 181 | Akcesoria do żaluzji - uchwyt rynny górnej | szt. | 100 |
| 182 | Akcesoria do żaluzji - uchwyt do pokrętła | szt. | 100 |
| 183 | Akcesoria do żaluzji - uchwyt dolny | szt. | 100 |
| 184 | Akcesoria do żaluzji - pokrętło - komplet | szt. | 100 |
| 185 | Akcesoria do żaluzji - rurka pokrętła | szt. | 100 |
| 186 | Akcesoria do żaluzji- drabinka sznurkowa do żaluzji poziomych, odległość pomiędzy szczeblami 22 mm, szerokość 27 mm, drabinka przeznaczona do taśm o szerokości 25 mm | mb | 20 |
| 187 | Akcesoria do żaluzji- sznurek do żaluzji poziomych, średnica 1,2 mm | mb | 50 |
| 188 | Akcesoria do okien PCV- docisk skrzydła zewnętrznego z osłoną, kolor biały | szt. | 10 |
| 189 | Klamka okienna aluminiowa, kolor biały, wyposażona w przekładnię 8-mio pozycyjną pozwalającą na obracanie rączką o 45°, trzpień kwadratowy 37 mm i 43 mm (standard), w komplecie wkręty do mocowania klamki | szt. | 20 |
| 190 | Akcesoria do okien PCV, zaczep obwodowy do listwy DF 3 Gr, 180 mm | szt. | 4 |
| 191 | Wspornik zawiasy górnej TwO do PCV + bolec | szt. | 6 |
| 192 | Akcesoria do okien PCV, zaczep obwiedniowy do PCV profilu VEKA Topline Roto, do okien posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 20 |
| 193 | Docisk skrzydła okiennego | szt. | 10 |
| 194 | Docisk okienny wewnętrzny Dr Eutofalz 18 030-019 KARO ROMB, do okien posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 10 |
| 195 | Grzebień, ogranicznik okienny uchyłu lub rozwarcia, biały, składa się z metalowego elementu mocowanego pod klamkę i regulatora grzebieniowego PCV przykręcanego do ramy okiennej, o wym. szer. 3 cm, rozstaw otworów na wkręty - 4,5 cm, dł. trzpienia - 1 cm | szt. | 10 |
| 196 | Spray do konserwacji okuć okien PCV, opakowanie poj. 400 ml | szt. | 5 |
| 197 | Zamek do drzwi pożarowych posiadanych przez Zamawiającego - FS-Kunststoffgarnitur VDS/WSG fest do 20.1 DIN 18273 | szt. | 6 |
| 198 | Zamek do drzwi wewnętrznych posiadanych przez Zamawiającego, Z 75/50 WC kolor limba, uniwersalny do drzwi lewych i prawych | szt. | 5 |
| 199 | Zamek do drzwi wewnętrznych posiadanych przez Zamawiającego, Z 75C LOB WC kolor limba, uniwersalny do drzwi lewych i prawych | szt. | 5 |
| 200 | Zamek wpuszczany 72/55 mm rozmiar A-72,B-55,C-210,D-20. | szt. | 5 |
| 201 | Zamek wpuszczany, wymiary wys.72, szer. 50 mm | szt. | 2 |
| 202 | Wkładka bębenkowa E1 62 rozmiar mocowania wkładki 30/50 mm mosiądz | szt. | 20 |
| 203 | Wkładka bębenkowa E1 62 28/35 mm mosiądz (kpl.) | szt. | 20 |
| 204 | Surówka klucz do wkładki YALE sillka, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 50 |
| 205 | Surówka klucz do wkładki YALE Gerda, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 50 |
| 206 | Kolorowe nakładki na klucze | szt. | 60 |
| 207 | Kółko do kluczy, o średnicy 26 mm, płaskie | szt. | 60 |
| 208 | Kolorowe znaczniki na klucze z miejscem do opisu | szt. | 60 |
| 209 | Szyldy z klamkami w kol. mosiądzu jednolite pod zamek YALE posiadany przez Zamawiającego. | kpl. | 6 |
| 210 | Szyldy z klamkami w kol. mosiądzu jednolite pod zamek YALE do zamków wc posiadanych przez Zamawiającego | kpl. | 2 |
| 211 | Klamka Master do okien posiadanych przez Zamawiającego | kpl. | 2 |
| 212 | Szyldy pojedyncze podklamkowe do drzwi kabinowych wc | kpl. | 2 |
| 213 | Zamek pojedynczy do drzwi kabinowych wc | kpl. | 1 |
| 214 | Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 25 mm, wys. 25 mm, grub. 3 mm | kg. | 1 |
| 215 | Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 30 mm, wys. 30 mm, grub. 3 mm | kg. | 10 |
| 216 | Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 40 mm, wys. 40 mm, grub. 3 mm | kg. | 10 |
| 217 | Kątownik równoramienny stalowy, wymiary szer. 45 mm, wys. 45 mm, grub. 3mm | kg. | 10 |
| 218 | Stopka blokująca drzwi od 320 do 400 mm | szt. | 5 |
| 219 | Kłódka z kluczem YALE – średnica ucha 6 mm | szt. | 1 |
| 220 | Kłódka z kluczem YALE - 8 mm | szt. | 1 |
| 221 | Kłódka z kluczem YALE - 10 mm | szt. | 1 |
| 222 | Samozamykacz GEZE TS 4000 do drzwi pożarowych posiadanych przez Zamawiającego, bez ramienia srebrny EN 1-6 (skrzydło do 200 kg, max.szer.1400 mm) | szt. | 1 |
| 223 | Samozamykacz GEZE TS 1000 C z ramieniem standard, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 224 | Samozamykacz GEZE TS 1500 C z ramieniem standard, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 225 | Samozamykacz GEZE TS 2000 C z ramieniem standard, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 226 | Samozamykacz GEZE TS 4000 C z ramieniem standard, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 227 | Płótno ścierne, rolka, szer. rolki 200 mm , gr. ziarna 80 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, dł. rolka 20 mb | mb | 80 |
| 228 | Płótno ścierne, rolka, szer. rolki 200 mm, gr. ziarna 100 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, rolka 20 mb | mb | 40 |
| 229 | Płótno ścierne, rolka, szer. rolki 200 mm, gr. ziarna 120 w rolkach, nasyp z tlenku glinu, rolka 20 mb | mb | 40 |
| 230 | Papier ścierny w arkuszach, gr. ziarna 60 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280mm | szt./ark. | 50 |
| 231 | Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna: 80 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 232 | Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna100 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 233 | Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 120 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 234 | Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 150 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 235 | Papier ścierny w arkuszach gr. ziarna 180 ilość szt. w opakowaniu: 50, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 236 | Papier ścierny wodny, wydajny papier ścierny do szlifowania na mokro blach PS8A ziarno 500, wymiary szer. 230 mm, wys. 280 mm | szt./ark. | 50 |
| 237 | Samoprzyczepny papier ścierny 150 mm; P120, samoprzylepne arkusze szlifierskie do drewna i metalu | szt./ark. | 50 |
| 238 | Klej montażowy, wytrzymałość na zerwanie - do 22 kg/cm2 klei duże ciężkie elementy - do 35 kg bez śrub i kołków, łączy w bardzo krótkim czasie, nie wymaga podpierania, trwale zachowuje elastyczność, odporny na działanie drgań czy wibracji, bezpieczny w użyciu, bezwonny, nie zawiera rozpuszczalników, opakowanie 290 ml | op. | 10 |
| 239 | Taśma do płyt gips-karton, z włókna szklanego, wymiary szer. rolki 230 mm, dł. rolki 20 m | szt. | 2 |
| 240 | Worki do odkurzaczy STIHL SE 61 (E) będących w posiadaniu Zamawiającego, rodzaj worka: PRO-163, pojemność: 38 l, opakowanie 5 szt. | szt. | 10 |
| 241 | Parapet wewnętrzny z konglomeratu, zaokrąglone narożniki, fazowany brzeg, wymiary dł. 1650 mm, szer. 350 mm, gr.3 cm | szt. | 1 |
| 242 | Krzyżaki do krzeseł jezdnych, komputerowych pod trzpień Ø 11mm | szt. | 2 |
| 243 | Koła miękkie do podłóg lakierowanych i paneli z trzpieniem Ø 11mm. | szt. | 25 |
| 244 | Koła miękkie do podłóg lakierowanych i paneli z trzpieniem Ø 10mm | szt. | 400 |
| 245 | Zawias nierdzewny A4 wymiary wys. 92 mm, szer. 36 mm, gr.5 mm, lewy | szt. | 2 |
| 246 | Zawias nierdzewny A4 wymiary wys. 92 mm, szer. 36 mm, gr. 5 mm, prawy | szt. | 2 |
| 247 | Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 47 mm, szer. 30 mm, gr.1,5 mm | szt. | 4 |
| 248 | Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 80 mm, szer. 40 mm, gr. 2,5 mm | szt. | 2 |
| 249 | Zawias z zamknięciem A4 wymiary wys. 75 mm, szer. 25 mm, gr. 15 mm | szt. | 1 |
| 250 | Zawias nierdzewny A2 wymiary wys. 75 mm, szer. 38 mm, gr. 2 mm | szt. | 2 |
| 251 | Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 3 mm, dł. 8 mm | szt. | 20 |
| 252 | Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4 mm, dł.10 mm | szt. | 20 |
| 253 | Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4,8 mm, dł.12 mm | szt. | 50 |
| 254 | Nit zrywalny „stal-stal” wymiary Ø 4,8 mm, dł.10 mm | szt. | 50 |
| 255 | Płyta laminowana MDF, wymiary dł. 2800 mm, szer.2070 mm, gr.18 mm, kolor Calwados | m2 | 250 |
| 256 | Płyta laminowana MDF, wymiary dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 25 mm, kolor Buk | m2 | 80 |
| 257 | Płyta laminowana MDF o wym. dł. 2800 mm, szer. 2070 mm, gr. 25 mm, kolor Calvados | m2 | 80 |
| 258 | Płyta pilśniowa, biała, lakierowana, wymiary dł. 3050 mm, szer. 2060 mm, gr. 3 mm | m2 | 30 |
| 259 | Płyta OSB-3, wymiary dł. 2500 mm, szer. 1250 mm, gr. 18 mm | m2 | 16 |
| 260 | Blat laminowany - kuchenny szerokość 62 cm | mb | 5 |
| 261 | Okleina PCV z klejem do obrzeży płyt MDF, wymiary szer.18 mm, gr.2,0 mm, długość rolki 100 m | mb | 50 |
| 262 | Okleina PCV z klejem do obrzeży płyt MDF, wymiary szer. 25 mm, gr.1,0 mm, długość rolki 100 m | mb | 50 |
| 263 | Usługa oklejania krawędzi płyt meblowych PCV o wymiarach szer.18 mm, gr.1 mm | mb | 50 |
| 264 | Usługa oklejania krawędzi płyt meblowych PCV o wymiarach szer. 25 mm, gr.1 mm, | mb | 50 |
| 265 | Usługa cięcia płyt meblowych o grubościach od 3 do 28 mm, cięcie na dowolny wymiar i kształty | mb | 50 |
| 266 | Zestaw okuć do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, rączka / pochwyty, kolor szampański, system Gemini 18 - równorzędny dł. 2,7 mb | szt. | 5 |
| 267 | Zestaw okuć do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, tor górny, kolor szampański | mb | 5 |
| 268 | Zestaw okuć do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, tor dolny, kolor szampański | szt. | 5 |
| 269 | Zestaw okuć do drzwi przesuwnych, posiadanych przez Zamawiającego, wózki dolne, równorzędny | szt. | 5 |
| 270 | Zestaw okuć do drzwi przesuwnych, wózki górne, równorzędny | mb | 5 |
| 271 | Prowadnica do szuflad rolkowa 230M wymiary dł. wysuwu 30 cm, udźwig 25 kg, 75% wysuwu | kpl. | 1 |
| 272 | Prowadnica do szuflad rolkowa 230M wymiary dł. wysuwu 35 cm, udźwig 25kg, 75% wysuwu | kpl. | 1 |
| 273 | Prowadnica do szuflad rolkowa 230M, wymiary dł. wysuwu 40 cm, udźwig 25kg, 75% wysuwu | kpl. | 1 |
| 274 | Prowadnica do szuflad kulkowa, wymiary dł. wysuwu 35 cm, udźwig 35 kg, blacha ocynkowana pełna, wysuwana | kpl. | 1 |
| 275 | Prowadnica do szuflad kulkowa 4500, wymiary dł. wysuwu 45 cm, udźwig 35 kg, blacha ocynkowana pełna, wysuwana | kpl. | 1 |
| 276 | Prowadnica do szuflad kulkowa, wymiary dł. wysuwu 60 cm, udźwig 20 kg, stal | kpl. | 1 |
| 277 | Szczotka przeciwkurczowa, samoprzylepna, szara 11 mm | mb | 5 |
| 278 | Wieszak poprzeczny do szaf garderobianych stal, L - 300 mm wysuwu | szt. | 2 |
| 279 | Wieszak poprzeczny do szaf garderobianych stal, L - 350 mm wysuwu | szt. | 2 |
| 280 | Drążek do szaf garderobianych stal | mb | 2 |
| 281 | Uchwyt mocujący do drążka szaf garderobianych stal | kpl. | 2 |
| 282 | Kątownik stal ocynkowana wymiary. szer. 80 mm, wys. 80 mm, gr. 1,7 mm | szt. | 2 |
| 283 | Kątownik aluminiowy (na winkle, ranty) wymiary szer. 40 mm, wys. 40 mm, gr.2 mm, dł. 1m, biały | mb | 2 |
| 284 | Kątownik aluminiowy, kolor biały, wymiary szer. 30 mm, wys.30, dł. 100 mm | mb | 2 |
| 285 | Kątownik PCV montażowy, pojedynczy, komandorek, opakowanie 100 szt. | szt. | 5 |
| 286 | Kątownik PCV, komandorka podwójna II, opakowanie 100 szt. | szt. | 4 |
| 287 | Obejma przelotowa kompletna, na profil o wymiarach słupka 60 mm x 60 mm ocynkowana i malowana proszkowo, w komplecie znajdują się dwie przekładki z tworzywa, dwie śruby o wym. gr. 8mm, dł. 30mm z nakrętkami, obejma stanowi element mocujący panel do słupka, waga 15dkg, kolor zielony | szt. | 5 |
| 288 | Uchwyt meblowy UX03, rozstaw otworów160 mm, kolor nikiel, satyna | szt. | 2 |
| 289 | Uchwyt meblowy UX03, rozstaw otworów 100 mm, kolor nikiel, satyna | szt. | 2 |
| 290 | Taśma dwustronnie klejąca do luster o wym. szer. 38 mm dł. 5 m, odporne na wilgoć | szt. | 2 |
| 291 | Drzwi wewnętrzne laminowane pełne L/P, trzy zawiasy, kolor dąb | szt. | 1 |
| 292 | Ościeżnica regulowana MDF, kolor dąb o wymiarach szer. ościeżnicy 90 mm, szer. opaski 38 mm, kierunek L /P, trzy zawiasy, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 293 | Ościeżnica stała MDF typ MU/U, okleina kolor dąb o wymiarach szer. ościeżnicy 90 mm , szer. opaski 38 mm , L/P trzy zawiasy, do drzwi posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 1 |
| 294 | Opaska maskująca do ościeżnicy listwy wykończeniowej o wym. gr. 12 mm, szer. 60 mm, okleina MDF dwustronna | kpl. | 2 |
| 295 | Wkręt konfirmat z łbem stożkowym, gniazdo imbus, Ø 6,4 mm | kg | 0,2 |
| 296 | Wkręt konfirmat z łbem stożkowym, gniazdo imbus, Ø 7 mm | kg | 0,2 |
| 297 | Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ1 żółty, ocynkowany, ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 3mm, dł.16 mm, Ø 3 mm, dł. 20 mm, Ø 3mm, dł. 25 mm | kg | 2 |
| 298 | Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ2 żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 4, dł.16 mm; Ø 4 mm, dł.20 mm; Ø 4 mm, dł.30 mm; Ø 4 mm, dł. 40 mm; Ø 4 mm, dł. 50 mm; | kg | 0,8 |
| 299 | Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 5 mm, dł. 20 mm; Ø 5 mm, dł. 25 mm; Ø 5 mm, dł. 30 mm; Ø 5 mm, dł. 40 mm; Ø 5 mm, dł. 50 mm; Ø 5 mm, dł. 70 mm; Ø 5 mm, dł. 80 mm | kg | 0,8 |
| 300 | Wkręt do drewna z łbem stożkowym z gniazdem PZ żółty, ocynkowany i ze stali nierdzewnej o wymiarach Ø 6 mm, dł. 25 mm; Ø 6 mm, dł. 30 mm; Ø 6 mm, dł. 40 mm; Ø 6 mm, dł. 50 mm; Ø 6 mm, dł. 60 mm; Ø 6 mm, dł. 80 mm; | kg | 0,8 |
| 301 | Wkręt hartowany z łbem stożkowym uniwersalny, o wymiarach Ø 3 mm, dł. 25 mm, Ø 4 mm, dł. 20 mm, Ø 4 mm, dł. 25 mm, | kg | 0,8 |
| 302 | Kątownik montażowy, wymiary szer. ramienia kątownika 75 mm x 75 mm, wykonanie: metal , ocynkowany | szt. | 2 |
| 303 | Kątownik montażowy, wymiary szer. ramienia kątownika 50 mm x 50 mm wykonanie: metal | szt. | 2 |
| 304 | Kątownik montażowy, wymiary szer. ramienia kątownika 100 mm x100 mm wykonanie: metal | szt. | 2 |
| 305 | Kit do parkietu, po utwardzeniu wodoodporny, kolor dąb, opakowanie poj. 310 ml | szt. | 2 |
| 306 | Klej do wykładzin dywanowych, nie zawierający rozpuszczalników organicznych, może być stosowany na podłoża z ogrzewaniem podłogowym, dopuszczalny ruch pieszy po ok. 3 h, opakowanie 4 kg | op. | 2 |
| 307 | Klej biały syntetyczny do drewna, wodoodporny, opakowanie 250 g | op. | 2 |
| 308 | Klej montażowy błyskawiczna przyczepność 100 kg/m2, ekologiczny, bez rozpuszczalników, wodoodporny i elastyczny, do wnętrz, może być malowany, bezzapachowy, wymaga jednej powierzchni chłonnej, łatwy do czyszczenia, wypełnia ubytki w podłożu, zastępuje śruby, gwoździe, kołki, opakowanie 400g | op. | 1 |
| 309 | Klej cyjanoakrylowy - ekspresowy, pojemność 2g | op. | 2 |
| 310 | Kołek szybkiego montażu ‘’trutek” Ø 6 mm, dł. 60mm | kg | 0,3 |
| 311 | Kołek meblowy, podpórka pod półkę Ø 4 mm | szt. | 10 |
| 312 | Kołek meblowy drewniany o wymiarach Ø 8 mm, dł. 35 mm, opakowanie 100 szt. | szt. | 10 |
| 313 | Kołek rozporowy uniwersalny z haczykiem o wymiarach Ø 8 mm, dł. 50 mm | szt. | 5 |
| 314 | Lakier poliuretanowo – akrylowy, ekologiczny do parkietów i drewna, opakowanie 1l | l | 2 |
| 315 | Lakierobejca do drewna, różne kolory, wysokiej jakości zawierająca teflon surface protektor, chroni drewna przed niszczącym działaniem wody, promieniowaniem UV i zmiennymi warunkami atmosferycznymi, opakowanie 0,4 l | op./l | 2 |
| 316 | Impregnat do drewna, głęboko penetrujący, przeznaczonym do ochronnego i dekoracyjnego malowania drewna na zewnątrz i w pomieszczeniach, zabezpiecza drewno przed wszystkimi czynnikami atmosferycznymi, kolor orzech lub Machoń, opakowanie 0,75 l | op. | 5 |
| 317 | Kątownik samoprzylepny z twardego PVC E30 z okleiną, w różnych kolorach, o długości maksymalnie 2,7 m | szt. | 2 |
| 318 | Aluminiowa listwa progowa do połączenia różnorodnych powierzchni podłogowych, w komplecie dyble i wkręty o wymiarach dł. 0,93 m, szer. 32 mm, wys. 5 mm | szt. | 2 |
| 319 | Próg drzwiowy, drewniany dębowy o wym. dł. 910 mm, szer. 100 mm, grub. 30mm | szt. | 3 |
| 320 | Drewno, listwy kantówki wiąz ,olcha lub buk o wymiarach dł.122 cm, szer.7 cm, gr. 2 cm | szt. | 2 |
| 321 | Drewno, listwy kantówki wiąz, olcha lub buk o wymiarach dł.58 cm, szer.7 cm, gr. 2 cm | szt. | 2 |
| 322 | Drewno konstrukcyjne heblowane, iglaste o wymiarach gr.21 mm, szer. 55 mm, dł. 2000 mm | szt/m3 | 2 |
| 323 | Drewno konstrukcyjne heblowane, liściaste o wymiarach gr. 21 mm, szer. 55 mm, dł. 2000 mm | szt/m3 | 2 |
| 324 | Odbój drzwiowy, meblowy, wysokość i szerokość odbojnika 40 mm, typ walec okrągły | szt. | 2 |
| 325 | Zamek wciskany X1003 chrom do drzwi przesuwnych (5, 10, 20 mm) oraz zaczepy, posiadanych przez Zamawiającego | szt. | 2 |
| 326 | Zamek meblowy kwadratowy kryty ø 20 mm | szt. | 2 |
| 327 | Zamek centralny przedni cylinder 19 mm w systemie ujednoliconego klucza NrD20 o wymiarach wys. 19,5 mm, szer. 42 mm | szt. | 2 |
| 328 | Zatrzask magnetyczny podwójny o wymiarach szer. 95 mm | szt. | 3 |
| 329 | Zasuwka mała do drzwi meblowych o wymiarach dł. 71 mm, szer. 16 mm, gr. blachy 0,6 mm | szt. | 3 |
| 330 | Ostrza łamane wzmocnione do noży Stanley będących w posiadaniu Zamawiającego o wymiarach szer. ostrza 18 mm - 7 segmentów, opakowanie 10 szt. | szt. | 10 |
| 331 | Ostrza wymienne do noży Stanley będących w posiadaniu Zamawiającego, trapezowe, o wymiarach szer. ostrza 62 mm, opakowanie 10 szt. | szt. | 20 |
| 332 | Ostrza wymienne do noży Stanley będących w posiadaniu Zamawiającego, trapezowe, o wymiarach szer. ostrza 65 mm, opakowanie 5 szt. | op. | 2 |
| 333 | Ostrza do noży Stanley będących w posiadaniu Zamawiającego, hakowe, kaletnicze, o wymiarach szer. ostrza 48 mm, opakowanie 5 szt. | op. | 2 |
| 334 | Brzeszczot do wyrzynarek Milwaukee będących w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczone do drewna i tworzyw sztucznych, opakowanie 5 szt. | szt. | 5 |
| 335 | Brzeszczot do wyrzynarek Milwaukee będących w posiadaniu Zamawiającego, przeznaczone do metalu, opakowanie 5 szt. | op. | 2 |
| 336 | Oznakowanie toalety, samoprzylepne WC damskie i męskie, o wymiarach wys. 8,5 cm | szt. | 6 |
| 337 | Papier ścierny PS 30D, szer. 115 mm, dł. 50 mb, gr. ziarna 80 | szt./ark | 2 |
| 338 | Papier ścierny PS 30D, szer. 115 mm, dł. 50 mb, gr. ziarna 120 | szt./ark | 2 |
| 339 | Papier samoprzyczepny, perforowane tarcze do szlifierek, gr. ziarna 80, średnica 150 mm, 6 otworów | szt. | 5 |
| 340 | Papier samoprzyczepny, perforowane tarcze ścierne do drewna, metalu, farb, lakierów, gr. ziarna 80, średnica 125 mm, 8 otworów | szt. | 5 |
| 341 | Papier ścierny do żyrafy, perforowany na rzep gr. ziarna180, o wymiarach średnica papieru 225 mm | szt. | 5 |
| 342 | Taśma dwustronna do wykładzin, super mocna, wymiary dł. 5 m, szer.50 mm | op. | 2 |
| 343 | Uszczelka samoprzylepna, typ D, uniwersalna do okien i drzwi | mb | 10 |
| 344 | Uszczelka do okien na skrzydło i ramę PCV EPDM S-1125, wymiary szer. 4,1 mm, gr. 4,7 mm, wys. 9,3 mm | mb | 10 |
| 345 | Zszywki do zszywacza Stanley będącego w posiadaniu Zamawiającego, G 4/11/140, dł. zszywki 8 mm, 1000 szt. 1-TRA705T | op. | 2 |
| 346 | Zszywki do zszywacza Stanley będącego w posiadaniu Zamawiającego G 4/11/140, dł. zszywki 14 mm,1000 szt. 1-TRA705T | op. | 2 |
| 347 | Worki do odkurzacza Zelmer Multipro typ 01Z013, będącego w posiadaniu Zamawiającego, opakowanie 5 szt. | op. | 2 |
| 348 | Worki papierowe do odkurzacza NT 361, 35 1, 611 KARCHER będącego w posiadaniu Zamawiającego, opakowanie 5 szt. | op. | 2 |
| 349 | Wykładzina dywanowa pętelkowa 75 przeznaczona do pomieszczeń biurowych i sal konferencyjnych, wymiary grubość całkowita 6 mm, szer. 5m | m2 | 1 |
| 350 | Wykładzina Lentex Pcv, kolor parkiet dąb grubości 3 mm, będąca w posiadaniu Zamawiającego | m2 | 5 |
| 351 | Kołek gr. 8 mm, dł. 40 mm + wkręt z stożkowym Pz gr. 4 mm, dł. 45 mm + nakładka brązowa | szt. | 10 |
| 352 | Wiertło do betonu SDS Plus o wymiarach Ø 6 mm, dł. 160 mm, S4 quatro 57H408, będące w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 |
| 353 | Wiertło do betonu SDS Plus o wymiarach Ø 8 mm, dł. 160 mm S4 quatro 57H416, będące w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 |
| 354 | Bity PZ-3 | szt. | 2 |
| 355 | Bejca do drewna, opakowanie 200 ml | op. | 1 |
| 356 | Lakier nitro do drewna 1l, bezbarwny lakier celulozowy | op. | 1 |
| 357 | Wiertło do konfirmatów do drewna Ø 5 mm/ Ø 7 mm, uchwyt cylindryczny | szt. | 2 |
| 358 | Kamień 20 mm do zgrzewarki + śruba | kpl. | 1 |
| 359 | Kamień 25 mm do zgrzewarki + śruba | kpl. | 1 |
| 360 | Bateria umywalkowa chromowana z mieszaczem, ścienna z ruchomą wylewką | szt. | 10 |
| 361 | Bateria umywalkowa chromowana z mieszaczem, sztorcowa | szt. | 10 |
| 362 | Bateria umywalkowa sztorcowa z wyciąganą wylewką oraz uchwytem lekarskim | szt. | 1 |
| 363 | Bateria zlewowa chromowana z mieszaczem, sztorcowa z wylewką około 26 cm | szt. | 4 |
| 364 | Bateria zlewowa chromowana z mieszaczem, ścienna z wylewką około 26 cm | szt. | 4 |
| 365 | Bateria natryskowa ścienna, chromowana z mieszaczem i prowadnicą wysokościową natrysku - kompletna | szt. | 4 |
| 366 | Zestaw prysznicowy, chrom, zestaw składa się z drążka prysznicowego o długości 600 mm, słuchawki prysznicowej, 3 rodzaje strumienia, węża w oplocie metalowym regulacja o długości 1500 mm, mydelniczka | szt. | 5 |
| 367 | Zawór chromowany spustowy pisuarowy 1/2 sprężynowy z opóźnionym zamykaniem | szt. | 5 |
| 368 | Zawór elektroniczny (fotokomórka), chromowany spustowy pisuarowy 1/2 z opóźnionym zamykaniem | szt. | 2 |
| 369 | Umywalka porcelanowa 50 cm | szt. | 4 |
| 370 | Umywalka porcelanowa 55 cm | szt. | 2 |
| 371 | Umywalka porcelanowa 60 cm | szt. | 4 |
| 372 | Półnoga porcelanowa do umywalki | szt. | 2 |
| 373 | Miska klozetowa, porcelanowa, uniwersalna | szt. | 4 |
| 374 | Miska klozetowa, porcelanowa, warszawska | szt. | 2 |
| 375 | Miska klozetowa, porcelanowa, typu kompaktowego | szt. | 6 |
| 376 | Brodzik natryskowy, emaliowany, wymiary 900x900 mm, średniej gł.70 mm, prostokątny | szt. | 4 |
| 377 | Kabina natryskowa do brodzika o wymiarach 900x900 mm, narożna | szt. | 2 |
| 378 | Szafka wolnostojąca, pod zlewozmywak - 80 cm, bez blatu | szt. | 4 |
| 379 | Szafka wolnostojąca, pod zlewozmywak – 80 cm, z blatem | szt. | 2 |
| 380 | Deska sedesowa S-11 | szt. | 6 |
| 381 | Deska sedesowa prosta, do różnych misek klozetowych | szt. | 4 |
| 382 | Deska sedesowa prosta, do misek kompaktowych | szt. | 4 |
| 383 | Deska sedesowa do miski ustępowej przeznaczona dla osób niepełnosprawnych | szt. | 1 |
| 384 | Dolnopłuk plastikowy, szerokość od 300 mm do 400 mm | szt. | 12 |
| 385 | Dolnopłuk plastikowy, szerokość od 400 mm do 430 mm | szt. | 12 |
| 386 | Dolnopłuk plastikowy, szerokość od 430 mm do 550 mm | szt. | 4 |
| 387 | Zawór spustowy dolnopłuka, uniwersalny | szt. | 22 |
| 388 | Zawór napełniający do dolnopłuków z dopływem ½ cala | szt. | 22 |
| 389 | Zawór czerpalny ½ - ½ cala do rezerwuarków z pokrętłem metalowym | szt. | 22 |
| 390 | Zawór czerpalny ½ - ¾ cala z pokrętłem metalowym | szt. | 12 |
| 391 | Zwór czerpalny ½ - 3/8 cala z pokrętłem metalowym | szt. | 12 |
| 392 | Zawór przelotowy, kulowy ½ cala z motylkiem | szt. | 8 |
| 393 | Zawór przelotowy, kulowy ¾ cala z motylkiem | szt. | 8 |
| 394 | Zawór przelotowy, kulowy 1 cal | szt. | 8 |
| 395 | Zawór przelotowy, kulowy 1- ¼ cala | szt. | 8 |
| 396 | Zawór przelotowy, kulowy 1- ½ cala | szt. | 8 |
| 397 | Zawór przelotowy, kulowy 2 cale | szt. | 2 |
| 398 | Zawór zwrotny ½ cala | szt. | 4 |
| 399 | Zawór termostatyczny grzejnikowy ½ cala "Danfoss" prosty, konieczność wymiany uszkodzonego zaworu w infrastrukturze Zamawiającego przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 4 |
| 400 | Zawór termostatyczny, grzejnikowy ¾ cala, "Danfoss" prosty, konieczność wymiany uszkodzonego zaworu w infrastrukturze Zamawiającego przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 4 |
| 401 | Zawór grzejnikowy zwykły ¾ cala prosty | szt. | 4 |
| 402 | Zawór grzejnikowy zwykły ½ cala prosty | szt. | 2 |
| 403 | Głowice do zaworów termostatycznych "Danfoss", będących w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 |
| 404 | Śrubunki grzejnikowe ½ cala, proste | szt. | 4 |
| 405 | Śrubunki grzejnikowe zaworowe ½ cala, proste | szt. | 4 |
| 406 | Śrubunki grzejnikowe ¾ cala, proste | szt. | 4 |
| 407 | Śrubunki 25 mm, proste | szt. | 2 |
| 408 | Śruby mocujące, do misek klozetowych | kpl. | 4 |
| 409 | Śruby mocujące, do umywalek | kpl. | 4 |
| 410 | Wspornik umywalkowy metalowy | szt. | 2 |
| 411 | Regulator ceramiczny przepływu, R -35, niski, do baterii "Beryl" będącej w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 4 |
| 412 | Regulator ceramiczny przepływu, R -35 a, niski, do baterii "Beryl" będącej w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 2 |
| 413 | Zestawy naprawcze do misek kompaktowych (uszczelki + śruby mocujące) | szt. | 4 |
| 414 | Konopie do połączeń gwintowanych, warkocz | kg | 6 |
| 415 | Nić teflonowa do połączeń gwintowanych 55 | op. | 12 |
| 416 | Pasta uszczelniająca do połączeń gwintowanych, pojemność 400g | szt. | 4 |
| 417 | Teflon do połączeń gwintowanych 0,075-0,1 mm, gęstość | szt. | 4 |
| 418 | Teflon do połączeń gwintowanych gr. 0,2 mm, gęstość 0,50-0,70 g/cm | szt. | 4 |
| 419 | Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 32 mm – 25 mm | szt. | 4 |
| 420 | Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 40 mm – 32 mm | szt. | 4 |
| 421 | Redukcja gumowa do połączeń kanalizacyjnych, średnica otworów 50 mm – 40 mm | szt. | 4 |
| 422 | Lejek gumowy do misek klozetowych, stożkowy, nakładany na zewnątrz do górnopłuka | szt. | 4 |
| 423 | Lejek gumowy do misek klozetowych , stożkowy, nakładany na zewnątrz do dolnopłuka | szt. | 4 |
| 424 | Lejek gumowy do misek klozetowych, wciskany do odpływu miski klozetowej, do dolnopłuka | szt. | 4 |
| 425 | Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 50 mm | szt. | 4 |
| 426 | Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 75 mm | szt. | 4 |
| 427 | Uszczelka gumowa do poł. żeliwnych z PCY Ø 100 mm | szt. | 4 |
| 428 | Sztucer Vega Ø 110 mm, dł.150 mm, kolor biały | szt. | 4 |
| 429 | Sztucer Vega Ø 110 mm, dł. 250 mm, kolor biały | szt. | 4 |
| 430 | Sztucer Vega Ø 110 mm, dł. 250 mm, kulisty, kolor biały | szt. | 4 |
| 431 | Kolano Vega Ø 110 mm, dł. 350 mm, kolor biały | szt. | 4 |
| 432 | Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 100 mm | szt. | 2 |
| 433 | Rura HTEM Ø 110 mm, dł.150 mm | szt. | 2 |
| 434 | Rura HTEM Ø 110 mm, dł.250 mm | szt. | 2 |
| 435 | Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 315 mm | szt. | 2 |
| 436 | Rura HTEM Ø 110 mm, dł. 500 mm | szt. | 2 |
| 437 | Kolano nastawne Ø 110 mm PCV | szt. | 2 |
| 438 | Kolano nastawne Ø 50 mm PCV | szt. | 2 |
| 439 | Kielich naprawczy Ø 50 mm PCV | szt. | 2 |
| 440 | Kielich naprawczy Ø 75 mm PCV | szt. | 2 |
| 441 | Kielich naprawczy Ø 110 mm PCV | szt. | 2 |
| 442 | Kolano PCV białe Ø 40 mm/15o | szt. | 2 |
| 443 | Kolano PCV białe Ø 40 mm/30o | szt. | 2 |
| 444 | Kolano PCV białe Ø 40 mm/45o | szt. | 2 |
| 445 | Kolano PCV białe Ø 40 mm/67o | szt. | 2 |
| 446 | Kolano PCV białe Ø 40 mm/87o | szt. | 2 |
| 447 | Kolano PCV Ø 50 mm/15o | szt. | 4 |
| 448 | Kolano PCV Ø 50 mm/30o | szt. | 4 |
| 449 | Kolano PCV Ø 50 mm/45o | szt. | 4 |
| 450 | Kolano PCV Ø 50 mm/67o | szt. | 4 |
| 451 | Kolano PCV Ø 50 mm/87o | szt. | 4 |
| 452 | Kolano PCV Ø 75 mm/15o | szt. | 2 |
| 453 | Kolano PCV Ø 75 mm/30o | szt. | 2 |
| 454 | Kolano PCV Ø 75 mm/45o | szt. | 2 |
| 455 | Kolano PCV Ø 75 mm/67o | szt. | 2 |
| 456 | Kolano PCV Ø 75 mm/87o | szt. | 2 |
| 457 | Kolano PCV Ø 110 mm/15o | szt. | 4 |
| 458 | Kolano PCV Ø 110 mm/30o | szt. | 4 |
| 459 | Kolano PCV Ø 110 mm/45o | szt. | 4 |
| 460 | Kolano PCV Ø 110 mm/67o | szt. | 4 |
| 461 | Kolano PCV Ø 110 mm/87o | szt. | 4 |
| 462 | Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bose końce PCV Ø 110 mm | szt. | 4 |
| 463 | Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bose końce PCV Ø 75 mm | szt. | 4 |
| 464 | Nasuwka dwukielichowa, kanalizacyjna, na bose końce PCV Ø 50 mm | szt. | 4 |
| 465 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 2000 mm | mb | 4 |
| 466 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 1000 mm | mb | 2 |
| 467 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 500 mm | mb | 4 |
| 468 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 110 mm / dł. 300 mm | mb | 4 |
| 469 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75 mm / dł. 2000 mm | mb | 2 |
| 470 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75 mm / dł. 1000 mm | mb | 2 |
| 471 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75 mm/ dł. 500 mm | mb | 2 |
| 472 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 75mm / dł. 300 mm | mb | 2 |
| 473 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 2000 mm | mb | 4 |
| 474 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 1000 mm | mb | 4 |
| 475 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 500 mm | mb | 4 |
| 476 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 50 mm / dł. 300 mm | mb | 4 |
| 477 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 40 mm / dł. 500 mm | mb | 4 |
| 478 | Rura kanalizacyjna PCV - Ø 40 mm / dł. 300 mm | mb | 4 |
| 479 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - ½ cala, dł. 280 mm | szt. | 22 |
| 480 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - ½ cala, dł. 400 mm | szt. | 22 |
| 481 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ - 3/8 cala, dł. 300 mm | szt. | 22 |
| 482 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ -3/8 cala, dł. 400 mm | szt. | 17 |
| 483 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ cala -10 mm do baterii sztorcowy, dł. 300 mm | szt. | 4 |
| 484 | Wężyk elastyczny, nakrętny ½ cala -10 mm do baterii sztorcowych, dł. 400-500 mm | szt. | 4 |
| 485 | Wylewka ruchoma, do baterii zlewozmywakowych długość około 26 cm "S" | szt. | 22 |
| 486 | Wylewka ruchoma, do baterii zlewozmywakowych, krótka około 18-22 cm | szt. | 2 |
| 487 | Uchwyt G-M do rury ½ cala z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 488 | Uchwyt G-M do rury ¾ cala z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 489 | Uchwyt G-M do rury 1 cal z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 490 | Uchwyt G-M do rury 1 ¼ cala z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 491 | Uchwyt G-M do rur 1 ½ cala z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 492 | Uchwyt G-M do rury 2 cale z kołkami 10, śruby mocujące różnej długości i średnicy | szt. | 4 |
| 493 | Odpowietrzniki do c.o. ½ cala, pionowe | szt. | 4 |
| 494 | Odpowietrznik poziomy do grzejników z gwintem ½ cala | szt. | 4 |
| 495 | Klucz do odpowietrzników poziomych | szt. | 12 |
| 496 | Rura stalowa, ocynkowana ½ cala | mb | 8 |
| 497 | Rura stalowa, ocynkowana ¾ cala | mb | 8 |
| 498 | Rura stalowa, ocynkowana 1 cal | mb | 8 |
| 499 | Rura stalowa, ocynkowana 1- ¼ cala | mb | 8 |
| 500 | Rura stalowa, ocynkowana 1- ½ cala | mb | 8 |
| 501 | Rura polipropylenowa PN 20 - Ø 20 mm | mb | 8 |
| 502 | Rura polipropylenowa PN 20 – Ø 25 mm | mb | 8 |
| 503 | Rur polipropylenowa PN 20 – Ø 32 mm | mb | 8 |
| 504 | Rura polipropylenowa PN 20 - Ø 40 mm | mb | 8 |
| 505 | Rura polipropylenowa PN 20 – Ø 50 mm | mb | 8 |
| 506 | Rura polipropylenowa stabi Ø 20 mm | mb | 8 |
| 507 | Rura polipropylenowa stabi Ø 25 mm | mb | 8 |
| 508 | Rura polipropylenowa stabi Ø 32 mm | mb | 8 |
| 509 | Rura polipropylenowa stabi Ø 40 mm | mb | 7 |
| 510 | Syfon umywalkowy | szt. | 4 |
| 511 | Syfon zlewozmywakowy (dwukomorowy) | szt. | 4 |
| 512 | Syfon zlewozmywakowy (jednokomorowy) | szt. | 2 |
| 513 | Syfon umywalki z korkiem i metalowym sitkiem z dostosowanym zamykaniem przy baterii sztorcowej | szt. | 1 |
| 514 | Syfon butelkowy Rotondo G 1 1/4"x32 mm regulowana rura odpływu do 330 mm do umywalki dla niepełnosprawnych, będącej w posiadaniu Zamawiającego | szt. | 1 |
| 515 | Syfon pisuarowy, poziomy, podtynkowy | szt. | 4 |
| 516 | Perlator do wylewek, M-24 gwint zewnętrzny | szt. | 4 |
| 517 | Perlator do wylewek, M-24 gwint wewnętrzny | szt. | 4 |
| 518 | Perlator do wylewek, M-35 gwint zewnętrzny | szt. | 2 |
| 519 | Perlator do wylewek, M-35 gwint wewnętrzny | szt. | 2 |
| 520 | Uszczelka do baterii, połączenie śrubunkowe z krzywką | szt. | 4 |
| 521 | Uszczelki do baterii, różne | szt. | 4 |
| 522 | Uszczelki do dolnopłuków, różne | szt. | 4 |
| 523 | Uszczelka do kompaktów, między miskę a rezerwuarek | szt. | 4 |
| 524 | Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 20 mm, różne | szt. | 4 |
| 525 | Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 25 mm, różne | szt. | 4 |
| 526 | Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 32 mm, różne | szt. | 4 |
| 527 | Kształtki polipropylenowe bez gwintów Ø 40 mm, różne | szt. | 4 |
| 528 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 20 mm w koło | szt. | 4 |
| 529 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 20mm x 10 mm x 20 mm | szt. | 2 |
| 530 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 25 mm x 20 mm x 25 mm | szt. | 2 |
| 531 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 25 mm w koło | szt. | 2 |
| 532 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm w koło | szt. | 2 |
| 533 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm x 25 mm x 32 mm | szt. | 2 |
| 534 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 32 mm x 20 mm x 32 mm | szt. | 2 |
| 535 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm w koło | szt. | 2 |
| 536 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 32 mm x 40 mm | szt. | 2 |
| 537 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 25 mm x 40 mm | szt. | 2 |
| 538 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 40 mm x 20 mm x 40 mm | szt. | 2 |
| 539 | Trójnik polipropylenowy, bez gwintów Ø 50 mm w koło | szt. | 2 |
| 540 | Redukcja polipropylenowa Ø 25 mm/20 mm | szt. | 4 |
| 541 | Redukcja polipropylenowa Ø 32 mm/25 mm | szt. | 4 |
| 542 | Redukcja polipropylenowa Ø 40 mm/32 mm | szt. | 2 |
| 543 | Redukcja polipropylenowa Ø 50 mm/40 mm | szt. | 2 |
| 544 | Kształtka polipropylenowa z gwintem wew. i zew. - 20 różne | szt. | 4 |
| 545 | Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym - 25 mm, różne | szt. | 4 |
| 546 | Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym – 32 mm, różne | szt. | 4 |
| 547 | Kształtka polipropylenowa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym - 40 mm, różne | szt. | 4 |
| 548 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - mufa | szt. | 4 |
| 549 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - mufa | szt. | 4 |
| 550 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - mufa | szt. | 8 |
| 551 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - mufa | szt. | 2 |
| 552 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - mufa | szt. | 2 |
| 553 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - mufa | szt. | 2 |
| 554 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - kolano | szt. | 4 |
| 555 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - kolano | szt. | 4 |
| 556 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - kolano | szt. | 4 |
| 557 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - kolano | szt. | 4 |
| 558 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - kolano | szt. | 2 |
| 559 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - kolano | szt. | 2 |
| 560 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - kolano nyplowe | szt. | 4 |
| 561 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - kolano nyplowe | szt. | 4 |
| 562 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - kolano nyplowe | szt. | 2 |
| 563 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - kolano nyplowe | szt. | 2 |
| 564 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - kolano nyplowe | szt. | 2 |
| 565 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - kolano nyplowe | szt. | 2 |
| 566 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 15 mm - nypel | szt. | 4 |
| 567 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 20 mm - nypel | szt. | 4 |
| 568 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 25 mm - nypel | szt. | 4 |
| 569 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 32 mm - nypel | szt. | 4 |
| 570 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 40 mm - nypel | szt. | 2 |
| 571 | Kształtka do rur ocynkowanych Ø 50 mm - nypel | szt. | 2 |
| 572 | Redukcja stal ocynkowana Ø 50 mm x 40 mm | szt. | 2 |
| 573 | Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 32 mm | szt. | 2 |
| 574 | Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 25 mm | szt. | 2 |
| 575 | Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 20 mm | szt. | 2 |
| 576 | Redukcja stal ocynkowana Ø 40 mm x 15 mm | szt. | 2 |
| 577 | Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 25 mm | szt. | 2 |
| 578 | Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 20 mm | szt. | 2 |
| 579 | Redukcja stal ocynkowana Ø 32 mm x 15 mm | szt. | 2 |
| 580 | Redukcja stal ocynkowana Ø 25 mm x 20 mm | szt. | 2 |
| 581 | Redukcja stal ocynkowana Ø 25 mm x 15 mm | szt. | 2 |
| 582 | Redukcja stal ocynkowana Ø 20 mm x 15 mm | szt. | 4 |
| 583 | Holender ocynkowany Ø 15 mm | szt. | 2 |
| 584 | Holender ocynkowany Ø 20 mm | szt. | 2 |
| 585 | Holender ocynkowany Ø 25 mm | szt. | 4 |
| 586 | Holender ocynkowany Ø 32 mm | szt. | 4 |
| 587 | Holender ocynkowany Ø 40 mm | szt. | 4 |
| 588 | Holender ocynkowany Ø 50 mm | szt. | 2 |
| 589 | Przedłużka ocynkowana ½ cala dł.10 mm | szt. | 4 |
| 590 | Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 20 mm | szt. | 4 |
| 591 | Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 30 mm | szt. | 4 |
| 592 | Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 40 mm | szt. | 4 |
| 593 | Przedłużka ocynkowana ½ cala, dł. 50 mm | szt. | 4 |
| 594 | Przedłużka mosiężna ½ cala, dł. 10 mm | szt. | 4 |
| 595 | Przedłużka mosiężna ½ cala, dł. 20 mm | szt. | 4 |
| 596 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1000 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 597 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1000 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 598 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1500 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 599 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-1500 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 600 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-2000 C z czujnikiem 100 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 601 | Termometr techniczny do węzłów zakres pomiaru 0-2000 C z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 602 | Manometry 0,6 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 603 | Manometry 1,0 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 604 | Manometry 1,6 bara do węzłów zakres pomiaru 0-200oC z czujnikiem 200 mm i obudową gwint ½ cala | szt. | 2 |
| 605 | Kurek manometryczny, trójdrogowy | szt. | 2 |
| 606 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 15 mm | szt. | 4 |
| 607 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 20 mm | szt. | 4 |
| 608 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 25 mm | szt. | 4 |
| 609 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 32 mm | szt. | 4 |
| 610 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 40 mm | szt. | 4 |
| 611 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 50 mm | szt. | 4 |
| 612 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 65 mm | szt. | 4 |
| 613 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 80 mm | szt. | 4 |
| 614 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 100 mm | szt. | 4 |
| 615 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 125 mm | szt. | 4 |
| 616 | Uszczelki klingerytowe do połączeń kołnierzowych do średnicy 150 mm | szt. | 4 |
| 617 | Pompa Wilo-VeroLine-IPL 80/115-2,2/2, pompa dławnicowa serii Inline z przyłączem kołnierzowym, konieczność wymiany niesprawnej pompy do węzła centralnego ogrzewania Zamawiającego, w infrastrukturze przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 1 |
| 618 | Pompa Wilo Star-Z 25/6 EM PN10 bezdławnicowa pompa cyrkulacyjna, konieczność wymiany niesprawnej pompy do węzła centralnego ogrzewania Zamawiającego, w infrastrukturze przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 4 |
| 619 | Pompa obiegowa elektroniczna do C.O. RS 25/6 EA Invena napięcie zasilające ~230 V, 50 Hz, konieczność wymiany niesprawnej pompy do węzła centralnego ogrzewania Zamawiającego, w infrastrukturze przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 1 |
| 620 | Pompa do C.O. GDP 25-60-180 Ferro moc: 100 W rozmiar przyłączy: 1 1/2, konieczność wymiany niesprawnej pompy do węzła centralnego ogrzewania Zamawiającego, w infrastrukturze przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 1 |
| 621 | Pompa LFP LESZNO Typ e25POr 40A, konieczność wymiany niesprawnej pompy do studni ściekowej Zamawiającego, w infrastrukturze przystosowanej do modelu jak wyżej | szt. | 2 |
| 622 | Kolano odpływowe dolnopłuka, sztywne | szt. | 2 |
| 623 | Szczypce uniwersalne służące do przytrzymywania i zgniatania, poprzez ostrą krawędź służącą do cięcia i naginania dł. 180mm | szt. | 1 |
| 624 | Szczypce wydłużone proste, wielofunkcyjne, dł. 160 mm | szt. | 1 |
| 625 | Szczypce półokrągłe długość L (mm): 160, długość L1 (mm): 56, rozmiar (mm): 1,6 | szt. | 1 |
| 626 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 17 mm | szt. | 10 |
| 627 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 13 mm | szt. | 10 |
| 628 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 12 mm | szt. | 10 |
| 629 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 5 mm | szt. | 10 |
| 630 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 4 mm | szt. | 10 |
| 631 | Wiertło HSS, kręte prawotnące, chwyt walcowy, Ø 3 mm | szt. | 10 |
| 632 | Wkrętak krzyżowy (Ph0-Ph3) z magnetyczną końcówką bez powłoki chromowej, grot z wysokiej jakości stali chromowo-wanadowej | szt. | 1 |
| 633 | Bity grot końcówka do pracy ciągłej wkrętarki, profesjonalne Ph1, Ph2, Pz1, Pz2, | szt. | 1 |
| 634 | Kwas szczawiowy uwodniony opakowanie 25 kg | szt. | 1 |
| 635 | Soda kaustyczna opakowanie 25 kg | szt. | 1 |
| 636 | Proszek do prania wykładzin do urządzenia karcher RM 760 będącego w posiadaniu Zamawiającego, opakowanie 10 kg | szt. | 1 |
| 637 | Grabie do grabienia trawnika, 25 długich, elastycznych zębów, długość 1750 mm, szerokość 415 mm, waga 600 g | szt. | 2 |
| 638 | Szpadel prosty profesjonalny , do kopania gruntu klasy IV, szerokość głowicy 20 cm, długość narzędzia125 сm, waga narzędzia 2 kg, rączka typu T lub uchwyt zamknięty | szt. | 1 |
| 639 | Widły do kopania i przerzucania gruntu klasy III i IV, cechy produktu: poręczne widły o lekko wygiętym profilu, wygodna rączka z tworzywa, stalowy trzonek pokryty PCV, długość 121 cm | szt. | 1 |
| 640 | Pieluchy tetrowe 80x80 cm, 100 % bawełna gat. I | szt. | 10 |
| 641 | Lepik na zimno do pap asfaltowych, opakowanie 18 kg | szt. | 1 |