Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego

numer sprawy: 77/DB/2021

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zapytania ofertowego  jest:

Opracowanie ekspertyzy pożarowej w zakresie dostosowania budynku oraz otoczenia Głównego Urzędu Statystycznego Al. Niepodległości 208 do obowiązujących  przepisów PPOŻ.

- W ramach zadania Wykonawca wykona:

- Ekspertyzę  w zakresie ochrony przeciwpożarowej wykonaną w trybie:

- § 2 ust. 2/3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie;

- § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. (Dz.U. 2010 Nr 109, poz. 719) w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

- § 13 ust. 4 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. (Dz.U. 2009 Nr 124, poz. 1030) w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych – w przypadku gdy z proponowanej koncepcji wynika konieczność uzyskania odstępstwa od przepisów przeciwpożarowych oraz techniczno-budowlanych.

Ekspertyza powinna zawierać między innymi:

- przedmiot i cel, oraz podstawę prawna opracowania;

- zakres opracowania;

- ogólną charakterystykę obiektu: gabaryty, przeznaczenie, usytuowanie, konstrukcja

- charakterystykę pożarową obiektu w tym : powierzchnię , wysokość i liczba kondygnacji, charakterystykę zagrożenia pożarowego parametry pożarowe występujących substancji palnych (elementy wyposażenia i wykończenia wnętrz); kategorie zagrożenia ludzi (przewidywana liczba na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń), przewidywana gęstość obciążenia ogniowego, ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych, klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych, podział obiektu na strefy pożarowe , usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe, odległość od obiektów sąsiadujących, warunki  i strategia ewakuacji ludzi w tym osób ze szczególnymi potrzebami zgodnie z art.3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami(Dz.U. 2020 poz. 1062 z póż.zm) lub ich uratowania w inny sposób, sposób zabezpieczenia przeciwpożarowego instalacji użytkowych (DSO,SSP,SUG, Instalacji wodociągowej przeciwpożarowej, Instalacji wentylacji pożarowej, Instalacji odgromowej, Instalacji energetycznej, Oświetlenie ewakuacyjne) oraz  podręcznego sprzętu pożarniczego i urządzeń przeciwpożarowych ich do boru zgodnego z obowiązującymi przepisami.

- wykaz niezgodności z wymogami obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz  przeciwpożarowych;

- wskazanie niezgodności oraz zakresu koniecznych modernizacji wraz z wskazaniem konkretnych rozwiązań doprowadzenia budynku do stanu zgodności z przepisami techniczno – budowlanymi oraz przeciwpożarowymi, w przypadku niezgodności niemożliwych do usunięcia ze względów techniczno – ekonomicznych wskazanie możliwych rozwiązań zamiennych lub zastępczych zapewniających niepogorszone warunki w obiekcie GUS;

- analiza i ocena wpływu zaproponowanych rozwiązań zamiennych i zastępczych na poziom bezpieczeństwa pożarowego

- ekspertyza powinna zawierać podpisy osób ją sporządzających, w tym: rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, rzeczoznawcę budowlanego oraz osób sprawdzających (posiadających takie same uprawnienia jak osoby przygotowujące ekspertyzę). Podpisy powinny być potwierdzone pieczęciami zawierającymi nr uprawnień.

- Uzyska akceptację Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP w formie postanowienia na zaproponowane rozwiązania rekompensujące istniejące w budynku nieprawidłowości z przepisami przeciwpożarowymi oraz techniczno-budowlanymi.

- Istotne informacje dotyczące budynku Głównego Urzędu Statystycznego przy Al. Niepodległości 208:

- Obiekt jest wpisany do gminnej ewidencji zabytków na podstawie zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy nr 2998/2012 z dnia 24 lipca 2012 i podlega ochronie na Podstawie ustaleń M.P.Z.P. Pola Mokotowskiego.

- Parametry budynku GUS:

- powierzchnia użytkowa – 24 853,91m2

- kubatura – 115 612,96 m3

- kondygnacje:

- bloki A, B, C – 8 kondygnacji oraz piwnica;

- blok D – 5 kondygnacji oraz piwnica;

- łącznik – 1 kondygnacja oraz piwnica;

- zespół garażowo-magazynowy – 1 kondygnacja.

- Zamawiający udostępni Wykonawcy w miarę potrzeb, następujące materiały:

- rzuty budynku - format: papierowy, PDF;

- analiza bezpieczeństwa pożarowego - format: papierowy, PDF;

- instrukcja bezpieczeństwa pożarowego - format: papierowy, PDF;

- aktualne przeglądy instalacji i urządzeń PPOŻ - format: papierowy.

- Procedura odbioru:

Ekspertyza pożarowa podlegać będzie procedurze odbioru na następujących warunkach:

    - Wykonawca przed złożeniem ekspertyzy do akceptacji Komendanta PSP przedstawi Zamawiającemu opracowany dokument.;

    - Zamawiający w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia dostarczenia ekspertyzy, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub o konieczności wprowadzenia zmian;

    - wszystkie uwagi do ekspertyzy zgłoszone przez Zamawiającego, zostaną wprowadzone przez Wykonawcę, w terminie nie dłuższym niż 2 dni od dnia ich otrzymania;

    - Zamawiający w terminie 2 dni od dnia powtórnego dostarczenia przez Wykonawcę poprawionej ekspertyzy, poinformuje Wykonawcę o jej akceptacji lub konieczności wprowadzenia ponownych zmian;

    - Zamawiający zastrzega sobie prawo do dwukrotnego zgłoszenia zmian w ekspertyzie pożarowej po przedstawieniu dokumentu;

    - w przypadku uwag ze strony Komendanta PSP, Wykonawca każdorazowo przedstawi Zamawiającemu ekspertyzę z naniesionymi poprawkami;

    - terminy dotyczące naniesienia poprawek przez Wykonawcę oraz ich akceptacji przez Zamawiającego pozostają zgodne z pkt. 2 – 5;

    - komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą w zakresie akceptacji ekspertyzy pożarowej, odbywać się będzie drogą mailową na wskazane adresy poczty elektronicznej Wykonawcy i Zamawiającego;

    - Opracowana dokumentacja będzie przekazana Zamawiającemu  w trzech egzemplarzach  w wersji papierowej i jeden egzemplarz w wersji elektronicznej źródłowej edytowalnej i PDF na CD lub DVD. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykorzystania tej dokumentacji do innych celów w szczególności do postępowań na roboty budowlane.

    - Potwierdzeniem wykonania przedmiotu zamówienia będzie podpisany przez przedstawicieli Stron z wynikiem pozytywnym, w trzech jednobrzmiących egzemplarzach Protokół odbioru.

- Wymagane dokumenty i oświadczenia:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali co najmniej jedną usługę polegająca na wykonaniu ekspertyzy dla budynku użyteczności publicznej objętego ochroną konserwatora zabytków o powierzchni użytkowej co najmniej 20 000 m2.

Ponadto o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą lub zespołem osób zdolnych do wykonania zamówienia, w tym osobą lub zespołem osób posiadających aktualne uprawnienia:

- w zakresie zabezpieczeń przeciwpożarowych (zgodnie z art.11b ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej);

- do spraw budowlanych (zgodnie z art. 8b ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa) przygotowujących dokumentację.

- Gwarancja i rękojmia za wady

- Wykonawca gwarantuje, że wykonany, doręczony i odebrany przez Zamawiającego przedmiot Umowy, będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiającego za wady przedmiotu Umowy, jego niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami i stanem faktycznym na dzień sporządzenia dokumentacji, zmniejszające jego wartość lub użyteczność ze względu na cel oznaczony w Umowie oraz wynikający z jego przeznaczenia.

- Wykonawca potwierdza, że przedmiot Umowy zostanie objęty gwarancją począwszy od daty podpisania protokołu odbioru przez okres 36 miesięcy.

- W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym przedmiotu Umowy jego wad, usterek lub niezgodności z aktualnie obowiązującymi przepisami, zwanych dalej „wadami”, Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego poprawienia lub ponownego wykonania odpowiedniej części dokumentacji według wytycznych i potrzeb Zamawiającego w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia, a w uzasadnionym przypadku, w innym uzgodnionym przez strony terminie. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Zamawiającemu przysługiwać będzie prawo zlecenia ich usunięcia osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Jeżeli w dokumentacji dostarczonej przez Zamawiającego w ramach realizacji Umowy, Wykonawca dokonał zmian z tytułu gwarancji, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili usunięcia wadliwych zapisów i opisów graficznych (rysunków) w dokumentacji i dostarczenia dokumentacji poprawionej do Zamawiającego. Termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego Zamawiający wskutek wadliwie wykonanej dokumentacji nie mógł z przedmiotu Umowy w sposób pełny korzystać.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwą dokumentację przed upływem tego terminu.

- W razie pojawienia się w okresie udzielonej gwarancji wad, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność, Zamawiający zgłosi wadę Wykonawcy na piśmie.

- Wykonawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady przedmiotu Umowy przez okres 36 miesięcy.

- Bieg okresu rękojmi rozpoczyna się w stosunku do przedmiotu Umowy od dnia podpisania  Protokołu odbioru.

Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi także po terminie określonym w pkt 8, jeżeli zgłosił Wykonawcy wadę w ww. terminie.

- Termin wykonania zadania:

Zamawiający przewiduje wykonanie ekspertyzy w terminie 22 tygodni od dnia podpisania umowy. W tym terminie Wykonawca powinien opracować i przedstawić zaakceptowaną przez KW PSP ekspertyzę Zamawiającemu.