Załącznik nr 1.1 do OPZ

sprawa nr 76/ST/2023

Elementy wchodzące w skład SSWIN- wykaz ilościowy

| Lp. | Nazwa | szt. |
| --- | --- | --- |
|  | Centrala alarmowa nadzorująca/podcentrale | 4/16 |
|  | Sterowniki alfanumeryczne/numeryczne(manipulatory) | 11 |
|  | Moduły wykonawcze | 40 |
|  | Sygnalizatory | 4 |
|  | LSMA – konsola z drukarką zdarzeń | 1 |
|  | UPS/zasilacze | 3 |
|  | Czujki: IR, IPR + mikrofala, bariery podczerwieni, kontaktrony | 70 |
|  | System video-domofonowy (2 kpl po 6 stacji abonenckich) | 2 |
|  | 16 stref ochronnych | 16 |
|  | Przyciski napadowe | 20 |
|  | Moduły adresowe | 20 |
|  | Moduły przekaźników | 5 |
|  | Moduły zabezpieczenia przyłącza | 10 |
|  | Transformatory, akumulatory | 6 |
|  | Zwory elektromagnetyczne | 8 |
|  | Czytniki drzwiowe kart zbliżeniowych | 6 |
|  | Przyciski awaryjnego wyjścia | 6 |
|  | Kontrolerów czytników drzwiowych | 6 |
|  | Akumulatory podtrzymujące | 7 |
|  | Zasilacze buforowe | 16 |
|  | Czujniki stanu drzwi | 8 |
|  | Odbiornik radiowy | 2 |
|  | Przyciski bezprzewodowego otwierania drzwi | 10 |